ZOZ-13/2010							             Szczytno, dn. 30.11.2010r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego  dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

## Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2010 nr 113, poz.759 i 161 poz.1078), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1.Czy Zamawiający dopuści dozownik o zakresie przepływu 0-15 l/min? Jest to standardowy, zupełnie wystarczający zakres stosowany w placówkach służby zdrowia. Tlen dostarczany pacjentowi podawany jest i tak przy przepływie kilku l/min. W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odp. Zamawiającego: TAK

2. Prosimy o rezygnacje z montażu w zad. 6 . Zamawiający otrzyma gotowe do użytkowania wyroby – nie ma tu potrzeby jakiegokolwiek montażu. Utrzymanie w mocy przedmiotowego wymogu przyczyni się jedynie do zawyżenia ceny ofertowej.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga montażu

3. Czy dopuszczą Państwo pompę infuzyjną współpracująca ze strzykawkami o objętościach od 20 ml do 60 ml?

Odp. Zamawiającego: TAK

4. Czy w części „mikroskop biologiczny  z systemem optycznym- 1 szt.” (Załącznik nr 2.3.2) Zamawiający dopuszcza:

- Obiektywy o długości optycznej 45mm?

Odp. Zamawiającego: NIE

- Nasadkę okularowa z jedna tylko wysokością okularów?

Odp. Zamawiającego: NIE

- Czy Zamawiający dopuszcza 30 dniowy termin dostawy od daty podpisania umowy?

Odp. Zamawiającego: dostawa musi być zrealizowana do 30.12.2010 r.

5.Czy Zamawiający dopuści dozownik spełniający następujące parametry?

- Przepływ 15L/min

- rotametryczny przepływomierz

- Ciśnienie robocze – 4 bary

- Płynna regulacja przepływu

-montowany do szyny Modura

Odp. Zamawiającego: NIE

Podpisała:

Beata Kostrzewa – Z-ca Dyrektora

Przewodnicząca Komisji Przetargowej