Załącznik nr 2.3.1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:

mikroskop biologiczny  do badań w świetle przechodzącym- 1 szt.

Producent:		………………………….

Kraj pochodzenia:	…………………………

Oferowany model:	……………………………

Rok produkcji:		………………………….

| L.P. | Parametry wymagane (graniczne) | Wymóg | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okulary szerokopolowe o powiększeniach 10x i 16 x | TAK |  |
| 2 | Nasadka okularowa dwuoczna z nastawieniem dioptrii i regulowanym rozstawem oczu | TAK |  |
| 3 | Obiektywy Achromat o powiększeniach :4x,10x,40x,100xoil | TAK |  |
| 4 | Statyw metalowy z mechanizmem ogniskowania mikro/makro | TAK |  |
| 5 | Stolik krzyżowy x-y do przesuwu preparatów | TAK |  |
| 6 | Kondensor Abbego z regulowaną przysłoną aperturową NA1,25 | TAK |  |
| 7 | Filtr niebieski i zielony | TAK |  |
| 8 | Oświetlenie halogenowe o mocy 20W z płynną regulacją natężenia oświetlenia | TAK |  |
| 9 | Zapasowe żarówki 6V20W- 2 szt. | TAK |  |
| 10 | Zapasowy bezpiecznik – 1 szt. | TAK |  |
| 11 | Olejek immersyjny syntetyczny – nieschnący – 2 op. | TAK |  |
| 12 | Pokrowiec na mikroskop- 1 szt. | TAK |  |
| 13 | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK |  |
| 14 | Adres, siedziba serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | TAK |  |
| 15 | Dostawa na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji(poza materiałami eksploatacyjnymi).

....................................dnia ..................		                    ...............................................................

podpis i pieczęć uprawnionych

przedstawicieli Wykonawcy