# Załącznik nr 2 poz.4

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# Przedmiot zamówienia: detektor tętna płodu- 1 szt.

Producent:		………………………….

Kraj pochodzenia:	…………………………

Oferowany model:	……………………………

Rok produkcji:		………………………….

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detektor do badanie tętna płodu | TAK |  |
| 2 | Zasilanie: sieciowe 230V | TAK |  |
| 3 | Wysoka czułość od 10 tygodnia ciąży | TAK |  |
| 4 | Niski poziom szumów, czysty dźwięk | TAK |  |
| 5 | Wyjścia: słuchawkowe. Detektor wyposażony w słuchawki | TAK |  |
| 6 | Głowica wymienna: B7P2MHz, wąskokątna 2-elementowa | TAK |  |
| 7 | Układ ARC, automatycznie optymalizuje odbiór sygnałów serca i ogranicza zakłócenia kontaktowe | TAK |  |
| 8 | Zakres pomiaru tętna: 50-210 bpm +/- 10%, dokładność pomiaru +/- 3 bpm | TAK |  |
| 9 | Częstotliwość fali ultradźwiękowej: 2 MHz | TAK |  |
| 10 | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu | TAK/ Podać |  |
| 11 | Gwarancja 12 miesięcy | TAK |  |
| 12 | Adres, siedziba nr telefonu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Podać |  |

Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

..................................dnia ..................		                    ...............................................................

podpis i pieczęć uprawnionych

przedstawicieli Wykonawcy