# Załącznik nr 2.5

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# Przedmiot zamówienia: narzędzia endoskopowe według wykazu

Producent:		………………………….

Kraj pochodzenia:	…………………………

Oferowany model:	……………………………

Rok produkcji:		………………………….

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczypce biopsyjne do gastroskopii, Ø 2.3mm dla kanałów operacyjnych ≥ Ø 2.8mm, wielorazowe, spirala ze stali nierdzewnej z wygładzona końcówką dystalną, owalne z okienkiem bez igły dł. nie mniej niż160 cm 1szt | TAK |  |
| 2 | Szczypce biopsyjne do gastroskopii, Ø 2.3mm do kanałów operacyjnych ≥ Ø 2.8mm, wielorazowe, spirala ze stali nierdzewnej z wygładzona końcówką dystalną, owalne z okienkiem z igłą dł. nie mniej niż160 cm 1szt | TAK |  |
| 3 | Szczypce biopsyjne do kolonoskopii, Ø 2.3mm do kanałów operacyjnych ≥ Ø 2.8mm, wielorazowe, spirala ze stali nierdzewnej z wygładzona końcówką dystalną, owalne z okienkiem bez igły dł. nie mniej niż 230 cm 1szt | TAK |  |
| 4 | Szczypce biopsyjne do kolonoskopii, Ø 2.3mm do kanałów operacyjnych ≥ Ø 2.8mm, wielorazowe, spirala ze stali nierdzewnej z wygładzona końcówką dystalną, owalne z okienkiem z igłą dł. nie mniej niż 230 cm 1szt | TAK |  |
| 5 | Pętla do polipektomii, kolonoskopowa , Ø 2.3mm do kanałów operacyjnych ≥ Ø 2.8mm ,kształt heksagonalny, drut pleciony, rozmiary: 25 mm, dł.nie mniej niż 230mm( razem z osłonką i rączką – nierozmontowywana)1szt | TAK |  |
| 6 | Szczotka czyszcząca, wielorazowa, do kanałów operacyjnych ≥Ǿ2,8 mm, jednostronna, dł. nie mniej niż 230 cm, Ǿ szczotki 5mm 1szt. | TAK |  |
| 7 | Ustnik z regulowaną gumką , samoutrzymujący się – 5 szt. | TAK |  |
| 8 | Gwarancja 12 miesięcy | TAK |  |
| 9 | Adres, siedziba nr telefonu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |  |  |

Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

....................................dnia ..................		                     ...............................................................

podpis i pieczęć uprawnionych

przedstawicieli Wykonawcy