# Załącznik nr 2.6

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# Przedmiot zamówienia: Dozownik do tlenu z nawilżaczem do gniazda AGA

Producent:		………………………….

Kraj pochodzenia:	…………………………

Oferowany model:	……………………………

Rok produkcji:		………………………….

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dozownik z butlą nawilżacza- płynna regulacja przepływu za pomocą pokrętła. Zakres dozownika od 0-17 l/min | TAK |  |
| 2 | Butelka nawilżacza o pojemności 250 ml | TAK |  |
| 3 | Wtyk zintegrowany z dozownikiem, mocowanie bezpośrednio do punktu poboru AGA | TAK |  |
| 4 | Ciśnienie wejściowe 0,5MPa | TAK |  |
| 5 | Gwarancja 24 m-ce | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

....................................dnia ..................		                              ...............................................................

podpis i pieczęć uprawnionych

przedstawicieli Wykonawcy