O D P O W I E D Z I

na zapytania w sprawie SIWZ na dostawę systemu zamkniętego do pobierania krwi dla ZOZ Szczytno nr sprawy: ZOZ-11/

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na dostawę systemu zamkniętego do pobierania krwi.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.2 cyt. ustawy w przedmiotowej kwestii wyjaśnia:

Pytania dotyczące SIWZ tj. załącznika nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy.

Ad 4 Czy Zamawiający ma na myśli probówkę z ograniczoną pustą przestrzenią martwą poniżej 1 ml o podwójnych ściankach zapobiegających wysychaniu odczynnika.?

Odp. Zamawiającego: Nie. Zamawiający dopuści w/w probówkę, ale nie wymaga.

Ad 5 Czy Zamawiający dopuści szklaną probówkę do OB. o pojemności 1,28-5 ml.?

Odp. Zamawiającego: Nie. Zgodnie z SIWZ

Ad 9 Czy Zamawiający ma na myśli igłę o rozmiarze 8 ( 21G x 1 ), gdzie okienko weryfikacyjne ma co najmniej 1 cm i zgodnie z obowiązującymi Polskę przepisami dyrektywy Unii Europejskiej z zabezpieczeniem przeciw przypadkowemu zakłuciu? Igły przeziernikowe o rozmiarze 21G x 1,5 nie występują?. Czy Zamawiający może zażądać od wykonawców biorących udział w postępowaniu na system zamknięty próbki tego asortymentu celem stwierdzenia jego odpowiednich walorów użytkowych?.

Odp. Zamawiającego: Nie. Zgodnie z SIWZ

Ad 10 Czy Zamawiający dopuści uchwyty wielorazowego użytku z systemem gwintowego mocowania igły.?

Odp. Zamawiającego: Nie. Zgodnie z SIWZ

Ad 11 Czy zamawiający dopuści jednorazowe uchwyty z systemem gwintowego mocowania igły.?

Odp. Zamawiającego: Nie. Zgodnie z SIWZ

Ad 13 Czy Zamawiający ma na myśli igły z zabezpieczeniem przeciw przypadkowemu zakłuciu i zgodnie z przepisami dyrektywy Unii Europejskiej chroniące pracowników przed ekspozycją zawodową, igła mocowana na gwint.

Odp. Zamawiającego: Nie. Zgodnie z SIWZ

Ad 14 Czy Zamawiający zamieszczając w załączniku formularza asortymentowo-cenowego, 
,,zestaw do gazometrii krwi tętniczej,, ma na myśli zestaw do gazometrii krwi tętniczej z suchą heparyną litową zbalansowaną jonami wapnia i czy Zamawiający żąda zestawu do gazometrii, tego samego producenta co system zamknięty celem uzyskania komplementarności z systemem?

Odp. Zamawiającego. Tak, błąd w zapisie , powinno być zbalansowaną

Podpisał:

Specjalista ds. zam. publ.

Bohdan Diaków