**Znak sprawy: ZOZ - 7/2020**

WYKONAWCY

Dotyczy: pytania do SIWZ w ramach zamówienia publicznego pn: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W WYNIKU ROZWIJANIA ŚRODOWISKOWYCH FORM OPIEKI KOORDYNOWANEJ POPRZEZ DOPOSAŻENIE REGIONALNEGO CENTRUM OPIEKI SENIORALNEJ PRZY ZOZ W SZCZYTNIE ORAZ  ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W RAMACH RESTRUKTURYZACJI ZOZ, JAKO ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W ZAKRESIE STANU ZDROWIA I JAKO ODPOWIEDŹ NA TRENDY DEMOGRAFICZNE.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 Ustawy PZP, uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w podanym poniżej zakresie.

OFERENT 1

**1. Czy istnieje wykaz stolarki i ślusarki drzwiowej oraz przeszkleń w ścianach.**
Odpowiedź : W związku z tym że postepowanie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj Zamawiający oczekuje od potencjalnych Wykonawców wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej , w związku z tym zamieścił w dokumentacji postepowania Program Funkcjonalno-Użytkowy , który zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące sposobu wykonania zadania.
Zamawiający dopuszcza dodatkowo możliwość przeprowadzenia indywidualnej wizji lokalnej ,
która powinna rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości potencjalnych oferentów .

 **2 Czy istnieje wykaz ścian działowych przeszklonych al**.

Odpowiedź : W związku z tym że postepowanie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj Zamawiający oczekuje od potencjalnych Wykonawców wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej , w związku z tym zamieścił w dokumentacji postepowania Program Funkcjonalno-Użytkowy , który zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące sposobu wykonania zadania.
Zamawiający dopuszcza dodatkowo możliwość przeprowadzenia indywidualnej wizji lokalnej ,
która powinna rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości potencjalnych oferentów .

 **3. Czy istnieje wykaz materiałowy ścian działowych.**
Odpowiedź : Wszelkie informacje w tym zakresie są zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym
dołączonym do dokumentacji postępowania

 **4. Czy istnieje wykaz sufitów podwieszanych systemowych oraz wykaz pomieszczeń tynkowanych.**
Odpowiedź : W związku z tym że postepowanie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj Zamawiający oczekuje od potencjalnych Wykonawców wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej , w związku z tym zamieścił w dokumentacji postepowania Program Funkcjonalno-Użytkowy , który zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące sposobu wykonania zadania.
Zamawiający dopuszcza dodatkowo możliwość przeprowadzenia indywidualnej wizji lokalnej ,
która powinna rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości potencjalnych oferentów .

**5. Czy istnieje wykaz ścian dodatkowo wzmocnionych do zawieszenia urządzeń medycznych.**
Odpowiedź : W związku z tym że postepowanie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj Zamawiający oczekuje od potencjalnych Wykonawców wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej , w związku z tym zamieścił w dokumentacji postepowania Program Funkcjonalno-Użytkowy , który zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące sposobu wykonania zadania.
Zamawiający dopuszcza dodatkowo możliwość przeprowadzenia indywidualnej wizji lokalnej ,
która powinna rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości potencjalnych oferentów .

**6. Czy istnieje wykaz materiałowy akustyczne przegród wewnętrznych.**
Odpowiedź : Wszelkie informacje w tym zakresie są zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym
dołączonym do dokumentacji postępowania

 **7. Czy istnieje wykaz materiałowy posadzek.**Odpowiedź : Wszelkie informacje w tym zakresie są zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym
dołączonym do dokumentacji postępowania

 **8. Czy istnieje wykaz otworów drzwiowych.**

Odpowiedź : W związku z tym że postepowanie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj Zamawiający oczekuje od potencjalnych Wykonawców wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej , w związku z tym zamieścił w dokumentacji postepowania Program Funkcjonalno-Użytkowy , który zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące sposobu wykonania zadania.
Zamawiający dopuszcza dodatkowo możliwość przeprowadzenia indywidualnej wizji lokalnej ,
która powinna rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości potencjalnych oferentów .

**9. Czy istnieje wykaz ościeżnic z wymiarami.**

Odpowiedź : W związku z tym że postepowanie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj Zamawiający oczekuje od potencjalnych Wykonawców wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej , w związku z tym zamieścił w dokumentacji postepowania Program Funkcjonalno-Użytkowy , który zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące sposobu wykonania zadania.
Zamawiający dopuszcza dodatkowo możliwość przeprowadzenia indywidualnej wizji lokalnej ,
która powinna rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości potencjalnych oferentów .

**10. Czy istnieje wykaz okładzin z płytek ceramicznych szkliwionych oraz wykaz pomieszczeń – okładzin (fartuchów) przy armaturze sanitarnej.**

Odpowiedź : W związku z tym że postepowanie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj Zamawiający oczekuje od potencjalnych Wykonawców wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej , w związku z tym zamieścił w dokumentacji postepowania Program Funkcjonalno-Użytkowy , który zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące sposobu wykonania zadania.
Zamawiający dopuszcza dodatkowo możliwość przeprowadzenia indywidualnej wizji lokalnej ,
która powinna rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości potencjalnych oferentów .

W związku z szerokim zakresem przygotowania do przetargu wnoszę o przesunięcie terminu składania ofert, ponieważ w wskazanym terminie niemożliwe jest rzetelne przygotowanie oferty na wykonania przedmiotu zamówienia.

OFERENT 2

**1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział Zadania 1 i Zadania 2 na następujące etapy, gdzie po każdym z nich będzie wystawiany protokół odbioru cząstkowego?**

ZADANIE 1: Etap I Oddział ginekologiczny: • prace remontowe

Etap II Oddział ginekologiczny • instalacje elektryczne i teletechniczne • instalacje sanitarne • prace wykończeniowe
Etap III Oddział ginekologiczny • dostawa wyposażenia
Etap IV Zakład Opiekuńczo-Leczniczy: • prace remontowe
Etap V Zakład Opiekuńczo-Leczniczy • instalacje elektryczne i teletechniczne • instalacje sanitarne • prace wykończeniowe
Etap VI Zakład Opiekuńczo-Leczniczy • dostawa wyposażenia

 ZADANIE 2:
Etap I Trakt porodowy: • prace remontowe
Etap II Trakt porodowy • instalacje elektryczne i teletechniczne • instalacje sanitarne • prace wykończeniowe
Etap III Trakt porodowy • dostawa wyposażenia

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę , jednocześnie wyjaśnia iż szczegółowy harmonogram płatności będzie sporządzony w umowie jako załącznik nr 1 na podstawie postępowania i umowy z instytucją finansującą

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kryterium w zakresie: ,,posiada środki własne w wysokości minimum 3.000.000 zł (słownie: trzy milionów złotych) lub zdolność kredytową w wysokości minimum 3.000.000 zł (słownie: trzy milionów złotych), (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek)" z wartości 3.0000.000,00 zł na 2.000.000,00 zł?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę i dokona zmiany SIWZ w niniejszym zakresie

ZMIANY W SIWZ : **w związku ze zmianą w SIWZ należy przedłużyć termin składania o 14 dni**

**ZMIANA 1**

* + 1. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej**

Wykonawca w tym zakresie musi wykazać, iż:

* jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek);
* posiada środki własne w wysokości minimum 3.000.000 zł (słownie: trzy milionów złotych) lub zdolność kredytową w wysokości minimum ~~3.000.000 zł~~ 2.000 000 zł (słownie~~: trzy milionów złotych~~ dwa milony złotych ), (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek);

**ZMIANA 2**

ZMIANY W SIWZ : różnica w zapisach

**Zamówienie jest podzielone na trzy zadania.**

**Jest**

1. dopuszcza się składanie ofert częściowych, tj. na każde zadanie i na każdą część zadania wymienionych w załączniku nr 2.5

**Powinno być**

1. nie dopuszcza się składanie ofert częściowych, tj. na każde zadanie i na każdą część zadania wymienionych w załączniku nr 2.5

**Rozdział XVI**: Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

**ZMIANA 3 – Wzór umowy
 § 1. Przedmiot i warunki umowy**

**Jest**

3. Umowa zawarta została pod warunkiem rozwiązującym, nieuzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu pn.: „„Dostosowania infrastruktury zespołu opieki zdrowotnej w szczytnie umożliwiające utworzenie w ramach prowadzonej działalności medycznej szpitalnego oddziału ratunkowego” w terminie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.
Powinno być :

3. Umowa zawarta została pod warunkiem rozwiązującym, nieuzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu pn.: „„POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W WYNIKU ROZWIJANIA ŚRODOWISKOWYCH FORM OPIEKI KOORDYNOWANEJ POPRZEZ DOPOSAŻENIE REGIONALNEGO CENTRUM OPIEKI SENIORALNEJ PRZY ZOZ W SZCZYTNIE ORAZ ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W AMACHRESTRUKTURYZACJI ZOZ, JAKO ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W ZAKRESIE STANUZDROWIA I JAKO ODPOWIEDŹ NA TRENDY DEMOGRAFICZNE” w terminie do dnia 31.06.2021 r. .

 Podpisała: Dyrektor

 Beata Kostrzewa