ZOZ-2/2011					                     Szczytno, dn. 14.03.2011r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

## Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r. Nr 233 poz. 1655 oraz Dz.U. z 2008r. Nr 171 poz.1058 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

| L.p. | Miejsce w SIWZ | Treść Zapytania | Odpowiedź Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pakiet IV Załącznik 2.4 poz.a | Czy Zamawiający dopuści paski równoważne jak w załączonej instrukcji | NIE |
|  | Pakiet IV Załącznik 2.4;, poz. b | Czy Zamawiający dopuści mocz kontrolny na II poziomach, płynny, gotowy do użycia ? | NIE |
|  | umowa | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy z 48h do 7 dni? | TAK |
|  | umowa, § 7 ust. 1: | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści „Strony postanawiają, ze obowiązującą formę odszkodowania stanowić będą kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: - za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy – 0,3% wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 2 umowy, za każdy dzień przekroczenia terminu dostawy o którym mowa w § 1 ust.2;” na: „Strony postanawiają, ze obowiązującą formę odszkodowania stanowić będą kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: - za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy – 0,3% wartości brutto nie dostarczonego towaru, za każdy dzień przekroczenia terminu dostawy o którym mowa w § 1 ust.2;”? | TAK |
|  | pakiet II części 1: | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie podłóż gotowych, pozycje 1-19, nie wiążą się one z odczytem przy użyciu analizatora? | NIE |
|  | pakiet I | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenia oferty na BNP lub NT-proBNP? Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i międzynarodowych towarzystw kardiologicznych zarówno BNP jak i NT-proBNP są równocenne w diagnostyce kardiologicznej i dają lekarzowi analogiczną informację diagnostyczną i kliniczną. Zdecydowana większość producentów oferuje testy do oznaczania NT-proBNP, a więc zgoda Zamawiającego pozwoli na większą konkurencyjnosć postępowania. | TAK |
|  | pakiet I | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora o realnej i rzeczywistej wydajność 85 oznaczeń na godzinę? Przy deklarowanej przez Zamawiającego ilości oznaczeń (dziennie ok 50 oznaczeń) taka wydajność w zupełności wystarczy do szybkiego i sprawnego wykonania badań w czasie poniżej 1 godziny, a także jest optymalna dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztoefektywności. | TAK |
|  | pakiet I | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dla dwóch parametrów które są oznaczane w dużych ilościach (TSH, fT4) opakowań odczynników konfekcjonowanych po 200 oznaczeń w opakowaniu? | TAK |
|  | pakiet I | Ze względu na obecność na rynku różnych rodzajów testów do oznaczania HCG o różnych zastosowaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test HCG wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker nowotworowy? | HCG jako test ciążowy |
|  | pakiet I | Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający wymaga, aby jakość oferowanego testu do oznaczania troponiny była zgodna i nie gorsza niż zalecenia i wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (błąd precyzji dla 99 percentyla stężeń u osób zdrowych nie większy niż 10% CV), czy też dopuszcza złożenie oferty na odczynniki troponinowe gorszej jakości? | Testy zgodne i nie gorsze niż zalecane przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne |
|  | pakiet I | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego odczynnika który zawiera komponenty w formie liofilizatu, do szybkiej i jednorazowej rekonstytucji? Po rekonstytucji odczynnik jest już w formie płynnej i gotowej do ciągłego użycia | TAK |
|  | pakiet I | Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowane odczynniki posiadały datę przydatności do użycia powyżej 12 miesięcy, z gwarantowaną przydatnością do użycia określoną przez producenta krótszą niż data zawarta na opakowaniu, i które po wyjęciu z lodówki wymagają jedynie 30 minut ogrzania ich do temp. pokojowej? | TAK |
|  | Pakiet III cz. 1 | Czy zamawiający dopuści możliwość dostaw wg harmonogramu dostaw z możliwością dostaw pilnych w terminie 48 godz. | TAK |
|  | Pakiet V. | Czy Zamawiający wymaga aby oferowane odczynniki i kontrole były zwalidowane do pracy na aparacie Pentra 60, co zostanie potwierdzone dokumentem wystawionym przez producenta aparatu dołączonym do oferty? | TAK |
|  | SIWZ paragraf 5 pkt. 2 oraz odpowiednio pkt 3 | W związku z tym, iż postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, prosimy o modyfikacje zapisu tj.”…….Zamawiający obowiązany jest udzielić niezwłocznie wyjaśnię nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert…..”. | TAK |
|  | SIWZ | Prosimy o wyrażenie zgody na dołączenie kart metodyk oferowanych produktów w formie osobnego segregatora, opatrzonego podpisem tylko na 1 stronie. | TAK |
|  | umowa paragraf 2 pkt. 5a | Prosimy o dopisanie następującej treści: „Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych wyrobów objętych umową w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego, zmieniającego tę stawkę bez konieczności aneksowania umowy. | NIE |
|  |  | Czy w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamwaiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczlności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym ponizej? Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: - zmiany stawki VAT - numeru katalogowego produktu - nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów - przedmiotowym/ produkt zamienny - sposobu konfekcjonowania - liczby opakowań - wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy: -wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony - wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżacych po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową | NIE |
|  | Umowa pkt. 6 paragrafu2 | Prosimy o zmianę zapisu projektu umowy na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu wyrobów medycznych w ilości mniejszej niż określona w załączniku nr 1 do umowy, nie mniej jednak niż 80% wartości umowy. | NIE |
|  | Umowa pkt. 12 paragraf 3 | O ile odpowiedz Zamawiającego na pytanie 4 będzie pozytywne prosimy o zmianę zapisu projektu umowy na: „Wykonawca zobowiązuje się do nie dochodzenia wszelkich roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania w trakcie umowy pełnej ilości przedmiotu umowy, z uwzględnieniem pkt. 6 paragraf 2. | NIE |
|  |  | Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu dostawy odczynników z 48h na max. 5 dni od daty złożenia zamówienia. | TAK |
|  |  | Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz z dostawą towaru? | TAK |
|  |  | Prosimy o zmianę terminu ważności odczynników z min. 6 miesięcy na min. 3 miesiące. | NIE |
|  | Umowa pkt. 1 paragraf 6 | Prosimy o zmianę zapisu na: „Dostawa analizatorów zostanie zrealizowana transportem na koszt i ryzyko wykonawcy w ciągu 21 dni roboczych od dnia otrzymania umowy. | NIE, |
|  | Umowa pkt. 4 paragraf 4 | Prosimy o zmianę zapisu projektu umowy na: „W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zwrócić się może do Wykonawcy z propozycją negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczanych przez Wykonawcę odsetek, przedstawiając jednocześnie przyczynę przekroczenia. Zwrócenie się przez Zamawiającego do Wykonawcy z taką propozycją lub jej brak nie ma wpływu na prawa Wykonawcy do naliczenia odsetek zgodnie z ust. 6 i dochodzenia zapłaty w wybrany przez siebie sposób, chyba, ze Strony dojdą do wiążącego je porozumienia co do terminu i sposobu zapłaty”. | TAK |
|  | Umowa pkt. 6 paragraf 4 | Prosimy o zmianę zapisu projektu umowy „ Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami” | NIE |
|  | załącznika 2.1.3. pkt.16; | czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu o wieku analizatora na analizator z UPS używany, data produkcji 2006-2008. | NIE |
|  |  | Jeśli zamawiający wyrazi zgodę na powyższe pytanie nr 1, to czy zmieni zapis z punktu 4 załącznika 2.1.3 na możliwość wykonywania do 80 testów na godzinę. | NIE |
|  |  | Czy użytkownik udostępni podłączenie do sieci internetowej celem umożliwienia zdalnej diagnostyki A-Link? | TAK |
|  | Pakiet VI | W związku z 12-sto miesięcznym terminem ważności elektrody referencyjnej, czy zamawiający dopuści wyspecyfikowanie w/w elektrody w formularzu asortymentowo cenowym | TAK |
|  | Projekt umowy | Zawarcie zapisu „ od dnia wejścia w życie przepisów prawa zmieniających wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT) do cen netto doliczony będzie podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów prawa | NIE |

Podpisała:

Beata Kostrzewa – Z-ca Dyrektora

Przewodnicząca Komisji Przetargowej