ZOZ-2/2011					                     Szczytno, dn. 22.03.2011r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

## Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r. Nr 233 poz. 1655 oraz Dz.U. z 2008r. Nr 171 poz.1058 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

| L.p. | Miejsce w SIWZ | Treść Zapytania | Odpowiedź Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Pakiet I załącznik 2.1.3 pkt5 | Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 1 testu (VB12), w którym odczynnik pomocniczy jest dwuskładnikowy i trzeba go wymieszać w pojemniku przed wstawieniem na pokład aparatu ? | TAK |
| 33 | Pakiet I załącznik 2.1.3 pkt7 | Czy Zamawiający zgodzi się na oznaczanie Toxo IgG i IgM na zewnątrz na koszt Oferenta do momentu wprowadzenia metody na analizator? Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na wpisanie do oferty cenowej numeru katalogowego, ilości opakowań i ceny tych odczynników. | TAK |
| 34 | Pakiet I załącznik 2.1.3 pkt8 | Czy Zamawiający dopuści odczynniki zakaźne - HBsAg, aHCV i aHBs - mające stabilność po otwarciu krótszą od daty ważności na opakowaniu, ze względu na gwarancję zapewnienia jak najwyższej jakości wyników testów zakaźnych. | TAK |
| 35 | Pakiet I załącznik 2.1.3 pkt9 | Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie testów zakaźnych HBsAg, aHCV i aHBs w opakowaniach po 200 testów. Czy w przypadku zaoferowania takiego testu jako opakowania po 100 sztuk x 2 w odpowiednio skalkulowanej cenie i ilości Zamawiający przyjmie takie rozwiązanie za możliwe do przedstawienia w formularzu asortymentowo-cenowym? | TAK |
| 36 | Pakiet I załącznik 2.1.3 pkt10 | Czy zamawiający zgodzi się na jeden test (FT4), który ma rekalibrację wykonywaną raz na tydzień? | TAK |
| 37 |  | Aby Oferent mógł dobrać odpowiednią ilość opakowań i przedstawić jak najekonomiczniej przygotowana ofertę w przypadku testów wykonywanych w ilościach poniżej 600 rocznie prosimy o podanie częstotliwości wykonywanych kontroli tych testów. | 1 raz w tygodniu 2 poziomy |
| 38 |  | Prosimy o wydłużenie terminu dostaw cząstkowych przedmiotu umowy do 5 dni od złożenia zamówienia na piśmie (faks lub e-mail) | TAK |
| 39 | Pyt.9 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby karty/metodyki oferowanych produktów zostały dołączone do oferty osobno w formie książkowej, podpisane tylko na pierwszej stronie ? | TAK |
| 40 | umowa§3 ust. 9 oraz zał. 2.2.3 punkt 5: | Dotyczy projektu Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na opakowaniach znajdowała się data produkcji? Uzasadnienie: Na opakowaniach będzie znajdować się data ważności, która jest bardziej istotna dla Zamawiającego? | TAK |
| 41 | umowa §5 ust. 1 Pakiet II cz. 1: | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z następującymi terminami ważności: podłoża na płytkach z krwią – min. 4-5 tygodni od daty dostawy do Zamawiającego? podłoża na płytkach bez krwi – min. 6-8 tygodni od daty dostawy do Zamawiającego? dla pozostałych odczynników min. 3 –7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego? Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |
| 42 | Rozdział I §3 siwz: | Czy w związku z zapisem „Zamawiający dopuszcza dzielenie na 2 części w pakiecie nr 1 i 2 i 3 . Pozostałe pakiety bez dzielenia na części.” Zamawiający dokona podziału wadium w pakiecie nr 1 i 2? | TAK |
| 43 | umowy §7 ust. 1 | Czy Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: - za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy – 0,3% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień przekroczenia terminu dostawy ? - za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – 10% niezrealizowanej wartości umowy ? | TAK |
| 44 | pakiet nr I cz. 2 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę materiałów zużywalnych niezbędnych do prawidłowej pracy analizatora, a co za tym idzie na rozszerzenie tabeli cenowej o odpowiedniej liczby wierszy? | NIE |
| 45 | Załącznik 2.1.3 Pkt 4 | czy Zamawiający dopuści aby analizator oferowany w tym pakiecie miał przepustowość sięgającą 30 testów na godzinę. W tym pakiecie jest ograniczona liczba testów do wykonania i takiej wielkości analizatora będzie optymalny do wymaganej liczby testów? | TAK |
| 46 | Załącznik 2.1.3 Pkt 11 | Zamawiający wymaga aby analizator był podpięty do sieci laboratoryjnej gdzie jest możliwości przechowywania i archiwizacji danych? Czy zamawiający w związku dopuści analizator nie posiadający oprogramowania umożliwiającego archiwizację danych pacjentów i wyników? | TAK |
| 47 | Załącznik 2.1.3 Pkt 12 | Czy Zamawiający dopuści analizator posiadający komunikację z systemem informatycznym w jedną stronę? Oferowany analizator przesyła wyniki badań do sieci laboratoryjnej. | TAK |
| 48 | Załącznik 2.1.3 Pkt 14 | Prosimy o podanie nazwy sieci systemu informatycznego w laboratorium do której ma być podłączony analizator? | PROMETEUSZ GEM Jarosław Kołtan |
| 49 | Załącznik 2.1.3 Pkt 14 | Czy Zamawiający posiada zestaw komputerowy pełniący rolę stacji roboczej do której ma być podłączony analizator? | TAK |
| 50 | Załącznik 2.1.3 Pkt 14 | Czy Zamawiający posiada licencję stanowiskową na ww. stację roboczą? | TAK |
| 51 | pakiet nr II cz. 1 załącznik nr 2.2/1: Poz. nr 18 | czy Zamawiający wyrazi zgodę aby podłoże do posiewów krwi z pozycji nr 18 nie posiadało fazy stałej wewnątrz butelki? | TAK |
| 52 | Pozycja nr 41, 42 | w związku z nowymi normami interpretacji drobnoustrojów wg EUCAST firma zmodyfikowała testy i obecnie jest jeden test zastępujący testy z pozycji 41 i 42, Czy w związku z tym Zmawiający wyrazi zgodę na połączenie pozycji nr 41 i 42 w jedną pozycję i zsumowanie zapotrzebowania, przy czym konfekcjonowanie testu jest po 25 testów ( Zamawiający wymaga pozycja 41- 20 testów, pozycja 42 – 10 testów), czy w związku z tym mamy zaproponować 1 op. 25 testów czy 2 op. - w sumie 50 testów. ? | TAK 1 opakowanie 25 testów |

Podpisała:

Beata Kostrzewa – Z-ca Dyrektora

Przewodnicząca Komisji Przetargowej