Załącznik nr 2.1.3

##### Wymagania techniczna na analizator IMMUNOCHEMICZNY

| Lp. | Wymagania (warunki progowe) | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- |
|  | Wieloparametrowy analizator do badań immunodiagnostycznych metodą immunoenzymatyczną lub chemiluminescencyjną |  |
|  | Stała gotowość aparatu do pracy |  |
|  | W cenie jednostkowej oznaczenia muszą być zawarte koszty płynów płuczących, odczynników, kalibratorów, kontroli oraz wszystkich materiałów zużywalnych koniecznych do rutynowej obsługi aparatu |  |
|  | Możliwość wykonania średnio 90 testów w ciągu godziny |  |
|  | Odczynniki gotowe do pracy |  |
|  | Możliwość jednoczesnego oznaczania różnych parametrów dla tego samego pacjenta |  |
|  | Możliwość wykonywania badań wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym |  |
|  | Zestawy odczynników po otwarciu zachowują stabilność do daty przydatności do użycia zawartej na opakowaniu , jeśli są odpowiednio przechowywane. Odczynniki musza być gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z lodówki. |  |
|  | Odczynniki muszą być konfekcjonowane w ilości nie większej niż 100 oznaczeń w opakowaniu. |  |
|  | Rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie. |  |
|  | Oprogramowanie systemowe umożliwiające archiwizację danych pacjentów i wyników. |  |
|  | Dwukierunkowa transmisja danych pomiędzy analizatorem, a laboratoryjnym systemem informatycznym |  |
|  | Gwarancja na analizator przez cały okres dzierżawy(materiały zużywalne, 2 przeglądy/rok, oraz dojazdy i usługa serwisu) |  |
|  | Wykonawca podłącza na swój koszt analizator immunologiczny do laboratoryjnego systemu informatycznego Zamawiającego |  |
|  | W przypadku analizatora stojącego na stole wymagana jest dostawa analizatora włącznie ze stołem laboratoryjnym |  |
|  | Analizator z UPS; fabrycznie nowy – rok produkcji 2010/2011 |  |

______________________________					______________________________

miejscowość, data								/podpis pełnomocnika/