| Parametry graniczne oprogramowania do zarządzania pracownią serologii i bankiem krwi wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (zestaw komputerowy, drukarka, programowalny skaner ręczny, UPS) Zał. 2.3.4 |
| --- |
| a) | Pozwala na gospodarkę komponentami krwi | TAK |  |
| b) | Zarządzanie bazą danych pacjentów i dawców | TAK |  |
| c) | Śledzenie historii każdego komponentu krwi | TAK |  |
| d) | Prowadzenie kompletnej historii transfuzji każdego pacjenta | TAK |  |
| e) | Dowolne formułowanie wyników i wydruków dla protokołów wymaganych w pracowni transfuzjologicznej i dla banku krwi | TAK |  |
| f) | Tworzenie raportów gospodarki krwią i opracowywanie statystyk | TAK |  |
| g) | Zapewniający tworzenie kopii bezpieczeństwa | TAK |  |
| h) | Możliwości bezpiecznej transmisji do zewnętrznego systemu komputerowego | TAK |  |
| i) | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów | TAK |  |
| j) | Archiwizacja wyników badań | TAK |  |
| k) | Oprogramowanie zarządzające gospodarką krwi do Banku Krwi | TAK |  |
| l) | Podłączenie Pracowni Serologii do oprogramowania Banku Krwi | TAK |  |
| m) | Możliwość manualnej rejestracji wyników badań | TAK |  |
| n) | Rejestracja dokumentów szpitalnego Banku Krwi | TAK |  |
| o) | Tworzenie i wydruk ksiąg Badań Grup Krwi, Prób Zgodności i Badań Przeglądowych Przeciwciał | TAK |  |
| p) | Archiwizacja wyników diagnostycznych wraz z opisami i uwagami | TAK |  |
| r) | Możliwości statystyczne pozwalające na zestawienia wg preparatow, zleceniodawcow, oddziałow, badań | TAK |  |
| s) | Oprogramowanie dla Pracowni serologii i banku krwi w języku polskim | TAK |  |
| t) | Oprogramowanie posiadające pozytywną opinię IHiT, aktualne z obowiązującymi przepisami i aktualizowane wraz ze zmieniającymi się przepisami | TAK |  |

Oprogramowanie do zarządzania pracownią serologii i bankiem krwi

| lp | Opis | Wymagania | Spełnienie warunków granicznych TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polskojęzyczne oprogramowanie dla banku krwi | Pozwala na gospodarkę komponentami krwi |  |
|  |  | Zarządzanie bazą danych pacjentów i dawców |  |
|  |  | Śledzenie historii każdego komponentu krwi |  |
|  |  | Prowadzenie kompletnej historii transfuzji każdego pacjenta |  |
|  |  | Dowolne formułowanie wyników i wydruków dla protokołów wymaganych w pracowni transfuzjologicznej i dla banku krwi |  |
|  |  | Tworzenie raportów gospodarki krwią i opracowywanie statystyk |  |
|  |  | Zapewniający tworzenie kopii bezpieczeństwa |  |
|  |  | Możliwość bezpiecznej transmisji do zewnętrzego systemu komputerowego |  |