O D P O W I E D Z I

na zapytania w sprawie SIWZ w przetargu na „Kompleksową dostawę energii elektrycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie”. nr sprawy: ZOZ-14/

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na dostawę energii pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie”.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.2 cyt. ustawy w przedmiotowej kwestii wyjaśnia:

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji SIWZ o dane dotyczące poszczególnych punktów poboru takie jak:

Grupy taryfowe, wielkość rocznego zapotrzebowania; moc umowną.

Odp. Zamawiającego. Gr taryfowe: 1/ Szpital , 2/ Kotłownia/Pralnia – C22B; 3/Hydrofornia – C11; Wielkość rocznego zapotrzebowania T-1 275,318 MWh; T-2 112,546MWh; Moc umowna:Szpital ,- 130kW;  2/ Kotłownia/Pralnia – 50kW; 3/Hydrofornia – 40kW;

- Prosimy o informacje jaki jest cykl rozliczeniowy w Państwa obiektach, oddzielnie dla każdej z taryf (1,2,4 czy 6-miesięczny) , jaka jest wielkość mocy umownej, oddzielnie dla każdej z taryf oraz czy instalacja jest jednofazowa czy trójfazowa. Powyższe dane są nam niezbędne do prawidłowego skalkulowania oferty w części dystrybucyjnej.

Odp. Zamawiającego. Cykl rozliczeniowy 1-miesięczny;instalacja – doprowadzenie 3-faz, wykorzystywana 1-fazowa, tylko nieznacznie 3-fazowa.

- Prosimy  o podanie  daty rozpoczęcia i zakończenie dostawy energii elektrycznej.

Odp. Zamawiającego. Przewidywany okres umowy : 01.10.2012-31.12.2014r.

- Wnosimy o wprowadzenie do Istotnych Postanowień Umownych zapisów umożliwiających  zmiany ceny energii elektrycznej w przypadku wzrostu stawki podatku akcyzowego i  oraz podatku VAT w brzmieniu :

„ceny w trakcie trwania umowy mogą ulec zmianie się na skutek urzędowej zmiany stawki podatku VAT i ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym”

Odp. Zamawiającego Tak, wyrażamy zgodę na taki zapis

- Proponujemy również rozszerzyć Formularz Ofertowy o  tabelę zawierające wszystkie czynniki cenotwórcze obejmujące sprzedaż energii i usługę dostawy (Tabela w załączeniu).

Odp. Zamawiającego Informacje podane powyżej powinny wystarczyć na stworzenie oferty

- Wnosimy o wprowadzenie do Istotnych Postanowień Umownych zapisów dotyczących zmiany cen w brzmieniu:

„Ceny jednostkowe energii elektrycznej podane w umowie są niezmienne w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem cen dystrybucji określonych w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Taryfie energii elektrycznej, zatwierdzanych  przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki”.

Odp. Zamawiającego Tak, wyrażamy zgodę na taki zapis

W uzupełnieniu zapisu do SIWZ §1 pkt 2 ppkt 2 Zamawiający podaje  szacunkową moc dla tarfy C22B na okres 27 m-cy  - dzień – 691092kWh; noc 271782kWh C11 -20000kWh

Podpisał:

p.o. Dyrektor

Beata Kostrzewa