Znak sprawy : ZOZ-7/2015

Szczytno, dn.13.10.2015 r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków do dezynfekcji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie/CPV –33.68.16.00-8 /

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stan prawny na dzień 15 marca 2015 r.).Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349).

## Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

| L.p. | Treść Zapytania | Odpowiedź Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
|  | - Pakiet 3- poz. 1 – Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu do mycia oraz dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania anastezjologicznego, przeznaczonego do manualnego czyszczenia i dezynfekcji, jak również do wykorzystania w myjkach ultradźwiękowych, łatwego w aplikacji za pomocą kubka. Preparat działający na bazie aktywnego tlenu, zawierający nadwęglan sodu, TEAD, tenzydy, enzymy, inhibitory korozji, Do przygotowania roztwory roboczego można używać wody wodociągowej. Spektrum: B, drożdże (Candida albicans) F,V (Polio, Adeno, Noro, Rota, HIV, HBV, HCV), Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae, Mycobacterium Tuberculosis, Spory (Bacillus subtilis, Clostridium difficile) w stężeniu 2% i czasie działania do 10 minut,. W opakowaniach a 6 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Bez konieczności użycia aktywatora. Wyrażenie zgodny na produkt równoważny umożliwi złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia. | Nie, Zgodnie z SIWZ |

Podpisała: