Znak sprawy : ZOZ-P-7/2020

Szczytno, dn. 06.04.2020 r.

Uczestnicy postępowania w trybie zapytania ofertowego

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawa obłożeń  operacyjnych dla ZOZ w Szczytnie

Zamawiający informuje, że dnia 01.04.2020 r zaktualizował załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy. Międzyinnymi zaktualizowana została numeracja pozycji oraz została dodana możliwość składania ofert na każdą pozycję pakietu oddzielnie.

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Zadanie 1 poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie i parametrach :

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm- owinięcie zestawu, wykonana z folii polietylenowej o gram. 46 g/m2 oraz wzmocniona chłonną włókniną polietylenową o gram. 30 g/m2, łączna gramatura serwety 76 g/m2;

2 ręczniki celulozowe do rąk 30 cm x 20 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka  90 cm x 90 cm  z miękkiej i chłonnej włókniny Spunlace

1 serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery "T" 230/200 cm x 312 cm z otworem  27 cm x 33 cm w obszarze jamy brzusznej wypełnionym folią chirurgiczną ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów z portem do podłączenia drenów. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego 48 g/m2, ekran anestezjologiczny z folii polietylenowej.

Odpoiedź Zamawiającego: dopuszczamy.

Zadanie 1 poz. 3 (powinna być poz. 2): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji ginekologicznych o następującym składzie i parametrach:                                                                                 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm- owinięcie zestawu, wykonana z folii polietylenowej o gram. 46 g/m2 oraz wzmocniona chłonną włókniną polietylenową o gram. 30 g/m2

2 ręczniki 30 cm x 40 cm z celulozy wzmacnianej bawełną 60 g/m2

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm- zielona, w kształcie worka z folii PE 51 g/m2 oraz wzmocniona warstwą chłonną 30 g/m2, łączna gramatura serwety wraz z klejem 83 g/m2, składana w sposób ułatwiający aseptyczną aplikację

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm włókninowa

1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm do osłonięcia odbytu

1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230  cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami nakończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm otoczonym dodatkowym łatą wysokochłonną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem/ filtrem, ze sztywnikiem oraz zaworem do podłączenia drenu. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego  57,5 g/m2.

Odpoiedź Zamawiającego: dopuszczamy.

Zadanie 1 poz.4(powinna być poz. 3): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego      o  następującym składzie i parametrach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm- owinięcie zestawu, wykonana z folii polietylenowej o gram. 46 g/m2 oraz wzmocniona chłonną włókniną polietylenową o gram. 30 g/m2

2 ręczniki 30 cm x 40 cm z celulozy wzmacnianej bawełną 60 g/m2

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm- w kształcie worka z folii wzmocniona warstwą chłonną

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm

Serwety operacyjne wykonane z laminatu dwuwarstwowego  o gramaturze 57,5 g/m2.

Odpoiedź Zamawiającego: dopuszczamy.

Zadanie 1 poz.5(powinna być poz. 4): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie i parametrach :

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm- owinięcie zestawu, wykonana z folii polietylenowej o gram. 46 g/m2 oraz wzmocniona chłonną włókniną polietylenową o gram. 30 g/m2.

2 ręczniki 30 cm x 40 cm z celulozy wzmacnianej bawełną 60 g/m2

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm- zielona, w kształcie worka z folii PE 51 g/m2 oraz wzmocniona warstwą chłonną 30 g/m2, łączna gramatura serwety wraz z klejem 83 g/m2, składana w sposób zapewniający aseptyczną aplikację

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm  z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowana torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów  oraz uchwytem typu rzep

Serwety- obłożenie pacjenta oraz osłona na kończynę wykonane z laminatu dwuwarstwowego  57,5 g/m2.

Odpoiedź Zamawiającego: nie dopuszczamy – za mała gramatura.

Zadanie 1 poz.6(powinna być poz. 5): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii o następującym składzie i parametrach :

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm- owinięcie zestawu, wykonana z folii polietylenowej o gram. 46 g/m2 oraz wzmocniona chłonną włókniną polietylenową o gram. 30 g/m2.

2 ręczniki 30 cm x 40 cm z celulozy wzmacnianej bawełną 60 g/m2

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm- zielona, w kształcie worka z folii PE 51 g/m2 oraz wzmocniona warstwą chłonną 30 g/m2, łączna gramatura serwety wraz z klejem 83 g/m2, składana w sposób zapewniający aseptyczną aplikację

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm  z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowana torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów  oraz uchwytem typu rzep

Serwety- obłożenie pacjenta oraz osłona na kończynę wykonane z laminatu dwuwarstwowego  57,5 g/m2.

Odpoiedź Zamawiającego: nie dopuszczamy – za mała gramatura.

Zadanie 1 poz.7 (powinna być poz. 6):Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji do odrębnego pakietu ?

Odpoiedź Zamawiającego: jest możliwość składania ofert na każdą pozycję oddzielnie.

Zadanie 1 poz.8 (powinna być poz. 7): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowaniejałowych ręczników celulozowych do rąk w rozmiarze 30x40 cm ?

Odpoiedź Zamawiającego: dopuszczamy.

Zadanie 1 poz.9 (powinna być poz. 8): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej kieszeni na narzędzia w rozmiarze 38x40cm wykonanej z przezroczystej folii polietylenowejbez sztywnika ?

Odpoiedź Zamawiającego: dopuszczamy.

Dotyczy wzoru umowy:

Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:

Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują 
w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną 
ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpoiedź Zamawiającego: Zamawiający dodaje do wzoru umowy powyższą treść Siła wyższa .

Dotyczy wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o ostąpienie od kar umownych w § 4.

Odpoiedź Zamawiającego: Zmawiający nie odstąpi  od kar umownych w § 4, ale znajdą się zapisy:

- Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw cząstkowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,

- Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ………………… zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw cząstkowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.

Poz. 1, 3, 4, 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stół instrumentalny wykonaną z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28g/m2, łączna gramatura 63g/m2? Pozostałe elementy zestawu zgodne z SIWZ?

Odpoiedź Zamawiającego: zgodnie z SIWZ.

Poz.7

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 25g/m2?

Odpoiedź Zamawiającego: dopuszczamy.

Poz.7

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 45g/m2, w rozmiarze 90 x 200cm?

Odpoiedź Zamawiającego: dopuszczamy.

Poz.8

Czy Zamawiający dopuści jałową serwetkę do rąk w rozmiarze 40 x 40cm?

Odpoiedź Zamawiającego: dopuszczamy.

Poz.10

Czy Zamawiający dopuści kieszeń foliową z kształtką, w rozmiarze 30 x 40cm?

Odpoiedź Zamawiającego: dopuszczamy.

Poz.10

Czy Zamawiający dopuści kieszeń foliową z kształtką, w rozmiarze 50 x 60cm?

Odpoiedź Zamawiającego: dopuszczamy.

Poz.6

Czy Zamawiający dopuści jałową osłonę na przewody w rozmiarze 14x250cm?

Odpoiedź Zamawiającego: dopuszczamy.

Poz.6

Czy Zamawiający dopuści jałową osłonę na przewody w rozmiarze 16x250cm?

Odpoiedź Zamawiającego: dopuszczamy.

Pytanie 1 – 	załącznik nr 2

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o

o wydzielenie z załącznika nr 2  poz. 4,5  i utworzenie z nich osobnego pakietu.

Ponadto prosimy o dopuszczenie w poz. 5 zestawu uniwersalnego z workiem Mayo w kolorze niebieskim

Odpoiedź Zamawiającego: jest możliwość składania oferty na każdą pozycję oddzielnie, Zamawiający dopuszcza worek Mayo w kolore niebieskim.

Pytanie nr 1 – dotyczy poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w pozycji nr 1 niżej opisanego zestawu do cięcia cesarskiego w opakowaniach zawierających 10 zestawów, w ilości 30 opakowań?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 230 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta na stolik  MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m2, 79x145cm, wzmocnienie 65x85cm. Serweta na stół instrumentariuszki,rozmiar 150 x 190 cm (wzmocnienie 75x190cm) wykonana z niebieskiego laminatu dwuwarstwowego, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowanego, nieprzemakalnego, grubość folii 60μm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2, warstwa wzmocnienia PP 30g/m2, całkowita gramatura 85g/m2.Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H2O

Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni(grubość folii 33μm)  o gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O.

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.

Opakowanie typu TYVEC/Folia.Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).

Zestaw w kolorze niebieskim. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odpoiedź Zamawiającego: dopuszczamy.

Pytanie nr 2 – dotyczy poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w pozycji nr 2 niżej opisanego zestaw?

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)

2 ręczniki do rąk

1 rzep 2,5 x 30 cm

1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny

1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni),  z otworem 24 x 21cm ze zintegrowanymi nogawicami

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Serweta na stolik  MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m2, 78x145cm, wzmocnienie 65x85cm. Serweta na stół instrumentariuszki,rozmiar 150 x 190 cm (wzmocnienie 75x190cm) wykonana z niebieskiego laminatu dwuwarstwowego, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowanego, nieprzemakalnego, grubość folii 60μm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2, warstwa wzmocnienia 85g/m2, całkowita gramatura 140g/m2.Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H2O

Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni(grubość folii 33μm)  o gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O.

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.

Opakowanie typu TYVEC/Folia.Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).

Zestaw w kolorze niebieskim. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odpoiedź Zamawiającego: dopuszczamy.

Pytanie nr 3 – dotyczy poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w pozycji nr 3 niżej opisanego zestaw?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm

1 serweta przylepna 180 x 180 cm

1 serweta przylepna 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta na stolik  MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m2, 79x145cm, wzmocnienie 65x85cm. Serweta na stół instrumentariuszki,rozmiar 150 x 190 cm (wzmocnienie 75x190cm) wykonana z niebieskiego laminatu dwuwarstwowego, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowanego, nieprzemakalnego, grubość folii 60μm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2, warstwa wzmocnienia PP 30g/m2, całkowita gramatura 85g/m2.Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H2O

Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni(grubość folii 33μm)  o gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O.

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.

Opakowanie typu TYVEC/Folia.Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).

Zestaw w kolorze niebieskim. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odpoiedź Zamawiającego: dopuszczamy.

Pytanie nr 4 – dotyczy poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w pozycji nr 4 niżej opisanego zestaw?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm

1 serweta przylepna 180 x 180 cm

1 serweta przylepna 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta na stolik  MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m2, 79x145cm, wzmocnienie 65x85cm. Serweta na stół instrumentariuszki,rozmiar 150 x 190 cm (wzmocnienie 75x190cm) wykonana z niebieskiego laminatu dwuwarstwowego, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowanego, nieprzemakalnego, grubość folii 60μm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2, warstwa wzmocnienia PP 30g/m2, całkowita gramatura 85g/m2.Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H2O

Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni(grubość folii 33μm)  o gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O.

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.

Opakowanie typu TYVEC/Folia.Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).

Zestaw w kolorze niebieskim. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odpoiedź Zamawiającego: dopuszczamy.

Pytanie nr 5 – dotyczy poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w pozycji nr 5 niżej opisanego zestaw?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, składana

1 serweta do artroskopii kolana 230 x 320 cm z trójkątną torbą na płyny 105 x 90 cm, z filtrem i portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta na stolik  MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m2, 79x145cm, wzmocnienie 65x85cm. Serweta na stół instrumentariuszki,rozmiar 150 x 190 cm (wzmocnienie 75x190cm) wykonana z niebieskiego laminatu dwuwarstwowego, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowanego, nieprzemakalnego, grubość folii 60μm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2, warstwa wzmocnienia PP 30g/m2, całkowita gramatura 85g/m2.Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H2O

Materiał serwet głównych 3 warstwowy PE+PP na całej powierzchni(grubość folii 33μm)  o gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 185kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 188kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O.

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.

Opakowanie typu TYVEC/Folia.Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).

Zestaw w kolorze niebieskim. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odpoiedź Zamawiającego: dopuszczamy.

Pytanie nr 6 – dotyczy poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w pozycji nr 6sterylnej serwety chłonnej i nieprzemakalnej, przylepnej, wykonanej z laminatu trzywarstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m2. Rozmiar 150x240cm

Odpoiedź Zamawiającego: dopuszczamy.

Pytanie nr 7 – dotyczy poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w pozycji nr 7 jałowej serwetki do rąk o wymiarach 30,5x34cm?

Odpoiedź Zamawiającego: dopuszczamy.

Pytanie nr 8 – dotyczy poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w pozycji nr 8 kieszeni foliowej 30x40cm, z półcentymetrową stanowiącą usztywnienie i pozwalająca na kształtowanie otworu?

Odpoiedź Zamawiającego: dopuszczamy.

Pytanie nr 9 – dotyczy poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w pozycji nr 9 jałowych osłon na kończynę 75x120cm pakowanych po 2 sztuki w ilości 18 opakowań jednostkowych?

Odpoiedź Zamawiającego: dopuszczamy.

Pytanie nr 10

Ze względu na pracę zdalną wynikającą z epidemii koronawirusa, prosimy o możliwość przesłania mailowo oferty podpisanej certyfikowanym podpisem kwalifikowanym.

Odpoiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.

Podpisała:

Dyrektor

/-/

Beata Kostrzewa