ZOZ-9/2010                                      			                 Szczytno, dnia 06.07.2010

Uczestnicy postępowania przetargowego

dotyczy: sukcesywna dostawa odczynników do oznaczania parametrów układu hemostazy z dzierżawą analizatora

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U.2007 nr 233, poz.1655 oraz Dz.U. z 2008 nr 171, poz.1058 z poz. zm) Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1 dot. zał. nr 2a Wymagania techniczne dotyczące automatycznego analizatora koagulologicznego ad pkt 4.

Czy Zamawiający dopuści analizator pracujący w oparciu o nowocześniejszą metodę fotooptycznej detekcji skrzepu (nefelometrię)?

Tak dopuszcza

Pytanie nr 2 dot. zał. nr 2a Wymagania techniczne dotyczące automatycznego analizatora koagulologicznego ad pkt 8

Czy w przypadku, gdy proponowany analizator posiada, jako źródło światła monochromatycznego, diody LED, emitujące światło o odpowiedniej długości fali, dobrane do każdej metody oddzielnie tak, iż wyklucza to możliwość interferencji spowodowane zmętnieniem próbki, Zamawiający dopuści takie urządzenie do postępowania przetargowego?

Tak dopuszcza

przygotował

Jakub Jaworski

# Text boxes

# ZESPÓŁ  OPIEKI   ZDROWOTNEJ

## ul. Marii Skłodowskiej Curie 12    12–100 SZCZYTNO  woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

TEL. CENTRALA (0-89) 623-21-00  TEL./ FAX   SEKRETARIAT (0–89) 623-21-36