Zał. Nr2a

Wymagania techniczne dotyczące  automatycznego analizatora koagulologicznego -1 szt.

| Lp | Parametry, funkcje, cechy wyrobu | Warunek odcinający-graniczny TAK/NIE | Potwierdzenie spełnienia warunku TAK/NIE Oferowana wartość lub opis / jeśli wymagano podać lub opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CE (podać nr certyfikatu) | TAK |  |
|  | Wymagania ogólne | TAK |  |
|  | chłodzone pozycje odczynnikowe | TAK |  |
|  | optyczno- mechaniczna metoda pomiarowa | TAK |  |
|  | możliwość jednoczesnego oznaczenia PT, APTT, Fibrynogenu, | TAK |  |
|  | możliwość ciągłego doładowania kuwet, odczynników i próbek, | TAK |  |
|  | automatyczna kontrola poziomu odczynników, | TAK |  |
|  | automatyczne wzmocnienie sygnału pomiarowego w przypadku próbek o znacznym zmętnieniu | TAK |  |
|  | Kontrola jakości statystyczna i graficzna wg Levey- Jeningsa | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku wyników pojedynczych lub zbiorczych | TAK |  |
|  | Praca pacjenta po pacjencie | TAK |  |
|  | Połączenie z siecią laboratoryjną – komunikacja dwukierunkowa | TAK |  |
|  | Możliwość czytania kodów z laboratoryjnego systemu informatycznego | TAK |  |
|  | Wykonanie na własny koszt podłączenia aparatu do laboratoryjnej sieci informatycznej | TAK |  |
|  | Ilość oznaczeń na rok PT- 6500 APTT-3700 Fibrynogen- 1500 | TAK |  |
|  | Analizator fabrycznie nowy2009/2010 | TAK |  |