Nr Sprawy: ZOZ-P-20/2019 Szczytno, dn. 07.10.2019 r.

WYKONAWCY

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

1. Dotyczy: dostawa Nici chirurgicznych oraz wyrobów medycznych dla ZOZ Szczytno**.**

: ZOZ-P-20/2019.

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania: **zapytania ofertowego** na dostawę Nici chirurgicznych oraz wyrobów medycznych dla ZOZ Szczytno

**Dot. Pakietu nr 1, poz.1-13**

Czy Zamawiający dopuści nici powlekane 50% kopolimerem glikolidu i l-laktydu 30/70 oraz 50% stearynianem wapnia, pozostałe parametry bez zmian?

**ODP: NIE**

**Dot. Pakietu nr 1, poz. 20-21**

Czy Zamawiający dopuści plecionkę syntetyczną, wchłanialną, powlekaną, bezbarwną o czasie wchłaniania ok. 42 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%?

**ODP: NIE**

**Dot. Pakietu nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?

**ODP: NIE**

**Dot. Pakietu nr 2, poz. 13**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 13 do osobnego pakietu?

**ODP: NIE**

**Dot. Pakietu nr 6, poz. 1, 12**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1, 12 do osobnego pakietu?

**ODP: NIE**

**Dot. Pakietu nr 6, poz. 6, 11**

Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, z polidioksanonu, niepowlekany, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i czasie wchłaniania 180-210 dni?

 **ODP: NIE**

**Dot. Pakietu nr 6, poz. 7-10**

Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, kopolimer kwasu glikolowego i kaprolaktonu, niepowlekany, o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5% i czasie wchłaniania 90-120 dni?

**ODP: NIE**

**Dot. Pakietu nr 1, 2, 6**

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm, dopuści również długość 75 cm?

**ODP: NIE**

**Pakiet 2 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szew w kolorze czarnym?

**ODP: NIE**

**Pakiet 2, poz. 1 -** Czy Zamawiający dopuści szew o długości 45cm?

**ODP: NIE**

**Pakiet 2, poz. 1 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szew z igłą o dł. 16mm?

**ODP: NIE**

**Pakiet 2, poz. 2 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szew o dł. 45cm z igłą kosmetyczną o trzech bokach tnących, najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 o dł. 16mm, pozostałe parametry bez zmian?

**ODP: NIE**

**Pakiet 2, poz. 2 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szew o dł. 45cm z igłą o długości 12mm o trzech bokach tnących, najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 bez opisu kosmetyczna, pozostałe parametry bez zmian?

**ODP: NIE**

**Pakiet 2, poz. 10** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 45mm?

**ODP: NIE**

**Pakiet 2, poz. 10** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „0”?

**ODP: NIE**

**Pakiet 2, pozycja 13** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów posiadających 35 zszywek o długości 7,2mm, wysokości 4,9mm i grubości 0,6mm bez powleczenia teflonem?

**ODP: NIE**

**Pakiet nr 7**

Czy w pozycji 7 dopuści zaoferowanie staplera okrężnego z nieruchomym ostrzem, rozmiar do wyboru: 21, 26, 29 i 32, wysokość zszywki 4,5 mm dla rozmiaru 21, wysokość zszywki 5,0 mm dla pozostałych.

**ODP: NIE**

**Dotyczy pakietu nr 7**

- Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 7 poz. nr 1 staplera liniowego jednorazowego użytku z nożem wbudowanym w ładunek, rozmiar 80mm, długość lini cięcia 75mm, długość linii zszywek 81mm, ilość zszywek 80, wysokość zszywki otwartej 3,8mm.

**ODP: NIE**

- Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 7 poz. nr 3 staplera liniowego jednorazowego użytku z nożem wbudowanym w ładunek, rozmiar 80mm, długość lini cięcia 75mm, długość linii zszywek 81mm, ilość zszywek 80, wysokość zszywki otwartej 4,5mm.

**ODP: NIE**

- Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 7 poz. nr 5 staplera okrężnego jednorazowego użytku z wbudowaną blokadą bezpieczeństwa, wysokość otwartej zszywki od 4,5mm do 5,3 (w zależności od rozmiaru), zamknięcie zszywki od 1-2,5mm. Rozmiar według potrzeb do wyboru zamawiającego 21, 25, 29, 33.

**ODP: NIE**

# Podpisał:

##  Z-ca Dyrektora

/-/

Stanisław Zaręba