Nr Sprawy: ZOZ-P-22/2019 Szczytno, dn. 04.11.2019 r.

WYKONAWCY

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

1. Dotyczy: Dostawa pralnico-wirówki do prania mopów oraz suszarki do tekstyliów z pompą ciepła dla ZOZ w Szczytnie: ZOZ-P-22/2019.

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania: **zapytania ofertowego** na dostawę pralnico-wirówki do prania mopów oraz suszarki do tekstyliów z pompą ciepła dla ZOZ w Szczytnie.

**Pytanie nr 1 – dotyczy zadania 1**

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało wstępne wirowanie? Oferowane rozwiązanie usuwa możliwie największe ilości brudu na pierwszych etapach programu, umożliwiając pranie mopów bez konieczności wstępnego spłukania ich z zabrudzeń typu piasek. Gwarantuje to najlepsze rezultaty prania, nawet w przypadku bardzo brudnych mopów.

**Odpowiedź Zamawiającego:** TAK, WYMAGAMY.

**Pytanie nr 2 – dotyczy zadania 1**

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało konstrukcję bębna bez plastikowych wkładek? Oferowane rozwiązanie posiada bęben ze stali nierdzewnej, pielęgnujący i ochraniający prane tekstylia.

**Odpowiedź Zamawiającego:** DOPUSZCZAMY, NIE WYMAGAMY.

**Pytanie nr 3 – dotyczy zadania 1**

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało złącze serwisowe umożliwiające np. aktualizacje oprogramowania?

**Odpowiedź Zamawiającego:** DOPUSZCZAMY, NIE WYMAGAMY.

**Pytanie nr 4 – dotyczy zadania 1**

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało funkcje nasączania ścierek/mopów środkami w pralnicy? W wyniku potraktowania ścierek/mopów jeszcze w pralnicy środkami czyszczącymi lub do dezynfekcji powierzchni, są bezpośrednio znów gotowe do użytku. Metoda ta umożliwia w porównaniu do obróbki ręcznej niezwykłą oszczędność czasu i zwiększa wydajność czyszczenia oraz ekonomiczność.

**Odpowiedź Zamawiającego:** TAK, WYMAGAMY.

**Pytanie nr 5 – dotyczy zadania 2**

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało system pomiaru wilgotności suszonych tkanin za pomocą czujników zlokalizowanych w żebrach bębna?

**Odpowiedź Zamawiającego:** TAK, WYMAGAMY.

**Pytanie nr 6 – dotyczy zadania 2**

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało system kondensacji pary umożliwiający odprowadzenie skroplin do ściekóworaz system filtrujący powietrze procesowe?

**Odpowiedź Zamawiającego:** DOPUSZCZAMY, NIE WYMAGAMY.

# Podpisała:

## Dyrektor

/-/

Beata Kostrzewa