Szczytno, dn. 10-09-2013r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w trybie przetarg nieograniczony w na dostawę implantów ortopedycznych.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.2 cyt. ustawy w przedmiotowej kwestii wyjaśnia:

O D P O W I E D Z I

na zapytania w sprawie SIWZ

Dot.: Przetarg nieograniczony na implanty ortopedyczne-zespolenia kości długich, znak ZOZ-10/2013.

Zapytania do w/w postępowania, dot. projektu istotnych postanowień umowy:

- Czy Zamawiający zmieni termin określony w §3 ust. 1 z „72 godzin” na „3 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy  Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odp. Zamawiającego: zmieniamy termin określony w §3 ust. 1 z „72 godzin” na „3 dni robocze”.

- Czy Zamawiający dookreśli, iż proces negocjacji określony w §4 ust. 5 oraz §7 nie przekroczy 7 dni, a za rozpoczęcie takiego procesu będzie uznane przesłanie wezwania do zapłaty?

Zamawiający nie dookreślił terminu kiedy negocjacje będą uznane za rozpoczęte, oraz w jakim terminie powinny być zakończone.

Odp. Zamawiającego: tak

- Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 2, iż depozyt implantów dotyczy tylko płytek blokowanych i gwoździ śródszpikowych zgodnie z zapisem w §3 ust. 4 a tym samym nie dotyczy implantów drobnych i narzędzi? Nadmieniamy, iż zwyczajowo nie tworzy się depozytu tzw. „wyrobów drobnych” tj. wkrętów, śrub, drutów, gwoździ Kirschnera, grotów, podkładek, płytek zwykłych, narzędzi. Z doświadczenia wiadomo, iż trudno jest rozliczyć implanty drobne dostarczane do depozytu z uwagi na to, że ich prawidłowe rozliczenie polega na dokładnym podaniu serii oraz nr katalogowego zużytych w trakcie zabiegu implantów, co przez ich drobne gabaryty w warunkach sali operacyjnej jest trudne do zrealizowania, dlatego w praktyce są one sprzedawane na podstawie tradycyjnych zamówień.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający precyzuje zapis w §3 ust. 2, iż depozyt implantów dotyczy tylko płytek blokowanych i gwoździ śródszpikowych.

- Czy Zamawiający w §3 ust. 5 dookreśli, iż wymóg użyczenia instrumentarium do implantowania nie dotyczy tzw. „wyrobów drobnych” tj. wkrętów, śrub, drutów, grotów, gwoździ Kirschnera, podkładek, płytek zwykłych, narzędzi, gdyż w/w asortyment nie wymaga specjalistycznego instrumentarium do ich implantowania?

Odp. Zamawiającego Zamawiający precyzuje, że w §3 ust. 5 wymóg użyczenia instrumentarium do implantowania nie dotyczy tzw. „wyrobów drobnych” tj. wkrętów, śrub, drutów, grotów, gwoździ Kirschnera, podkładek, płytek zwykłych, narzędzi.

- Czy Zamawiający w §3 ust. 1 wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw z 36 godzin na 21 dni w odniesieniu do asortymentu narzędziowego z zadania nr 5 poz. nr4?

Powyższe wynika z faktu, iż Zamawiający wymaga zaoferowania specjalistycznego sprzętu narzędziowego,  który nie jest w ciągłej sprzedaży, ponieważ jest on produkowany lub sprowadzany na zamówienie. Czas wyprodukowania, czy też sprowadzenia takiego asortymentu wynosi około 21dni, w związku z czym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia jak na wstępie.

Odp. Zamawiającego Zamawiający w §3 ust. 1 wyraża zgodę na zmianę terminu dostaw z 36 godzin na 21 dni w odniesieniu do asortymentu narzędziowego z zadania nr 5 poz. nr4.

- Czy Zamawiający w §3 ust. 1 wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw z 36 godzin na 14 dni w odniesieniu do asortymentu narzędziowego z zadania nr 5 poz. nr 2 i 3 oraz z zadania nr 4 poz. nr 10-14?

Powyższe wynika z faktu, iż Zamawiający wymaga zaoferowania specjalistycznego sprzętu narzędziowego,  który nie jest w ciągłej sprzedaży, ponieważ jest on produkowany lub sprowadzany na zamówienie. Czas wyprodukowania, czy też sprowadzenia takiego asortymentu wynosi około 14dni, w związku z czym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia jak na wstępie.

Odp. Zamawiającego Zamawiający w §3 ust. 1 wyraża zgodę na zmianę terminu dostaw z 36 godzin na 14 dni w odniesieniu do asortymentu narzędziowego z zadania nr 5 poz. nr 2 i 3 oraz z zadania nr 4 poz. nr 10-14.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr I poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania śruby zaślepiającej i kompresyjnej M8 i M10 zamiast M7, M8 i M10?

Odp. Zamawiającego: nie

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr II dopuści możliwość zaoferowania płytek blokowanych tytanowych, kształtowych, otwory w płytce owalne, blokowane z gwintem stożkowym, dwufunkcyjne blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub śrub korowych do otworów kompresyjnych, otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją?

Odp. Zamawiającego: tak

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr II poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej piszczelowej dalszej przednio-bocznej 5-9 otworów?

Odp. Zamawiającego: tak

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr II poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości 3-9 otworów?

Odp. Zamawiającego: tak

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr II poz. 17 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej ramiennej, dalszej przyśrodkowej 3-7 otworów?

Odp. Zamawiającego: tak

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr II poz. 18 dopuści możliwość zaoferowania płytki ramiennej dalszej grzbietowo-bocznej 3-7 otworów?

Odp. Zamawiającego: tak

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr II poz. 22 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej kłykciowej udowa 6-10 otworów?

Odp. Zamawiającego: nie

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr II poz. 23 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej do bliższej nasady kości piszczelowej 5-9 otworów?

Odp. Zamawiającego: nie

- Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Zadania II poz. 24 w jeden osobny pakiet? Dopuści to do udziału w postępowaniu większą liczbę wykonawców oraz umożliwi Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert.

Odp. Zamawiającego: nie

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr IV poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ Kirschnera gwintowanego Ø 1,5-2,5 mm, L=150-210 mm?

Odp. Zamawiającego: tak

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr IV poz. 12 dopuści możliwość zaoferowania drutu prowadzącego 3,0/800 mm?

Odp. Zamawiającego: nie

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr IV poz. 14 dopuści możliwość zaoferowania wierteł kaniulowanych do kości Ø 3,2 długość 200 mm oraz Ø 4,7 długość 220 mm?

Odp. Zamawiającego: tak

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nieodpłatne użyczenie instrumentarium do gwoździ znajdujących się w Zadaniu nr I według własnych rozwiązań technicznych tj.

- Instrumentarium do wszczepiania gwoździ śródszpikowych blokowanych uniwersalnych udowych, piszczelowych i ramiennych (3 palety w kontenerze do sterylizacji),

Odp. Zamawiającego: tak

- Instrumentarium przezierne do gwoździ krętarzowych (3 palety w kontenerze do sterylizacji).

- Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy bank implantów dotyczy wyłącznie płytek blokowanych i gwoździ śródszpikowych (tj. Zadanie nr I i II).

Odp. Zamawiającego: Tak wyłącznie płytek blokowanych i gwoździ śródszpikowych (tj. Zadanie nr I i II).

Dyrektor Beata Kostrzewa