Szczytno, dn. 12.09.2023 r

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

 ul. M.C. Skłodowskiej 12

**Wykonawcy**

**Dotyczy: dostawa opakowań i testów do sterylizacji dla ZOZ w Szczytnie; nr postępowania ZOZ-P-4/2023**

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców:**

**Dotyczy zapisów SWZ:**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Dotyczy Umowy:**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar na:

- § 4 1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia bądź nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych w zamawianym towarze lub nie wymienieniu wadliwego towaru w terminie określonym w § 2 pkt 8a i b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,3% wartości nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Dotyczy Parametry Techniczne:**

4. Dotyczy Pakietu nr 2, pozycji nr 6:

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów bezpieczeństwa, każdy pakiet testowy był dodatkowo opakowany w woreczek strunowy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.