Zał. nr 2.2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa  - 2 szt.

| Lp. | Wymagane warunki techniczne | Warunki wymagane | Warunki oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa strzykawkowa z możliwością stosowania strzykawek o poj. 20 ml, 50 ml | TAK |  |
| 2. | Regulacja szybkości wlewu od 0,1 do 99,9 ml/h z dokładnością do 0,1 ml/h | TAK |  |
| 3. | Możliwość podania dawki uderzeniowej /bolusa/ | TAK |  |
| 4. | Możliwość kontrolowania dawki uderzeniowej na wyświetlaczu przepływu. | TAK |  |
| 5. | Alarmy – sygnalizacja dźwiękowa i świetlna: KVO, okluzja, koniec infuzji, rozładowane baterie, brak zasilania z sieci, pusta strzykawka | TAK |  |
| 6. | Zasilanie z sieci 230V i awaryjnie z wewnętrznej baterii ładowanej w czasie pracy pompy z zasilania z sieci-przełączanie awaryjne automatyczne. | TAK |  |
| 7. | Czas pracy pompy przy zasilaniu z baterii min. 3 godziny. | TAK |  |
| 8. | Gwarancja min. 24 m-ce. | TAK |  |
| 9. | Serwis gwarancyjna i pogwarancyjny–podać adresy, i nr. tel. | TAK |  |
| 10. | W okresie gwarancji na czas ewentualnej naprawy Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze na swój koszt, a okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej

konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy)