| Lp. | OPIS | Ilość | PRODUCENT Nr katalogowy | MODEL | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optyka 10 mm, 0 stopni, z uniwersalnym okularem, dł. robocza 300 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wąż insuflacyjny ze spiralą podgrzewającą dł. 3 m, autoklawowalny | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Światłowód, długość 2,3m , średnica wiązki 3,5mm Światłowód śr. 3,5 mm, dł. 2,3 m zestaw (w skład zestawu wchodzi: światłowód, adapter do połączenia z endoskopem adapter do połączenia z projektorem) | 1 |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 2.4

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Przy składaniu oferty na optykę Zamawiający dopuszcza możliwość złożenie oferty tylko w tej części zamówienia.

Powyższe podzespoły muszą być kompatybilne z laparoskopem R Wolf

.................................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy)