Znak sprawy : ZOZ-P-28/2020

Szczytno, dn. 10.12.2020 r.

Uczestnicy postępowania w trybie zapytania ofertowego

Dotyczy: Zakup sprzętów i wyposażenia w ramach utworzenia Szpitala Tymczasowego COVID-19 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.

Dostawa Defibrylatora dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych z dnia 15 czerwca 2016r

W związku z Art. 20. Pkt 3) Ustawy z dnia  28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.2112)  „ Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego”

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania: zapytania ofertowego na Dostawa Defibrylatora dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.

ZADANIE 1:

1.Defibrylator  z kardiowersją 3 szt.

Poz.2

Czy Zamawiający dopuści defibrylator przenośny z torbą transportową instalowaną na defibrylatorze, testerem wyładowań, bez certyfikowanego uchwytu do ambulansu?

Odp. Zamawiającego: Dopuszczamy.

Poz.4

Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez możliwości ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą ładowarki zewnętrznej 12V – 230V, jednostanowiskowej lub dwustanowiskowej, do stosowania w ambulansie?

Odp. Zamawiającego: Dopuszczamy.

Poz.30

Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o transmisję danych przez zewnętrzny modem zapewniający transmisję danych do ośrodków kardiologii?

Odp. Zamawiającego: Dopuszczamy.

Podpisała: Dyrektor

/-/

Beata Kostrzewa