**Odpowiedzi na pytania**

**Dot. zapytania ofertowego ZOZ –P-9/2016**

W związku z zapytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego następującej treści:

1. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie ilości dostaw mieszaniny w trakcie realizacji umowy . Zamawiający w pozycji „ Transport mieszanki” uwzględnił tylko jedną dostawę a

czas trwania umowy wynosi 24 miesiące.

Odp. Zamawiającego: Wykonawca w arkuszu cenowym wycenia koszt jednej dostawy.

1. Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty?

Odp. Zamawiającego: Tak wymaga

1. Czy Zamawiający mając na uwadze zabezpieczenie się przed ponoszeniem dodatkowych i nieuzasadnionych kosztów (nie ujętych w cenie za przedmiot niniejszego zamówienia), a związanych z koniecznością dokonywania procesu dezynfekcji zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazowej pacjentowi, wymaga aby przedmiotem oferty było zawór dozujący który zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania i konserwacji (zawartymi w instrukcji obsługi producenta) nie wymagał ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części, stwarzając potencjalne zagrożenie jego uszkodzenia, obniżenie jego wydajności, utraty gwarancji oraz związanych z tym kosztów naprawy i na potwierdzenie tego faktu złożyli Instrukcję obsługi zawierającą te informacje ?

Odp. Zamawiającego: Tak wymaga

1. Czy Zamawiający mając na uwadze czynniki ekonomiczne oraz zasady uczciwej konkurencji dopuści dostawę produktu leczniczego mieszaniny podtlenku azotu 50% i tlenu medycznego 50% sprężonej w butlach o pojemności 11 litrów z zawartością 3,23m3?

Uzasadnienie:

Podana pojemność butli jest wielkością handlową produktów Linde, proszę o uwzględnienie dostaw mieszaniny w opakowaniach o innej/zbliżonej pojemności. Pozostawienie obecnego zapisu uniemożliwi złożenie ofert przez innych oferentów, ponieważ firma Linde Sp. z o.o. jest jedynym na terenie Polski producentem i dystrybutorem mieszaniny podtlenku azotu i tlenu w butlach 10-litrowych. Jako dystrybutor mieszaniny N2O+O2 pod nazwą Kalinox, która posiada tożsamy skład i zastosowanie produkowanej przez firmę Air Liquide, jesteśmy zainteresowani udziałem w tym postępowaniu.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza dostawę produktu leczniczego mieszaniny podtlenku azotu 50% i tlenu medycznego 50% sprężonej w butlach o pojemności 11 litrów z zawartością 3,23m3 i złożenie oferty na mieszankę Kalinox pod warunkiem przeliczenia ilości mieszanki do tej jaką wymaga Zamawiający.

Podpisała: Dyrektor

Beata Kostrzewa