Znak sprawy : ZOZ-12/2015

Szczytno, dn.16.11.2015 r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie/CPV –33.10.00.00-1 /

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stan prawny na dzień 15 marca 2015 r.).Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349).

## Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

| L.p. | Treść Zapytania | Odpowiedź Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1. | par.1 ust. 5,6 W związku z zastrzeżeniem prawa Zamawiającego do częściowej realizacji umowy, wnosimy o odpowiednią modyfikację tego zapisu, który w aktualnym brzmieniu jest niezgodny z prawem. Bezwzględnym obowiązkiem Zamawiającego jest określenie minimalnej wartości zamówień, które na pewno zostaną zlecone w ramach realizacji umowy, ponieważ jest to informacja niezbędna do oszacowania przez potencjalnych wykonawców m.in. ceny, osiągniętego zysku, potencjału niezbędnego do zaangażowania przy realizacji umowy i podjęcia decyzji o złożeniu oferty. Powyższe potwierdza orzecznictwo KIO – np. wyrok KIO/UZP 33/07 stanowi, że określenie górnej granicy zobowiązania zamawiającego bez ustanowienia minimalnej ilości czy wartości, która na pewno wyda na realizację zamówienia, nie spełnia wymogów należytego opisania przedmiotu zamówienia publicznego. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy p.z.p., który nakazuje aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny oraz (...) pozostawia wykonawcę w niepewności co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, uniemożliwia właściwa kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy. | Par.1 ust.5 i 6 otrzymuje brzmienie 5.Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, które to ograniczenie nie uznaje się za odstąpienie od umowy – nawet częściowe. Dopisuje się pkt 7,8,9,10 7.Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia realizacji umowy w przypadku niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wymagana jest zgoda obu stron wraz z podpisaniem właściwego aneksu. 8.Zamawiający dopuszcza zmiany asortymentu na asortyment o takich samych lub lepszych parametrach w przypadku zmian rynkowych, których przewidzieć nie można było w chwili składania ofert, pod warunkiem, że cena jednostkowa nie ulegnie zmianie. 9.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilościowej +/- asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia pod warunkiem, że utrzymane zostaną ceny . 10. Zamawiający dopuszcza obniżenie ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia w przypadku obniżenia cen przez producenta. |
| 2. | Par. 3 ust. 6 Wnosimy o zmianę lub wykreślenie w/w zapisu, gdyż zmiany stawek podatków, ceł wchodzą w życie z mocy prawa i ewentualne odmienne postanowienia w tym zakresie są nieważne i pozostają bez wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy; w razie realizacji umowy, stawka VAT na fakturach będzie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, zaś ceny netto pozostaną bez zmian. Co za tym idzie w momencie zmiany stawki podatku VAT zmieni się wartość (cena) brutto a wartość( cena) netto pozostanie bez zmian. | Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku zmiany podatku VAT. W takim przypadku cena jednostkowa netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto. |
| 3. | Projekt umowy - §1 ust. 5, 6 Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP). | Patrz odpowiedź na pytanie 1. Wartość zamówienia została oszacowana z należyta starannością, jednak ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia przyjmujemy +/- 10-15% wartości zamówienia na nieprzewidziane okoliczności. |
| 4. | Projekt umowy - §2 ust. 8 lit. a) Prosimy o wydłużenie terminu na uzupełnienie braków ilościowych do 3 dni roboczych. | TAK |
| 5. | Projekt umowy - §2 ust. 8 lit. b) Prosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji i wymianu towaru na wolny od wad do 7 dni roboczych. Termin 3 dni jest trudny do dochowania z uwagi na charakter procedur reklamacyjnych – przed uznaniem reklamacji istnieje konieczność zbadania towaru pod kątem jej zasadności, odebrania wadliwego towaru z siedziby Zamawiającego. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości co do jego skuteczności w świetle obowiązujących przepisów prawa (świadczenie niemożliwe – zgodnie z art. 387 § 1 kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna). | TAK |
| 6. | Projekt umowy - §3 ust. 6 Prosimy o zmianę ust. 6 w par. 3 poprzez wprowadzenie zapisu, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku, zarówno w przypadku jej podniesienia jak i obniżenia, zmienia się odpowiednio cena brutto umowy natomiast cena netto pozostanie bez zmian. | Patrz odpowiedź na pytanie 2 |
| 7. | SIWZ – par. 12 pkt. 3 Prosimy o dopuszczenie możliwości przedłożenia również materiałów opisowych pochodzących od dystrybutora danego asortymentu na terenie Polski. Zamawiający wraz z ww. materiałami otrzyma również próbki, na podstawie których może zweryfikować oferowane parametry. | TAK |
| 8. | Pakiet nr 8 poz. 7 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru termoczułego do aparatu Lifepak 12 o rozmiarze 107 mm x 23 m. | TAK |
| 9. | Pakiet 2, poz. 1 Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozszerzacza 7Fx12cm zamiast 7Fx22cm. | TAK |
| 10. | Pakiet 2, poz. 2 Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnika 0.035”x60cm zamiast 0.025”/60cm. | TAK |
| 11. | Pakiet 2, poz. 2 Uprzejmie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż zaszła omyłka i Zamawiający wymaga rozszerzacza dł. 12cm zamiast 60 cm. | TAK |
| 12. | Pakiet 5, poz. 14 Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodu do ssaka 9x6,8x2000 mm zamiast 9x5x1500 mm. | TAK |
| 13. | Pakiet 19, poz. 4 Czy Zamawiający wymaga analogicznie jak w poz. 1, 2 i 3, w zestawie igły prowadzącej 20G/38 mm ? | TAK |
| 14. | Pakiet 1c pozycja 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnych masek tlenowych w uniwersalnym rozmiarze dla dzieci? | TAK |
| 15. | Pakiet nr 10. W związku z brakiem standardu określania rozmiaru w powiązaniu z długością rurek ustno-gardłowych prosimy o dopuszczenie jako równoważne rozm. 2/70mm, rozm 4/90 mm, rozm. 5/100 mm . | TAK |
| 16. | Pakiet nr 16. Czy Zamawiający wymaga filtry sterylne? Pragniemy zaznaczyć, iż w tym samym pakiecie w pozycji nr 5 Zamawiający wymaga łącznika karbowanego sterylnego, który służy do współpracy z filtrami. | ZGODNIE Z SIWZ |
| 17. | Pakiet nt 16 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno wirusowy z niższym oporem przepływu tj. 1,5cm H2O przy 60L/min. | ZGODNIE Z SIWZ |
| 18. | Pakiet nr 16 Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy z oporem przepływu 1,5cm H2O przy 60L/min | ZGODNIE Z SIWZ |
| 19 | Pakiet 10, Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe 2/80? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 20 | Pakiet 10,Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe 3/90? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 21 | Pakiet 15 Poz. od 12 do 24 Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 400 mm? | TAK |
| 22 | Poz. 29 Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych o długości 600mm? | TAK |
| 23 | Poz. od 33 do 35 Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton nie posiadający zmrożonej powierzchni | TAK |
| 24. | Pakiet 3 poz. 2-8 Zwracamy się o możliwość zaoferowania Kaniul do długotrwałego podawania płynów i leków (reszta parametrów bez zmian) z koreczkiem posiadającym trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi koreczka . Kaniule w rozmiarach : Rozmiar; Średnica cewnika; Długość. Kolor; Wewn. [mm]; Zewn. [mm]; Cewnika. 16G; 1,3; 1,7; 45. 17G; 1,1; 1,5; 45. 18G; 0,9; 1,3; 45/32. 20G; 0,8; 1,1; 32. 22G; 0,6; 0,9; 25. 24G; 0,5; 0,7; 19. | ZGODNIE Z SIWZ |
| 25. | Pakiet 7 poz.1-4 Zwracamy się o możliwość wyceny za opakowanie max a’ 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości w pakiecie. | TAK |
| 26. | Pakiet 7 poz. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Strzykawki do tuberkuliny 1 ml z igłą nasadową 0,45x13. | ZGODNIE Z SIWZ |
| 27. | Pakiet 7 poz. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie : Strzykawka z końcówką do cewników 1 razowa skalowana co 2ml; 100 ml. | ZGODNIE Z SIWZ |
| 28. | Pakiet 17 Zwracamy się o możliwość zaoferowania : Sterylna igła do pobierania i wstrzykiwania do pojemników wielodawkowych filtr powietrza 0,1um i standardowym kolcem typu Mini Spike (reszta parametrów bez zmian). | ZGODNIE Z SIWZ |
| 29. | Pakiet 3, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kranik 3-drożny posiadający tylko optyczny indykator pozycji z/o, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? | TAK |
| 30. | Pakiet 3, pozycje 2 - 8 Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu (FEP), z domykanym ręcznie zaworem portu górnego, z koreczkiem posiadającym trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi koreczka, w rozmiarach: 0,7 x 19mm (24G), 0,9 x 25mm (22G), 1,1 x 32mm (20G), 1,3 x 45mm (18G), 1,5 x 45mm (17G), 1,7 x 45mm (16G), spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 31 | Pakiet 3, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści korek do venflonu innego producenta niż kaniule, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 32 | Pakiet 5, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem o długości 24cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 33 | Pakiet 5, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem o długości 22cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 34 | Pakiet 5, pozycje 3 - 5 Czy Zamawiający dopuści kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem o długości 37cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 35 | Pakiet 5, pozycje 6 - 12 Czy Zamawiający dopuści katetery typu Redon pakowane standardowo (zwinięte w ślimak), spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 36 | Pakiet 5, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści sterylny przewód do ssaka w rozmiarze 8 x 5,6 x 2100 mm lub 10 x 7,1 x 2100mm ? | TAK |
| 37 | Pakiet 5, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści butelkę o pojemności 200ml, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 38 | Pakiet 6, pozycje 1 - 2 Czy Zamawiający dopuści przyrządy w całości wykonane z PCV pozbawionego ftalanów, z zaciskiem rolkowym bez możliwości zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym zamiast na przyrządzie, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 39 | Pakiet 8, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści papier termoczuły do aparatu Lifepack 12 w rolce o wymiarach: 108mm x 23m z przeliczeniem ilości na 35 rolek ?, W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. | ZGODNIE Z SIWZ |
| 40 | Pakiet 8, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 56mm x 42mm, z żelem stałym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 41 | Pakiet 8, pozycja 9 Czy Zamawiający ma na myśli papier w bloczku o wymiarach 108mm x 140mm x 200 kartek ? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 42 | Pakiet 9, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarze XL pakowane a’180 szt. z przeliczeniem ilości na 400 opakowań, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? | TAK |
| 43 | Pakiet 10, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rurki Guedela w rozmiarze 2/80mm lub 3/90mm ? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 44 | Pakiet 10, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści rurki Guedela w rozmiarze 3/90mm lub 4/100mm ? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 45 | Pakiet 14, pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje kieliszków szklanych do leków sklasyfikowanych jako wyrób medyczny (stawka VAT 8%) ? | TAK |
| 46 | Pakiet 14, pozycje 11 i 13 Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w kolumnie „Ilość”, gdyż dla tych pozycji wynosi 0 (zero) ? | NIE |
| 47 | Pakiet 15, pozycje 1 - 11 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z plastikową zastawką, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 48 | Pakiet 15, pozycje 1 - 11 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a sterylizowane tlenkiem etylenu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? | TAK |
| 49 | Pakiet 15, pozycje 12 - 16 Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzera o długości 400mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? | TAK |
| 50 | Pakiet 15, pozycje 17 - 24 Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemanna o powierzchni standardowej, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? | TAK |
| 51 | Pakiet 15, pozycje 25 - 32 Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania posiadające cyfrowe oznaczenie rozmiaru na opakowaniu jednostkowym zamiast bezpośrednio na cewniku, spełniające pozostałe wymagania SIWZ | TAK |
| 52 | Pakiet 15, pozycje 48 - 56 Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe bez prowadnic, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 53 | Pakiet 15, pozycja 40 Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe w opakowaniu foliowym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 54 | Pakiet 15, pozycja 41 Czy Zamawiający dopuści przedłużacz tlenowy o długości 2100mm, w opakowaniu foliowym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? | TAK |
| 55 | Pakiet 15, pozycje 33 - 35 Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelatona o powierzchni standardowej, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? | TAK |
| 56 | Pakiet 17, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści sterylną igłę do pobierania i wstrzykiwania do pojemników wielodawkowych z filtrem 1,2µm, bez zastawki zabezpieczającej lek przed wyciekaniem, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 57 | Pakiet 18, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz o kształcie prostopadłościanu, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 58 | Pakiet 19, pozycje 1 - 2 Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia z igłą prowadzącą w rozmiarze 20G x 34mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ | ZGODNIE Z SIWZ |
| 59 | Pakiet 19, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia z igłą prowadzącą w rozmiarze 22G x 34mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 60 | Pakiet 19, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia w rozmiarze 27G 0,40 x 103mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 61 | Pakiet 20, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści opaski niesterylne, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? | TAK |
| 62 | Pakiet 20, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści sterylny zaciskacz do pępowiny o długości ok. 5,2cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 63 | Pakiet 20, pozycje 4 - 5 Czy Zamawiający dopuści woreczki w opakowaniach foliowych, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 64 | Pakiet nr 19 Czy Zamawiający w pozycji nr 1 i 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł do znieczulenia podpajęczynówkowego Pencil-Point 25 i 26G x 90mm z igłą prowadzącą 21G/38mm? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 65 | Pakiet 19 Czy Zamawiający w pozycji nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego Pencil-Point 27G x 90mm z igłą prowadzącą 22G/38mm? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 66 | Pakiet 19 Jaka jest wymagana długość igły standard G21 w pozycji nr 5? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 67 | Pakiet nr 9, poz. 7-10: Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu zawierającym 100 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? | TAK |
| 68 | Pytania dotyczące treści umowy: Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? | TAK |
| 69 | - Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie | TAK |
| 70 | - Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? | NIE |
| 71 | Dot. Części 18, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści równoważne nakłuwacze do typu medlance II – głębokość nakłucia 2,4mm, aktywacja igły poprzez dociśnięcie nakłuwacza do palca. | Zgodnie z SIWZ |
| 72 | 1.Dotyczy pakietu nr 9, poz. 7-10. Czy Zamawiający w pakiecie 9 poz. 7-10 dopuści rękawice pakowane w opakowanie = 100szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ? | TAK |
| 73 | Dotyczy pakietu nr 9, poz. 13 Czy Zamawiający oczekuje rękawicy o całkowitej długości minimum 285mm? | Zgodnie z SIWZ |
| 74 | Pakiet 3 poz. 2 ( kaniule ) Zwracamy się o dopuszczenie kaniul z katalogu Producenta – VYGON ( Francja ) . Materiał cewnika – PTFE ( teflon oczyszczony podwójnie ) , z koreczkiem o parametrach jak koreczki w kranikach trójdrożnych z poz. 1 , oraz koreczki z poz. 9 ( t.j z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka ). | Zgodnie z SIWZ |
| 75 | Pytanie 2 Pakiet 3 poz. 8 Zwracamy się o dopuszczenie kaniuli w rozm. jak w SIWZ i dł. 45mm | Zgodnie z SIWZ |
| 76 | Pyt. 3 Pakiet 17 Zwracamy się o dopuszczenie przyrządu typ Spike z filtrem jak w SIWZ , bez zastawki | Zgodnie z SIWZ |
| 77 | Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie Nr 14 poz. 10 szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych? | Zgodnie z SIWZ |
| 78 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 14 poz. 10 ? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. | Zgodnie z SIWZ |
| 79 | Dotyczy Pakietu nr 1a Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 1a zestawu do drenażu opłucnej z zastawką wodną do drenażu grawitacyjnego, z komorą kolekcyjną o pojemności 3000 ml oraz z igłowym portem do pobierania próbek płynu znajdującym się na drenie pacjenta. | dopuszczamy |
| 80 | Dotyczy § 1 ust. 4 wzoru umowy Prosimy o potwierdzenie iż, termin dostawy zawarty w w/w paragrafie nie jest wiążący, gdyż istnieje rozbieżność pomiędzy warunkami umowy a zapisami SIWZ § 14 . | Termin dostawy zgodnie z ofertą wykonawcy |
| 81 | Dotyczy § 3 ust. 2 lit. a), b) wzoru umowy Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 2dni na uzupełnienie braków ilościowych (lit.a) oraz wymiana wadliwego towaru (lit.b) jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku. Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 5 (pięciu) dni. | PATRZ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4 i 5 |
| 82 | Dotyczy § 3 ust. 6 wzoru umowy Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto ofert proporcjonalnie do zmiany stawki VAT, cena netto pozostanie bez zmian. | TAK |
| 83 | Dotyczy § 5 ust. 3 wzoru umowy Wnosimy o modyfikację w/w zapisu: Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną określoną w § 4 ust.2 niniejszej umowy w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, nienależytej realizacji umowy oraz trzykrotnego, kolejnego niedostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie podanym w § 1 ust. 4 niniejszej umowy bądź trzykrotnego, kolejnego dostarczenia wadliwego przedmiotu umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy. | TAK |
| 84 | Czy Zamawiający w pakiecie nr 18 wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy, które nie są nakłuwaczami „typu grzybkowego"?. Opis przedmiotu zamówienia poprzez określenie nakłuwacza jako „typ grzybkowy" narusza zasady uczciwej konkurencji, ponieważ sugeruje produkt konkretnego producenta - firmy HTL-Strefa i eliminuje inne produkty równoważne, jak choćby nakłuwacze automatyczne, które posiadają inny kształt. Zatem, czy Zamawiający dopuści nakłuwacze igłowe automatyczne 21G, głębokość nakłucia 2,4 z mechanizmem do nakłuwania skóry aktywowane przez kontakt? Po nakłuciu ostrze jest automatycznie chowane do osłonki i blokowane. | Zgodnie z SIWZ |
| 85 | Czy Zamawiający w pakiecie nr 1b w pozycji 1 dopuści filtr płaski do znieczuleń zewnątrzoponowych ze złącznikiem typu Luer Lock, objętość wypełnienia 0,8 ml i ciśnienie maksymalne 792kPa? | TAK |
| 86 | Czy Zamawiający w pakiecie nr 1b w pozycji 2 wymaga, aby zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych zawierał zatrzaskowe mocowanie cewnika do skóry pacjenta z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną? | dopuszczamy |
| 87 | Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w pakiecie nr 1b w pozycji 3 tj. obwodu oddechowego do respiratora? Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu opisanego asortymentu pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w pozostałych pozycjach. | tak |

Podpisała:

Beata Kostrzewa

Dyrektor