**Znak sprawy : ZOZ-12/2015**

Szczytno, dn.17.11.2015 r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

Odpowiedź II

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie/CPV –33.10.00.00-1 /

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stan prawny na dzień **15 marca 2015 r.).**[Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349).](http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=8300)

## Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Treść Zapytania | Odpowiedź Zamawiającego |
| 1 | **DO SIWZ:**  Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości Wykonawców do przedłożenia dokumentów dopuszczających oraz próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postepowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy dany Wykonawca nie podlega wykluczeniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy PZP). | TAK |
| 2 | **Do Umowy:**  Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety? | TAK |
| 3 | Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jaki jest maksymalny termin dostaw. Zamawiający w pkt. 14.2 określił, iż „Zaoferowany termin dostaw nie może być dłuższy niż 7 dni”, natomiast w §1, ust. 4 wzoru umowy Zamawiający umieścił zapis, iż „Wykonawca dostawczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych”. | Termin dostawy zgodny z ofertą Wykonawcy |
| 4 | Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 1, ust. 6 na zapis: „Wskazane w pkt. 1 niniejszego paragrafu ilości przedmiotu zamówienia są szacunkowe. W przypadkach, o których mowa w niniejszej umowie Zamawiający zastrzega sobie prawo korygowania zamówionych ilości – zmniejszenie jednak nie więcej niż o 20 %. | zamawiający dopisuje do umowy pkt 9 w następującym brzmieniu:  9.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilościowej +/- 20% asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia pod warunkiem, że utrzymane zostaną ceny . |
| 5 | Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 3, ust. 6 na zapis: „Strony ustalają, że w przypadku zmiany stawki VAT po złożeniu oferty wartość oferty netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie ulega wartość brutto. Zmiana stawki VAT wchodzi automatycznie w dzień wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, bez konieczności aneksowania umowy”. Pragniemy nadmienić, iż Zamawiający dokonując oceny istotności zmiany umowy jest zobligowany w każdym przypadku uwzględniać konieczność zachowania podstawowych zasad procedur udzielania zamówień publicznych, tj. zasady uczciwej konkurencji, zasady równego traktowania wykonawców, a także zasady przejrzystości. Zamawiający jest zobligowany do określenia w dokumentacji przetargowej zasad wprowadzania zmian umowy, a więc zasad waloryzowania wynagrodzenia. | Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku zmiany podatku VAT. W takim przypadku cena jednostkowa netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto. |
| 6 | Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 4, ust. 1 na zapis: (…) Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości niedostarczonej części dostawy za każdy dzień zwłoki”. | TAK |
| 7 | Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 3, ust. 5 na zapis: „Dopuszcza się zmianę cen spowodowaną zmianą cen producenta, zmianą kursu walut oraz zmiana wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS”. | NIE |
| 8 | **Pakiet 1b, poz. 1**  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra płaskiego do znieczuleń zewnątrzoponowych 0,22 µm z koreczkiem Luer-Lock. | ZGODNIE Z SIWZ |
| 9 | **Pakiet 1b, poz. 2**  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do znieczuleń zewnątrzoponowych w składzie: igła zewnątrzoponowa, cewnik zewnątrzoponowy, filtr zewnątrzoponowy 0,22 µm, łącznik cewnika. | ZGODNIE Z SIWZ |
| 10 | **Pakiet 1b, poz. 3**  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego dla dorosłych, z PCV, 2 rury gładkie wewnątrz długości 200 cm, dwie pułapki wodne, łącznik Y z kapturkiem ochronnym, dodatkowa rura długości 80 cm, łącznik prosty 22M/22M, biologicznie czysty. | DOPUSZCZAMY |
| 11 | **Pakiet 1b, poz. 4**  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego dla dorosłych z PCV dwie rury gładkie wewnątrz długości 150 cm, łącznik Y z kolankiem, dodatkowa rura długości 80 cm z workiem bezlateksowym o poj. 2,0 litra, biologicznie czysty, bez DEHP. | DOPUSZCZAMY |
| 12 | **Pakiet 1b, poz. 5,6**  Czy maski krtaniowe mają posiadać w zestawie z żelem oraz strzykawką do napełniania mankietu? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 13 | **Pakiet 1c, poz. 2,3**  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej w jednym rozmiarze pediatrycznym. | DOPUSZCZAMY |
| 14 | **Pakiet 1c, poz. 4,5**  Czy nebulizator ma posiadać konstrukcję podstawka dyfuzora nie wypadającą w trakcie opróżniania zbiornika w zakresie obrotu od 0 do 360 stopni? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 15 | Czy nebulizator ma posiadać optymalną średnicę cząsteczek (MMAD 2,7 mikrona) oraz wydajne tempo nebulizacji 0.3 - 0.35 ml/min? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 16 | **Pakiet 3, poz. 1**  Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Kranika odcinającego do terapii dożylnej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Kranik ma posiadać podwójny optyczny/wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, jednorazowego użytku o objętości wypełnienia max. 0,22 ml, każde wyjście kranika fabrycznie zabezpieczone koreczkiem. Kranik musi być wyposażony w trójramienne białe pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę w/w kraników. Niezależnie obracająca się nakrętka luer lock umożliwiająca podłączenie kranika z innym złączem luer lock bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów. | DOPUSZCZAMY |
| 17 | **Pakiet 3, poz. 2-8**  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul do wkłuć dożylnych firmy Becton Dickinson w rozmiarze 22-14 G z dodatkowym portem i skrzydełkami, bez zabezpieczenia igły po wyjęciu kaniuli, wykonane z biokompatybilnego poliuretanu, z min. 4 paskami radiocieniującymi w RTG, z zastawką antyzwrotną, z koreczkiem, którego trzpień znajduje się powyżej krawędzi korka, bez nazwy producenta umieszczonej bezpośrednio na produkcie (nazwa producenta umieszczona jest na opakowaniu jednostkowym), natomiast na korku portu górnego widnieje opatentowana przez producenta Becton Dickinson - nazwa kaniul, tj. venflon, co jednoznacznie pozwala na identyfikację produktu. Rozmiary kaniul identyfikowane kolorem, sterylizowanych radiacyjnie.  Rozmiary:  22 G dł. 25mm; przepływ 42 ml/min  20 G dł. 32 mm; przepływ 67 ml/min  18G dł. 32mm; przepływ 103 ml/min  18 G dł. 45 mm; przepływ 103 ml/min  17 G dł. 45mm; przepływ 133 ml/min  16G dł. 45 mm; przepływ 236 ml/min  14 G dł. 45 mm; przepływ 270 ml/min. | DOPUSZCZAMY |
| 18 | **Pakiet 3, poz. 9**  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków, których trzpień znajduje się powyżej krawędzi korka. | DOPUSZCZAMY |
| 19 | **Pakiet 4, poz. 1**   1. Czy pod pojęciem „teflonu” materiału z którego ma być wykonana kaniula Zamawiający ma na myśli PTFE – podwójnie oczyszczony teflon? | TAK |
| 20 | **Pakiet 4, poz. 2**  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy z pięcioma zróżnicowanymi kolorystycznie kranikami trójdrożnymi, umożliwiającej podłączenie do 5 dodatkowych linii infuzyjnych – 1 męska i 4 żeńskie końcówki luer lock, gwarantujące bezpieczne połączenie. Koreczki zabezpieczające zapewniają sterylność rampy. | DOPUSZCZAMY |
| 21 | **Pakiet 9, poz. 1-6, 13**  Czy rękawice mają posiadać podłużne i poprzeczne wzmocnienia mankietu zapobiegające zsuwaniu się rękawicy podczas zabiegu? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 22 | **Pakiet 15, poz. 1-3**  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z twardą, plastikową zastawką. | ZGODNIE Z SIWZ |
| 23 | **Pakiet 15, poz. 12-16**   1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Pezzera o dł. 40 cm. | DOPUSZCZAMY |
| 24 | 1. Czy cewniki mają posiadać 3 czy 4 otwory drenujące? | 4 OTWORY |
| 25 | **Pakiet 15, poz. 17-24**  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Tiemanna o dł. Ok. 40 cm. | DOPUSZCZAMY |
| 26 | **Pakiet 15, poz. 25-27**  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników o dł. Min. 33 cm. | DOPUSZCZAMY |
| 27 | **Pakiet 15, poz. 25-32**  Czy na opakowaniu jednostkowym cewnika ma się znajdować oryginalny nadruk producenta z: rozmiarem, dł. cewnika, nr katalogowym, nr seryjnym, datą ważności; sterylizowane tlenkiem etylenu? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 28 | **Pakiet 15, poz. 36-36**  Czy cewniki mają być pozbawione ftalanów oraz posiadać fabrycznie nadrukowaną informację o ich braku oraz rekomendowanym czasie stosowania? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 29 | **Pakiet 15, poz. 40**  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników o dł. 210 cm. | ZGODNIE Z SIWZ |
| 30 | **Pakiet 15, poz. 48-56**  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębników bez prowadnicy. | ZGODNIE Z SIWZ |
| 31 | **Pakiet 16, poz. 1, 2**  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Filta elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,999 %, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 900 cm2 , poziom nawilżania 31 mg H20 przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 11,05 cm2, przestrzeń martwa: 26 ml, opory przepływu: 2,1 cm H20 przy 30 l/min., objętość oddechowa Vt 150-1000 ml, waga 21 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym , | ZGODNIE Z SIWZ |
| 32 | **Pakiet 16, poz. 1**  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego klasy HEPA 13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 % , p/wirusowej: 99,9999 %, przestrzeni martwej 80 ml, oporach przepływu: 2,0 cm H20 przy 60 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,6 mg H20 przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe o powierzchni 630 cm2, objętość oddechowa Vt 300-1200 ml, waga 37 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym , z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, prostokątny z zaokrąglonymi krawędziami, kodowany kolorystycznie kolorem żółtym. | ZGODNIE Z SIWZ |
| 33 | **Pakiet 16, poz. 4**   1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy o powierzchni 545 cm2, z uniwersalnym portem tlenowym , wymiennik o konstrukcji zapewniającej także nawilżenie dopływającego tlenu, skuteczność nawilżania 29,2 mg H2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 8,4 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 10 ml, opór przepływu 0,25 cm H20 przy 30 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt> 50 ml, waga 6,3 g, sterylny. | ZGODNIE Z SIWZ |
| 34 | 1. Czy wymiennik ciepła i wilgoci ma posiadać samodomykający się port do odsysania położony między dwiema membranami nawilżającymi? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 35 | **Pakiet 16, poz. 5**  Czy łącznik ma posiadać wejście do bronchofiberoskopu? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 36 | **Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 12**  Poz.3 – Czy Zamawiającemu dopuszcza zaoferowanie fartucha foliowego typu „przedniak” jednorazowego wiązanego z tyłu pakowane po 100szt. nie w roli? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 37 | Poz.4 - Czy w tej pozycji ma być fartuch chirurgiczny jałowy czy Zamawiającemu dopuszcza zaoferowanie fartucha higienicznego z włókniny polipropylenowej rękawy ściągane lekko gumką? | DOPUSZCZAMY |
| 38 | **Pytanie nr 3 dotyczy §2 ust.6 wzoru umowy**  Czy Zamawiający zmodyfikuje §2 ust.6 wzoru umowy w następujący sposób: 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu wyrobów medycznych w ilości mniejszej niż określona w załączniku nr 1 do umowy, **przy czym niezrealizowana ilość zakupów nie  będzie  większa niż 20 % wartości umowy.** | PATRZ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4 |
| 39 | **Pytanie nr 4 dotyczy § 4 ust.4  wzoru**  **umowy** Wnosimy o wykreślenie postanowienia, iż ,,w przypadku przekroczenia terminu płatności, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek”, gdyż zgodnie bowiem z art. 13 ustawy z dn. 28 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013r., poz. 403 ) postanowienia umowne wyłączające lub ograniczające ustawowe uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika są nieważne. | Wskazany zapis w umowie nie odnosi się do pytania. |
| 40 | **Pytanie nr 5 dotyczy §5 ust.3 wzoru**  **umowy** Biorąc pod uwagę dobre obyczaje kupieckie oraz zasady współżycia społecznego prosimy o następującą modyfikację: .Wszelkie reklamacje zarówno ilościowe jak i jakościowe zgłaszane będą w ciągu 7 dni  po dostawie. Wyroby o nie pełnej jakości, będą wymieniane przez Wykonawcę w ciągu 5 dni  od momentu otrzymania zgłoszenia o wadzie. | Uzupełnianie braków ilościowych – w otrzymanym towarze w ciągu 3 dni roboczych.  wymiana wadliwego towaru na wolny od wad w terminie do 7 dni roboczych |
| 41 | **Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1, 2**  Czy Zamawiający wymaga filtr oddechowego mechanicznego czy elektrostatycznego? | ELEKTROSTAYTCZNEGO |
| 42 | **Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1, 2**  Czy Zamawiający dopuści filtr z nawilżaniem i zmniejszoną przestrzenią martwą, opory przepływu 0,83 cm H2O przy 30 l/min? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 43 | **Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1, 2**  Czy Zamawiający dopuści filtr z nawilżaniem i zmniejszoną przestrzenią martwą, opory przepływu 2,7 cm H2O przy 60 l/min? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 44 | **Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 3**  Czy Zamawiający dopuści filtr z nawilżaniem i zmniejszoną przestrzenią martwą, opory przepływu 0,83 cm H2O przy 30 l/min? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 45 | **Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 4**  Czy Zamawiający dopuści urządzenie oddechowe (sztuczny nos) dla pacjentów po tracheostomii, opory przepływu 35pA (ok. 0,36 cmH2O przy 30 l/min)? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 46 | **Pytanie 1 –Pakiet 3 poz.1**  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kranik trójdrożny z optycznym identyfikatorem pozycji zamknięty/otwarty. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. | ZGODNIE Z SIWZ |
| 47 | **Pytanie 2 –Pakiet 3 poz. 2**  Czy Zamawiający dopuści kaniulę posiadająca trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi korka. W rozmiarach:   |  |  | | --- | --- | | **Rozmiar kaniuli (GAUGE)** | **Rozmiar cewnika w mm** | | 16 G | 1,70 x 45 | | 17 G | 1,50 x 45 | | 18 G | 1,20 x 45  1,20 x 38 | | 20 G | 1,00 x 32 | | 22 G | 0,80 x 25 | | 24 G | 0,70 x 19 |   Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. | ZGODNIE Z SIWZ |
| 48 | **Pytanie 3 –Pakiet 3 poz. 2**  Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z PTFE. W rozmiarach:   |  |  | | --- | --- | | **Rozmiar ( GAUGE)** | **Rozmiar w mm** | | 16 G | 1,7 x 45 | | 17 G | 1,5 x 45 | | 18 G | 1,3 x 45  1,3 x 33 | | 20 G | 1,1 x 33  1,1 x 25 | | 22 G | 0,9 x 25 | | 24 G | 0,7 x 19 |   Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. | ZGODNIE Z SIWZ |
| 49 | **Pytanie 4 –Pakiet 3 poz. 9**  Czy Zamawiający wymaga aby koreczek do venflonów posiadał trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi korka , co zwiększa aseptykę pracy. | ZGODNIE Z SIWZ |
| 50 | **Pytanie 5 –Pakiet 6, poz. 1**  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji przyrządu o przetoczeń płynów infuzyjnych, z komorą kroplową o długości 62 mm, całość wolna od ftalanów, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu. Z nazwą producenta na przyrządzie. Obecny opis wskazuje tylko na jednego producenta i zwiększa cenę jednego przyrządu nawet o 30 % | ZGODNIE Z SIWZ |
| 51 | **Pytanie 6 Pakiet 6 poz. 2**  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji przyrządu o przetoczeń krwi, z komorą kroplową o długości 62 mm, całość wolna od ftalanów, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu. Z nazwą producenta na przyrządzie. Obecny opis wskazuje tylko na jednego producenta i zwiększa cenę jednego przyrządu nawet o 30 % | ZGODNIE Z SIWZ |
| 52 | **Pytanie 7 Pakiet 7 poz. 7**  Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji strzykawkę do insuliny 1ml/40 j.m | ZGODNIE Z SIWZ |
| 53 | **Pytanie 7 Pakiet 7 poz. 8**  Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji strzykawkę do insuliny z dołączoną igła w rozmiarze 0,45 x 13 mm. | ZGODNIE Z SIWZ |
| 54 | 1. Dotyczy pakiet 1 c   Czy Zamawiający w pozycji nr 5 maska tlenowa z nebulizatorem dla dzieci wymaga maski wykonanej z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PVC (nie zawierają ftalanów).  Posiada mankiet uszczelniający elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą (eliminuje przecieki)  - nebulizator o poj.10ml, skalowany co 2ml, możliwość pracy w każdej pozycji  - w zestawie dren tlenowy odłączalny, przeźroczysty, o przekroju gwiazdkowym (niezałamujący się) dł. min. 2,1m, końcówka standardowa  - wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki  - jednorazowego użytku , pakowana pojedynczo? | DOPUSZCZAMY |
| 55 | 1. Dotyczy: pakiet 10   Czy Zamawiający dopuści  rurkę Guedela w rozmiarach:  - 1/70mm  - 2/90mm  - 3/110 mm do wyboru przez Zamawiającego? | DOPUSZCZAMY |
| 56 | 1. Dotyczy: pakiet 16   Czy Zamawiający dopuści filtr p/bakteryjny, p/wirusowy  W poz. 1: z nawilżaniem i zmniejszoną przestrzenią martwą, opory przepływu 2,2cmH2O przy 60l/min  W poz. 2: z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla układów oddechowych, opory przepływu 2,6cmH2O przy 60l/min  W poz. 3: elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla układów oddechowych opory przepływu 2,2cm H2O  W poz. 4: Urządzenie oddechowe (sztuczny nos) dla pacjentów po tracheostomii, opory przepływu 0,7cmH2O przy 60l/min  W poz. 5: Łącznik karbowany prosty zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym z portem do odsysania o podwójnym wykorzystaniu (do odsysania i bronchoskopii:7,6 oraz 9,5mm)1 x sterylny? | ZGODNIE Z SIWZ |
| 57 | **DOTYCZY: PROJEKT UMOWY, zał. 3 do SIWZ**   1. Ad § 1 ust. 4   Czy nie zaszła oczywista omyłka w ww. zapisie? Termin dostaw jest parametrem ocenianym i zostanie podany przez Wykonawcę w ofercie. | TAK |
| 58 | 1. Ad § 1 ust. 6   Prosimy o dopisanie zastrzeżenia:  *Ograniczenie zakupu nie przekroczy 20% wartości umowy.* | TAK, patrz odpowiedź na pyt. 4 |
| 59 | 1. Ad § 3 ust. 6   Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:  *Wynagrodzenie netto nie podlega waloryzacji. Strony ustalając, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia uwzględniając kwotę podatku VAT obliczoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury VAT.* | Patrz odpowiedź na pyt.5 |
| 60 | 1. Ad § 4 ust. 5   Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na: *„Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”*. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. | NIE |
| 61 | 1. Ad § 5 ust. 3   Prosimy o dopisanie zastrzeżenia:  *(…) oraz trzykrotnego niedostarczenia przedmiotu umowy (za wyjątkiem sytuacji, gdy wstrzymanie dostaw jest wynikiem zwłoki w regulowaniu zobowiązań przez Zamawiającego), oraz (….)*. | Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną określoną w § 4 ust.2 niniejszej umowy w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, nienależytej realizacji umowy oraz trzykrotnego, kolejnego niedostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie podanym w § 1 ust. 4 niniejszej umowy bądź trzykrotnego, kolejnego dostarczenia wadliwego przedmiotu umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy. |
| 62 | 1. Ad § 7 ust. 1   Wnosimy o zmianę na: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące*.”* | NIE |

Podpisała:

Beata Kostrzewa

Dyrektor