## Arkusz1
Pakiet Nr 24
L.p. | Artykuł | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT (%) | wartość brutto | producent | nr katalogowy
1 | Jednorazowy układ oddechowy do aparatu do znieczuleniaUkład jednorurowy, dwuświatłowodowy/rura dzielona wewnętrzną membraną/ o średnicy 22mm i długością 18000-20000 mm z kolankiem zportem kapna. I z dodatkową rurą 9000mm z workiem 2l bezlateksowym. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stapnia C przy przepływie 4l/min.Opór wdechowy max 0,14 cm HO i wydechowy max 0,16 HO przy przepływie 10l/min. Mikrobiologicznie czysty. | szt.
2 | Jednorazowy układ oddechowy do respiratoraUkład jednorurowy, dwuświatłowodowy/rura dzielona wewnętrzną membraną/ o średnicy 22mm i długością 18000-20000 mm z kolankiem zportem kapna. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stapnia C przy przepływie 4l/min.Opór wdechowy max 0,14 cm HO i wydechowy max 0,16 HO przy przepływie 10l/min. Mikrobiologicznie czysty.W zestawie z filtrem elektrostatycznym z wymiennikiem ciepła i wilgoci,zestzw pakowany w jednym orginalnym opakowaniu producenta | szt.