| Nr pakietu | Artykuł | J.m. | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do drenażu opłucnej z zastawka wodną do drenażu grawitacyjnego ,komąra kolekcyjną złożonej z dwóch wyskalowanych segmentów o łącznej pojemności 3000 ml, samouszczelniającym się portem do pobierania próbek płynu, komory zastawki wodnej, wizualizującej ciśnien | szt. | 50 |
| 2. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 6Fx20cm jednokanałowy ,prowadnik J, strzykawka 10ml, skalpel,motylek z zaciskaczem,rozszerzacz.igła prosta - rozmiar kanału 14G, prowadnik rozmiar 0.38x60cm, rozszeżacz 7Fx22cm, igła prosta 18Gx7cm | Szt. | 50 |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 8Fx20cm dwukanałowy ,prowadnik J, strzykawka 10ml, skalpel,motylek z zaciskaczem,rozszerzacz.igła prosta - prowadnik rozmiar 0.25x60cm, rozszeżacz 9Fx60cm, igła prosta 18Gx7cm | Szt. | 200 |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy 9Fx20cm | Szt. | 100 |
| 3. | 1.Kranik 3-drożny z wyczuwalnym i optycznym identyfikatorem pozycji zamknięte/otwarte, wszystkie wyjścia zabezpieczone koreczkami |  | 3000 |
|  | 2.Kaniula do długotrwałego podawania płynów i leków zdodatkowym portem do wstrzyknięć wykonana z poliuretanu,posiadająca paski kontrastujące w promieniach RTG,samozamykający się zawór portu górnego, optymalnie położone duże skrzydełka do mocowania kaniuli, koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka |  |  |
|  | 3.0,7 x 19 ¾” 24G |  | 2400 |
|  | 4.0,9 x 25 22G |  | 6000 |
|  | 5.1,1 x 25 20G/1” |  | 9000 |
|  | 6.1,3 x 33 18G/ 1 ¼” |  | 3000 |
|  | 7.1,5 x 45 17G |  | 200 |
|  | 8.1,7 x 50 16G |  | 200 |
|  | 9.Korek do venflonu z trzpieniem zamykającym światło kaniuli powyżej krawędzi korka, tego samego producenta co kaniule z poz. 3 - 7. |  | 20000 |
| 4. | 1.Kaniula 24GA 0,7X19 mm wykonana z teflonu - bez portu, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia z przepływem 13ml/min. |  | 1200 |
|  | 2.Kaniula dotętnicza 20G 1,1x45mm,przepływ 49ml/min., cewnik z PTFE, z zaworwm odcinającym-suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym, ze skkrzydełkami z otworem do przyszcia do skóry pacjęta,sterylne.jednorazowego użytku, pakowane w TYVEK, z systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczlnej PU,/mvtr-min.1500g/m²/24h/ z wycięciem na zawór Floswitch 10mmx15mm, z 3 paskami do prowadzenia lini. |  | 50 |
|  | 3.Rozgałęźacz infuzyjny /rampa/ Posiadające barwne oznaczenie linii oraz zamknięcie kulowo-suwakowe.Wykonane z polipropylenu/minimalizacujące ryzyko pęknięnia/.Z możliwością podawania tłuszczy i chemioterapeutyków.Każde z wejść roagałęźacza zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami. Pięciodrożna, pięcioramienne/nie łączone szeregowo, z drenemdługości 150 cm. |  | 200 |
| 5. | 1. Kateter do drenazu klatki piersiowej z tokarem roz. 16F dł. 25cm |  | 30 |
|  | 2. Kateter do drenazu klatki piersiowej z tokarem roz. 10F dł. 25cm |  | 30 |
|  | 3. Kateter do drenazu klatki piersiowej z tokarem roz. 24F x 40cm |  | 30 |
|  | 4. Kateter do drenazu klatki piersiowej z tokarem roz. 28F x 40cm |  | 30 |
|  | 5. Kateter do drenazu klatki piersiowej z tokarem roz. 32F x 40cm |  | 30 |
|  | Kateter do odsysania ran typu Redon dł. 70 cm pakowany prosto |  | 60 |
|  | 6.10 F |  | 50 |
|  | 7.12F |  | 60 |
|  | 8.14F |  | 100 |
|  | 9.16F |  | 100 |
|  | 10.18F |  | 100 |
|  | 11.20F |  | 60 |
|  | 12.Kateter (cewnik) do odsysania pola operacyjnego z końcówką zakrzywioną |  | 1500 |
|  | 13.Przewód do ssaka roz. 9x5x1500 mm sterilny |  | 2000 |
|  | 14.Butelka do długotrwałego odsysania ran poj. 250 ml |  | 300 |
|  | Dren brzuszny długość 40 cm |  |  |
|  | 15.Ch 28 |  | 50 |
|  | 16.Ch 30 |  | 50 |
|  | 17.Ch 40 |  | 50 |
|  | 18.Kateter do embolektomii dwukanałowy 4F |  | 10 |
|  | 19..Kateter do embolektomii dwukanałowy 6F |  | 10 |
| 6. | 1.Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min. 65mm,w całości wolna od ftalanów, zacisk rolkowy wpyosażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyci. Nazwa producenta na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia -papier, starylny. |  | 70000 |
|  | 2. Przyrząd do przetoczeń krwi, komora kroplowa wykonana z PP o długości min. 65mm,w całości wolna od ftalanów, zacisk rolkowy wpyosażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyci. Nazwa producenta na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia -papier, starylny. |  | 3000 |
|  | 3. Przedłużacze do pomp infuzyjnych 1500mm do leków światłoczułych, bursztynowe, całość wolna do ftalanów, pakowany folia-papier |  | 1200 |
|  | 4. Przedłużacze do pomp infuzyjnych dł. 1500mm,całość wolna do ftalanów, pakowany folia-papier |  | 4000 |
|  | 5. Precyzyjny regulator przepływu /kroplomierz /do infuzji grawitacyjnej |  | 300 |
|  | 6. Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego OCŻ |  | 50 |
| 7. | Strzykawka dwuczęściowa ,jednorazowa,jałowa, nietoksyczna ,niepirogenna,podziałka co 1ml |  |  |
|  | skala 2 -3 ml | szt. | 30 000 |
|  | skala 5-6 ml | szt. | 30 000 |
|  | skala 10-12ml | szt. | 40 000 |
|  | skala 20-24ml | szt. | 60 000 |
|  | Strzykawki do pomp infuzyjnych 50ml, podwójna skala i podwojne uszczelnienie tłoka, do leków światłoczułych, bursztynowa, musi być kompatybilna z pompą infuzyjną Kwapisz | szt. | 1 500 |
|  | Strzykawki do pomp infuzyjnych 50ml, podwójna skala i podwojne uszczelnienie tłoka, musi być kompatybilna z pompą infuzyjną Kwapisz | szt. | 4 500 |
|  | Strzykawki do insuliny 1 ml skala 100 µm | szt. | 600 |
|  | Strzykawki do tuberkuliny 1 ml z igłą wtopioną 0,5x16 | szt. | 900 |
|  | Strzykawka 100 ml z końcówką do cewników 1 razowa skalowana co 1ml; | szt. | 1 000 |
|  | Strzkawka 5 ml LUER-LOCK trzycięściowa | szt. | 2 000 |
| 8. | Żel do badań EKG 250 g | szt. | 60 |
|  | Żel do badań USG 500g | szt. | 500 |
|  | Papier do badań EKG termoczuły 112mmx25m z nadrukiem | szt. | 250 |
|  | Papier termiczny K61B-ce/KP61B-ce 110X20 | rol. | 60 |
|  | Papier do KTG 143x150x300 | bl. | 50 |
|  | Papier do badań EKG termoczuły z nadrukiem 50mm x30m | rol. | 20 |
|  | Papier termoczuły do LIFEPACK 12 107.7mmx10m | rol. | 80 |
|  | Elektroda EKG 55x53mm żel ciekły do badania Holterem a 50szt. | op. | 100 |
|  | Elektroda EKG na włókninie perferowanej Ø 50 | op. | 200 |
|  | Elektrody EKG typu EK-S 56 żel ciekły/a50szt | op. | 800 |
|  | Papier termoczuły - składanka sz. 108mm do ELI 150 | ryza | 70 |
| 9. | Rękawice chirurgiczne latex sterylne |  |  |
|  | rozmiar Nr 6,0 | para | 200 |
|  | rozmiar Nr 6,5 | para | 200 |
|  | rozmiar Nr 7,0 | para | 3 600 |
|  | rozmiar Nr 7,5 | para | 3 600 |
|  | rozmiar Nr 8,0 | para | 4 000 |
|  | rozmiar Nr 8,5 | para | 200 |
|  | Rękawice zabiegowe nitrylowe niejałowe bezpudrowe a 200szt. |  |  |
|  | rozmiar M | op. | 1 500 |
|  | rozmiar L | op. | 800 |
|  | rozmiar S | op. | 1 500 |
|  | rozmiar XL | op. | 800 |
|  | Rękawic foliowe 100szt. |  |  |
|  | rozmiar M x 100szt. | op. | 100 |
|  | rozmiar L x 100szt. | op. | 100 |
|  | Rękawice chirurgiczne latex sterylne bezpudrowe Nr 7,5 | para | 2000 |
| 10. | Rurka intubacyjna niezbrojona z mankietem niskociśnieniowym i zaworkiem /sterylna/ oznaczeniem rozmiaru rurki na baloniku kontrolnym. |  |  |
|  | 2.0 | szt. | 20 |
|  | 2,5 | szt. | 30 |
|  | 3.0 | szt. | 30 |
|  | 3,5 | szt. | 30 |
|  | 4.0 | szt. | 30 |
|  | 4,5 | szt. | 30 |
|  | 5.0 | szt. | 30 |
|  | 5,5 | szt. | 30 |
|  | 6.0 | szt. | 50 |
|  | 6,5 | szt. | 50 |
|  | 7.0 | szt. | 100 |
|  | 7,5 | szt. | 350 |
|  | 8.0 | szt. | 200 |
|  | 8,5 | szt. | 150 |
|  | 9.0 | szt. | 50 |
|  | 9,5 | szt. | 30 |
|  | 10.0 | szt. | 30 |
|  | Rurka intubacyjna do długoterminowej intubacji,wykonana z PCV, z mankietem niskociśnieniowem, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego oringu wokółó całego obwodu rurki,minimum daw oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku 15mm.gładkie atraumatyczne krawędzie, linia RTG na całej gługośąci rurki,sklowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, niebieski balonik kontrolny, sterylna. |  |  |
|  | 7,5 | szt. | 150 |
|  | 8 | szt. | 100 |
|  | 8,5 | szt. | 100 |
|  | Rurka ustno-gardłowa GUEDEL |  |  |
|  | 1/70 | szt. | 50 |
|  | 2/90 | szt. | 500 |
|  | 3/110 | szt. | 350 |
|  | 0/00 | szt. | 20 |
|  | Rurka tracheostomijna z mankietem |  |  |
|  | rozmiar 7.0 | szt. | 10 |
|  | rozmiar 7,5 | szt. | 15 |
|  | rozmiar 8.0 | szt. | 15 |
|  | rozmiar 9.0 | szt. | 10 |
|  | rozmiar 8.5 | szt. | 10 |
|  | Stabilizator rurki intubacyjnej | szt. | 200 |
|  | opaska do mocowania rurek intubacyjnych | szt. | 50 |
|  | prowadnica do rurki intubacyjnej | szt. | 20 |
| 11. | Ostrza chrurgiczne j.u. pakowane pojedyńczo nazwa producenta i rozmiar wygraferowany na ostrzu. |  |  |
|  | nr. 11 | op. | 50 |
|  | nr 24 | op. | 20 |
| 12. | Maska chirurgiczna j.u.3-warstwowa z delikatnej włókniny w górnej części kształtka umożliwiająca dopasowanie do kształtu nosa, wiązana na troki, pakowana po a50 szt. | op. | 200 |
|  | Maska chirurgiczna j.u.3-warstwowa z delikatnej włókniny w górnej części kształtka umożliwiająca dopasowanie do kształtu nosa,mocowanie na gumkę , pakowana po a50 szt. | op. | 10 |
|  | Czapka chirurgiczna j.u.typ beret, okrągła, ściągana gumka, z włókniny poliprypylenowej | szt. | 9 000 |
|  | Czapka chirurgiczna j.u.typ furażerka, z włókniny poliprypylenowej | szt. | 300 |
|  | Fartuch foliowy jednorazowy wiązany z tyłu rozm. 71x116, pakowany pojedyńczo | szt. | 4 000 |
|  | Fartuch chirurgiczny z fizeliny | szt. | 1 200 |
|  | Ochraniacze na obuwie z folii | szt. | 1 200 |
| 13. | Pojemnik na ostre odpady medyczne |  |  |
|  | poj. 1,0 l otwór wrzutowy min. 6 cm | szt. | 1 200 |
|  | poj.2,0 l wysokość minimum 22cm .,otwór wrzutowy min. 6 cm | szt. | 2 500 |
|  | poj do3,5 l otwór wrzutowt min.9 cm | szt. | 500 |
|  | poj 5l otwór wrzutowy min. 9cm | szt. | 50 |
|  | poj.10 l otwór wrzutowy min.9 cm | szt. | 250 |
|  | poj.0,2l | szt. | 150 |
| 14. | Koc przeżycia tremoizolacyjny dwustronny złoto-srebrny | szt. | 100 |
|  | Mankiet do aparatu zegarowego(ciśnieniomierza) 1-drenowy | szt. | 20 |
|  | Mankiet do aparatu zegarowego(ciśnieniomierza) 2-drenowy | szt. | 30 |
|  | Manometr do aparatu zegarowego(ciśnieniomierza) | szt. | 30 |
|  | Zespół pompy do aparatu zegarowego(ciśnieniomierza) z zaworkiem spustowym | szt. | 30 |
|  | Wieszak do worków na mocz(2000ml) | szt. | 250 |
|  | Szkiełka podstawowe a50 szt. | op. | 20 |
|  | Promiennik do lampy bakteriobójczej 30 W | szt. | 20 |
|  | Sterylne szczoteczki 1-razowego użytku z tworzywa sztucznego do pobieraniua wymazów cytologicznych pakowanych jednostkowo | szt. | 800 |
|  | Worek do pobierania próbek moczu z odpływem, 2000 ml - zawór typ T |  | 300 |
|  | Zestaw do lewatywy 1x sterylny | szt. | 150 |
|  | Wziernik ginekologiczny j.u. sterylny | szt. |  |
|  | rozmiar M | szt. | 600 |
|  | rozmiar S | szt. | 300 |
|  | Łopatka(szpatułka) do języka drewniana,dł.15cm, pakowana pojedyńczo, sterylna a 100 szt. | op. | 120 |
| 15. | Cewnik Foleya pokryty warstwą silikonu, sterylizowany radiacyjnie, pakowany folia-papier lub folia-folia, zastawka lateksowa, 2-drożny |  |  |
|  | Nr 6 | szt. | 20 |
|  | Nr 8 | szt. | 20 |
|  | Nr 10 | szt. | 20 |
|  | Nr 12 | szt. | 30 |
|  | Nr 14 | szt. | 150 |
|  | Nr 16 | szt. | 800 |
|  | Nr 18 | szt. | 800 |
|  | Nr 20 | szt. | 200 |
|  | Nr 22 | szt. | 200 |
|  | Nr 24 | szt. | 100 |
|  | Nr 26 | szt. | 50 |
|  | Cewnik, Pezzera, lateksowe sterylne |  |  |
|  | 26/350 | szt. | 20 |
|  | 28/350 | szt. | 50 |
|  | 32/350 | szt. | 50 |
|  | 34/350 | szt. | 30 |
|  | 36/350 | szt. | 50 |
|  | Cewniki Tiemann, wykonane z medycznego PCV, powierzchnia zmatowiona, opakowanie folia-papier |  |  |
|  | 10/420 | szt. | 50 |
|  | 12/420 | szt. | 50 |
|  | 14/420 | szt. | 50 |
|  | 16/420 | szt. | 50 |
|  | 18/420 | szt. | 50 |
|  | 20/420 | szt. | 50 |
|  | 22/420 | szt. | 20 |
|  | 24/420 | szt. | 20 |
|  | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych powierzchnia zamrożona,dwa otwory boczne naprzeciwległe, cyfrowe oznaczenie rozmiaru bezpośrebnio na cewniku, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w j. polskim |  |  |
|  | Nr 4 długość 400 mm | szt. | 100 |
|  | Nr 6 długość 400 mm | szt. | 150 |
|  | Nr 8 długość 400 mm | szt. | 1 200 |
|  | Nr 10 długość 400 mm | szt. | 800 |
|  | Nr 12 długość 500 mm | szt. | 500 |
|  | Nr 14 długość 600 mm | szt. | 2 500 |
|  | Nr 16 długość 600 mm | szt. | 3 500 |
|  | Nr 18 długość 600 mm | szt. | 3 000 |
|  | Cewnik Nelaton Nr 8 powierzchnia zamrożona dł 400mm, opakowanie jednostkowe folia-papier,sterylny | szt. | 250 |
|  | Cewnik Nelaton Nr 16 powierzchnia zamrożona dł 400mm, opakowanie jednostkowe folia-papier,sterylny | szt. | 300 |
|  | Cewnik Nelaton Nr 14 powierzchnia zamrożona dł 400mm, opakowanie jednostkowe folia-papier,sterylny | szt. | 150 |
|  | Cewnik do karmienia przez nos dł 400mm, opakowanie jednostkowe folia-papier,sterylny |  |  |
|  | Nr 4 | szt. | 100 |
|  | Nr 6 | szt. | 250 |
|  | Nr 8 | szt. | 200 |
|  | Nr 10 | szt. | 300 |
|  | Cewnik do podawania tlenu pezez nos dla niemowląt | szt. | 50 |
|  | Cewnik do podawania tlenu przez nos /wąsy / dł. 1400mm pakowany folia-papier | szt. | 4 000 |
|  | Przedłużacz do tlenu 16 x 1800 mm sterylny , pakowany folia-papier | szt. | 1 500 |
|  | Dren Kehr |  |  |
|  | Ch10 | szt. | 20 |
|  | Ch12 | szt. | 20 |
|  | Ch14 | szt. | 20 |
|  | Ch 16 | szt. | 20 |
|  | Zatyczka do cewnika schodkowa stewrylna | szt. | 800 |
|  | Łącznik do przewodów i cewników - jałowe | szt. | 1 200 |
|  | Zgłębnik żołądkowy z prowaqdnicą |  |  |
|  | 16Ch długość 1000 | szt. | 300 |
|  | 18Ch długość 1000 | szt. | 300 |
|  | 14Ch długość 1000 | szt. | 100 |
|  | 20Ch długość 1000 | szt. | 50 |
|  | 24Ch długość 1000 | szt. | 50 |
|  | 28Ch długość 1000 | szt. | 50 |
|  | 30Ch długość 1000 | szt. | 20 |
|  | 32Ch długość 1000 | szt. | 30 |
|  | 34Ch długość 1000 | szt. | 30 |
| 16. | Filtr przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy |  |  |
|  | z nawilżaniem i zmniejszoną przestrzenią martwą,opory przepływu 2,1cmH2O przy 60l/min | szt. | 600 |
|  | z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla układów oddechowych, opory przepływu 2,5cmH2O przy 60l/min | szt. | 250 |
|  | elektrostatyczyn z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla układów oddechowych opory przepływu 1,4cm H2O | szt. | 350 |
|  | Urządzenie oddechowe (sztuczny nos) dla pacjętów po tracheostomii,opory przepływu 1,8cmH2O przy 60l/min | szt. | 100 |
|  | Łącznik karbowany prosty zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym z portem do odsysania 1 x sterylny | szt. | 300 |
| 17. | Sterylna igła do pobierania i wstrzykiwania do pojemników wielodawkowych filtr powietrza 0,45um i standardowym kolcem typu Mini Spike, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekiem po rozłączeniu strzykawki. | szt. | 2000 |
| 18. | Bezpieczny nakłuwacz rozm. 21G sterylny, jednorazowy, głębokość nakłucia 2,4 mm z przeznaczeniem do użytku szpitalnego typ grzybkowy | szt. | 60 000,00 |
| 19. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego |  |  |
|  | Pencil Point z prowadnicą G-25x90 mm igła prowadząca 20Gx38 mm | szt. | 50 |
|  | Pencil Point z prowadnicą G-26x90 mm igła prowadząca 20Gx38 mm | szt. | 200 |
|  | Pencil Point z prowadnicą G-27x90 mm igła prowadząca 20Gx38 mm | szt. | 800 |
|  | Standard G 26 0,45x130mm | szt. | 30 |
|  | Standard G 21 | szt. | 20 |
| 20. | Opaska identyfikacyjna na rękę dla dorosłych | szt. | 13000 |
|  | Opaska identyfikacyjna na rękę dla niemowląt z zaoblonymi końcami, wykonane z miękkiego tworzywa nie powodującego skaleczeń(mikrobiologicznie czyste) | szt. | 1 400 |
|  | Zaciskacze do pępowiny dł. 6 cm(mikrobiologicznie czyste) | szt. | 900 |
|  | Woreczk do pobierania próbek moczu u noworodków i niemowląt- chłopcy, opakowanie folia-papier | szt. | 600 |
|  | Woreczki do pobierania próbek moczu u noworodków i niemowląt - dziewczynki opakowanie folia-papier | szt. | 600 |
|  | Nożyczki do przecinania zaciskacza do pępowiny | szt. | 20 |
| 21. | Igły do iniekcji 1raz. 1op = 100szt |  |  |
|  | 0,5x25mm | op. | 50 |
|  | 0,6x25mm | op. | 30 |
|  | 0,7x30mm | op. | 100 |
|  | 0,8x40mm | op. | 150 |
|  | 0,9x40mm | op. | 400 |
|  | 1,2x40mm | op. | 200 |
|  | Przyrząd do wlewów dożylnych 0,5 (igła motylek) | szt. | 150 |
|  | Przyrząd do wlewów dożylnych 0,8 (igła motylek) | szt. | 200 |
|  | Przyrząd do wlewów dożylnych 0,7 (igła motylek) | szt. | 150 |
|  | Igła do pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym 1,2 x30 | op. | 600 |
| 22. | Maska tlenowa dla dorosłych | szt. | 300 |
|  | Maska tlenowa dla dzieci | szt. | 100 |
|  | Maska tlenowa noworodki | szt. | 50 |
|  | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dorosłych | szt. | 200 |
|  | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dzieci | szt. | 100 |
|  | Maska tlenowa z workiem dla dorosłych | szt. | 50 |
|  | Maska tlenowa z workiem dla dzieci | szt. | 30 |
| 23. | Filtr płaski do znieczuleń zewnątrzoponowych z złącznikiem typu Luer Lock objętość wypełnienia 0,75 ml;ciśnienie maksymalne 686 kPa | szt. | 50 |
|  | Zestaw Mini I do znieczuleń zewnątrzoponowych | szt. | 30 |
|  | Maska krtaniowa Nr 4 | szt. | 10 |
|  | Maska krtaniowa Nr 5 | szt. | 10 |
|  | Rurka dooskrzelowa 37R | szt. | 10 |
|  | Rurka dooskrzelowa 37L | szt. | 10 |
|  | Rurka dooskrzelowa 39R | szt. | 10 |
|  | Rurka dooskrzelowa 39L | szt. | 10 |
| 24. | Jednorazowy układ oddechowy do aparatu do znieczuleniaUkład jednorurowy, dwuświatłowodowy/rura dzielona wewnętrzną membraną/ o średnicy 22mm i długością 18000-20000 mm z kolankiem zportem kapna. I z dodatkową rurą 9000mm z workiem 2l bezlateksowym. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stapnia C przy przepływie 4l/min.Opór wdechowy max 0,14 cm HO i wydechowy max 0,16 HO przy przepływie 10l/min. Mikrobiologicznie czysty. | szt. |  |
|  | Jednorazowy układ oddechowy do respiratoraUkład jednorurowy, dwuświatłowodowy/rura dzielona wewnętrzną membraną/ o średnicy 22mm i długością 18000-20000 mm z kolankiem zportem kapna. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stapnia C przy przepływie 4l/min.Opór wdechowy max 0,14 cm HO i wydechowy max 0,16 HO przy przepływie 10l/min. Mikrobiologicznie czysty.W zestawie z filtrem elektrostatycznym z wymiennikiem ciepła i wilgoci,zestzw pakowany w jednym orginalnym opakowaniu producenta | szt. |  |
| 25. | Zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu z płaskim portem beziglowym, dwie zastawki antyzwrotne w tym w łączniku do cewnika foleya, minimum dwie wentylacje, hydrofobowe filtry antybakteryjne,dewświatłowy dren odprowadzająccy zabeapieczony spiralą antyzałamaniową, worek minmum 2000ml skalowany co 100ml z kranikiem spustowym typu T mocowany ku górze w otwartej zakładce, komora pomiarowa minmum500ml nad workiem z dźwignią pozwalającą na opróżnienie bez koniczności manewrowania komorą, ze skalą linearną, sterylny. Zestaw na 14 dni. | szt. | 300 |
| 26. | System do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym Portex® SuctionPro72TM o potwierdzonym maksymalnym czasie stosowania do 72 godzin. Przeznaczony dla jednego pacjenta, służy do usuwania wydzielin z drzewa dotchawiczo-oskrzelowego u dorosłych pacjentów zależnych od respiratora.Rozmiar F 14-16 dł.30 cm | szt. | 100 |
|  | System do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym Portex® SuctionPro72TM o potwierdzonym maksymalnym czasie stosowania do 72 godzin. Przeznaczony dla jednego pacjenta, służy do usuwania wydzielin z drzewa dotchawiczo-oskrzelowego u dorosłych pacjentów zależnych od respiratora. Rozmiar F 14-16 dł. 57cm | szt. | 200 |