## arkusz
Zał. Nr 2
Zespolenia kości długich
Nr zadania | L.P. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent / Nr katalog.
I |  | Zespolenia śródszpikowe
| 1 | Gwóźdź piszczelowy z kompresją o przekroju zbliżonym do trójkąta zapewniającego obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji Ø 9-11 mm, dł. 285 -375 mm. | szt | 10
| 3 | Gwóźdź ramienny kompresyjny, Ø 8-9 mm, dł. 200-280 mm | szt | 10
| 4 | Wkręt blokujący / trzonowy 4,5 mm | szt | 10
| 5 | Śruba zaślepiająca i kompresyjna M7; M8 i M10 | szt | 35
| 6 | Gwóźdź udowy krętarzowy - typu Gamma, tytanowy Ø 10-11 mm, dł. 180 – 200 mm, blokowany w części bliższej śrubą zespalającą Ø 11mm i pinem antyrotacyjnym Ø 6,5 mm. | szt | 10
| 7 | Śruba zespalająca kaniulowana Ø 11 mm i Ø 6,5 mmL = 70 – 120 mm - tytan | szt | 15
| 8 | Wkręt blokujący 4,5 mm - tytan | szt | 15
| 9 | Śruba kompresyjna / zaślepiająca - tytan | szt | 25
II |  | Płytki blokowane tytanowe, kształtowe z rozdzielnymi otworami; blokowane z gwintem walcowym na pełnym obwodzie, oliwkowe z możliwością dwukierunkowej kompresji
| 1 | Płytka blokowana promieniowa dłoniowa wąska i szeroka | szt | 15
| 2 | Płytka blokowana promieniowa grzbietowa | szt | 2
| 3 | Płytka kształtowa tytanowa, blokowana do stopy T ukośna lub X. | szt | 2
| 4 | Wkręt blokowany 2,4x10-30mm | szt | 100
| 5 | Wkręt korowy samogwin. 2,7x10-30mm | szt | 100
| 6 | Płytka blokowana rekonstrukcyjna 4-10 otworów | szt | 5
| 7 | Płytka blokowana wąska kompesyjna 5-10 otworów | szt | 5
| 8 | Płytka blokowana obojczykowa "S" 3-8 otworów | szt | 2
| 9 | Płytka blokowana do pięty | szt | 2
| 10 | Płytka blokowana prosta rurkowa 1/3 | szt | 5
| 11 | Płytka blokowana do kości piszczelowej wąska "L" 4-8 otworów | szt | 5
| 12 | Płytka blokowana ramienna 3-8 otw. | szt | 5
| 13 | Płytka blokowana piszczelowa, dalsza, przyśrodkowa 7 lub 9 otworów | szt | 5
| 14 | Płytka blokowana piszczelowa, dalsza, przyśrodkowa 4-8 otworów | szt | 5
| 15 | Płytka blokowana piszczelowa dalsza przednio-boczna 4-8 otworów | szt | 5
| 16 | Płytka blokowana do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości 3 - 8 otworów | szt | 10
| 17 | Płytka blokowana ramienna , dalsza przyśrodkowa 3-6 otworów | szt | 5
| 18 | Płytka ramienna dalsza grzbietowo-boczna 3-6 otworów | szt | 5
| 19 | Wkręt blokowany 3,5x14-60mm | szt | 300
| 20 | Wkręt korowy samogwin. 3,5x12-50mm | szt | 100
| 21 | Płytka blokowana prosta, szeroka 6-14 otworów | szt | 2
| 22 | Płytka blokowana kłykciowa udowa 4-10 otworów. | szt | 2
| 23 | Płytka blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej 4-8 otworów | szt | 2
| 24 | Płytka blokowana do bliższej nasady kości udowej 4-8 otworów. W częsci nasadowej minimum 3 otwory wielokierunkowe. | szt | 2
| 25 | Wkręt blokowany 5,0x16-70mm | szt | 80
| 26 | Wkręt korowy samogwin. 4,5x16-60mm | szt | 10
| 27 | Wkręt blokowany kaniulowany 7,3x 70-95mm | szt | 10
III |  | Stabilizator biodrowo - kłykciowy
| 1 | Płytka ustalająca DSB | szt | 50
| 2 | Płytka ustalająca DSK | szt | 10
| 3 | Śruba zespalająca DSB/DSK | szt | 70
| 4 | Śruba kompresyjna DSB/DSK | szt | 70
| 5 | Szpilka prowadząca DSB/DSK 2,5/230 | szt | 10
IV |  | Implanty i materiały do osteosyntezy
| 1 | Wkręt korowy samogwintujący Ø 3,5 - 4,5mm | szt | 300
| 2 | Wkręt kostkowy samogwintujący Ø 4,5mm L= 40-70mm | szt | 50
| 3 | Wkręt do kości gąbczastej, samogwintujący Ø 6,5mm, gwint 16/32mm | szt | 20
| 4 | Wkręt kaniulowany korowy lub gąbczasty, samogwintujący Ø 5,0mm | szt | 20
| 6 | Płytki rynnowe 1/2 i 1/3 - 3-8 otworów | szt | 20
| 7 | Gwóźdź Kirschnera Ø 0,8-3,0mm L= 150-310mm - trójgraniec | szt | 300
| 8 | Gwóźdź Kirschnera gwintowany Ø 1,5-2,5mm L=150-250mm | szt | 10
| 9 | Rozwiertak szpikowy giętki- AO 6,0 -18,0mm | szt | 10
| 10 | Drut prowadzący - tradycyjny | szt | 2
| 11 | Drut prowadzący 3,0/1000 | szt | 2
| 12 | Wiertła do kości Ø 1,0- 4,5mm i długości 80 - 250mm | szt | 6
| 13 | Wiertła kaniulowane do kości Ø 2,5 - 7,0mm i długości 150 - 200mm | szt | 4
| 14 | Podkładka pod wkręty | szt | 20
V | 1 | Zestaw implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego:Mocowanie udowe przeszczepu – zamiennie: zawieszka z blokadą ze stopu tytanu lub implant typu endobutton z regulowana długością pętli do przewieszenia przeszczepu. Mocowanie piszczelowe przeszczepu - śruba biowchłanialna wykonana z kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego, gwint na całej długości | kpl. | 30
| 2 | Wiertło prowadzące z oczkiem, średnica 2.4mm | szt. | 5
| Bank płytek blokowanych, gwoździ śródszpikowych oraz implantów w zakresie wymiarowym uzgodnionym między stronami. Nieodpłatne użyczenie instrumentarium do implantowania i usuwania w/w zespoleń. Instrumentarium dla poszczególnego zespolenia musi znajdować się na jednej palecie z pokrywą. |  | Wartość ogółem = |  |  | 0 |  | 0