*Szczytno, dn. 24-11-2015r.*

*Szanowni Państwo*

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.2 cyt. ustawy w przedmiotowej kwestii wyjaśnia:

**O D P O W I E D Z I**

**na zapytania w sprawie SIWZ w przetargu**

**Dotyczy: postępowania na dostawę próżniowego, zamkniętego systemu pobierania krwi dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.**

**Nr sprawy: ZOZ-14/2015**

**Pytanie 1 dot. pakietu 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w punkcie od 1 do 4 pakietu 2 asortymentu zatrzaskowego na asortyment skręcany o tych samych żądanych parametrach?

Odp. Zamawiającego: Tak

**Pytanie 2 dot. pakietu 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówkę do OB działającą w systemie zamkniętym (metoda logarytmiczna) z cytrynianem sodu o pojemności 1,28-1,8 ml?

Odp. Zamawiającego: Tak

**Pytanie 3 dot. pakietu 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 100 szt zestawu do gazometrii ze względu na to, iż najmniejszym opakowaniem handlowym jest 100 szt?

Odp. Zamawiającego: Tak

**Pytanie 4 dot. pakietu 1**

Czy Zamawiający dopuści podanie cen jednostkowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku dla wyrobów masowych, gdzie cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie będzie umieszczana jako jednostkowa cena na fakturze podczas realizacji umowy?

Odp. Zamawiającego: Tak

