*Szczytno, dn. 24-11-2015r.*

*Szanowni Państwo*

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.2 cyt. ustawy w przedmiotowej kwestii wyjaśnia:

**O D P O W I E D Z I**

**na zapytania w sprawie SIWZ w przetargu**

**Dotyczy: postępowania na dostawę próżniowego, zamkniętego systemu pobierania krwi dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.**

**Nr sprawy: ZOZ-14/2015**

Pakiet nr 1.

1. Czy Zamawiający w pozycji nr dopuści probówki o objętości 1 ml z EDTAK3?

Odp. Zamawiającego: Nie

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści probówkę do OB. Do odczytu logarytmicznego o pojemności pobieranej krwi 1,5 ml?

Odp. Zamawiającego: Tak

1. Czy Zamawiający w pozycjach 7 i 8 dopuści mikroprobówki oraz lejki do nich pakowane osobno? Konstrukcja korka w probówce do mikrometody posiada specjalna konstrukcje korka który po usunięciu lejka samo się zasklepia. Ułatwia to mieszanie materiału po pobraniu od pacjenta.

Odp. Zamawiającego: Tak

1. Czy Zamawiający wymaga aby probówki do pobierania krwi miały korek z gwintem zapobiegający efektowi aerozolu?

Odp. Zamawiającego: Nie

1. Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie probówki posiadały na etykiecie znacznik pobrania, oznaczenie sterylności, datę ważności, nr katalogowy, symbol jednorazowego użytku?

Odp. Zamawiającego: Nie

Pakiet nr 2.

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści igły systemowe o rozmiarze 0.8 (21Gxl *Vi)* o długości 38 mm mocowane w uchwycie na gwint? Takie rozwiązanie daje gwarancję stabilnego zestawu do wkłucia.

Odp. Zamawiającego: Tak

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści uchwyt dedykowany do igieł z pozycji nr 1 oraz luer adapterów z pozycji nr 3? Nie ma konieczności wykręcania zestawów z uwagi na fakt ,że wszystkie elementy są jednorazowego użytku . ponadto połączenie **na** gwint gwarantuje stabilność zestawu

Odp. Zamawiającego: Tak

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści igłę motylkową z zabezpieczeniem o rozmiarze 0.8 z adapterem luer o długości wężyka ~ 19-30 cm?

Odp. Zamawiającego: Nie, Zamawiający wymaga wężyka o dł. 30cm

W związku z zapisami siwz punkt 14 i punkt 9 Oferty prosimy o wyjaśnienie czy w przetargu

jest wymagane wadium i w jakiej wysokości.

Odp. Zamawiającego: Nie wymaga

W związku z zapisem punktu 17.4 siwz prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej

załączników A, B, C i D oraz wymaganego do dołączenia do oferty załącznika nr 9.

Odp. Zamawiającego: Nie wymaga

W związku z brakiem powyższych dokumentów prosimy o przedłużenie termin składania

ofert o czas niezbędny na zapoznanie się z ww. dokumentami oraz przygotowanie oferty z ich

udziałem.

Odp. Zamawiającego: Nie przedłużamy terminu składania ofert

