Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie Szczytno dn. 28.05.2023r.

Ul. M. Skłodowskiej-Curie 12

12-100 Szczytno

Znak sprawy: ZOZ-P-4/2024

Dotyczy postępowania na sprzedaż i dostawę próżniowego, zamkniętego systemu

pobierania krwi dla potrzeb ZOZ w Szczytnie.

**Pytania i odpowiedzi**

Zamawiający zgodnie z zapisem Regulaminu Wewnętrznego udziela odpowiedzi do poniżej zadanych pytań:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki probówki, czy też uchwytu, lub igły itp.).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie cen do 3 miejsc po przecinku

Dotyczy poz. 6

2. Czy Zamawiający dopuści mikrometodę do 0,8 ml ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Dotyczy poz. 7, 8 i 9

3. Czy Zamawiajacy dopuści rozwiązanie w postaci igły systemowej i zabezpieczenia na uchwycie ?

Jeśli tak to prosimy na możliwość przeliczenia ilości w następujący sposób:

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Poz. 7 – igła systemowanr 21G x 0,38 mm z wizualizacją – 30000 szt.

Poz. 7 a - uchwyt z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym – 30000 szt.

Poz. 8 - igła systemowa 21 G x 0,38 mm - 5000 szt.

Poz. 8a – uchwyt z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym -5000 szt.

Poz. 9 – uchwyt jednorazowy do mocowania igły - 15000 szt. ( 50000-35000)

Dotyczy poz. 12 i 13

4. Czy Zamawiający dopuści w poz. 12 probówki do OB. metodą logarytmiczną o objętości 1,5 ml wykonaną z plastiku , a w poz. 13 statywu skalowanego do ww. probówek ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Dotyczy poz. 11

5. Czy Zamawiajacy dopuści igłę motylkową 25 G o długości wężyka do 30 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy parametrów wymaganych pkt 1

6. Czy Zamawiajacy dopuści probówki do metody logarytmicznej ze statywem ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Dotyczy parametrów wymaganych pkt 5

7. Czy Zamawiający dopuści zabezpieczenie na uchwycie ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy parametrów wymaganych pkt 6

8. Czy Zamawiający dopuści probówki do koagulologii z podwójnymi ściankami, która także pozwala na zredukowanie przestrzeni martwej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy parametrów wymaganych pkt 8

9. Czy Zamawiający dopuści okienko wizualizacyjne do 3 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy parametrów wymaganych pkt 10

10. Czy Zamawiający dopuści platformę e-learning bez zakańczania testem ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy formularza cenowego - uchwytów

11. Czy Zamawiający wymaga ze względów bezpieczeństwa, aby na każdym uchwycie znajdowało się logo i/lub nazwa systemu i/lub producent oraz znak jednorazowości

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Dotyczy Zał. OPZ, poz. 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 probówki z K3 EDTA, spełniającej pozostałe wymagania OPZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

12. Dotyczy Zał. OPZ, poz. 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 probówki z K3 EDTA, bez integralnego lejka, dostarczanej wraz z kapilarą, zestaw umożliwia zbieranie kropel krwi włośniczkowej krawędzią probówki lub kapilarą, spełniającej pozostałe wymagania OPZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

13. Dotyczy Zał. OPZ, poz. 6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 6 probówki bez integralnego lejka, bez żelu, dostarczanej wraz z kapilarą, zestaw umożliwia zbieranie kropel krwi włośniczkowej krawędzią probówki lub kapilarą, spełniającej pozostałe wymagania OPZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

14. Dotyczy Zał. OPZ, poz. 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.7 pełnej wymaganej ilości 30000 szt igieł w rozmiarze 21G?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

15. Dotyczy Zał. OPZ, poz. 8 oraz Parametrów Wymaganych, Punkt 5.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rozwiązania, w którym zabezpieczenie przeciwzakłuciowe znajduje się na uchwycie jednorazowym a nie na igle. Jest to rozwiązanie o tej samej funkcjonalności, gwarantujące Zamawiającemu spełnienie potrzeby pracy personelu z systemem bezpiecznym, z zabezpieczeniami przeciwzakłuciowymi. Jednocześnie prosimy o zgodę na dodanie w załączniku asortymentowo cenowym wiersza, umożliwiającego wpisanie i wycenę odpowiedniej ilości uchwytów jednorazowych z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

16. Dotyczy Zał. OPZ, poz. 12.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 12 probówki z cytrynianem 3,8%, spełniającej pozostałe wymagania OPZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

17. Dotyczy Zał. OPZ, Paramerów Wymaganych, Punkt 10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by Wykonawca mógł zapewnić zamiennie opisany w wymaganiu dostęp do platformy e-learningowej, lub raz w roku przeprowadzić na wszystkich oddziałach szpitalnych Zamawiającego (na każdym z osobna) szkolenie z „Dobrej praktyki pobierania krwi”, zgodne z rekomendacjami EFLM i KIDL, zakończone testem sprawdzającym wiedzę, oraz dostarczyć na każdy oddział materiały informacyjne ułatwiające personelowi pracę zgodną z rekomendacjami?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy: FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY, POZYCJA NR 7

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł systemowych z wizualizacją wkłucia nr 8 (21G; 0,8x25mm) lub nr 7 (22G; 0,8x25mm) - do wyboru przez Zamawiającego, które nie posiadają zabezpieczenia przeciw zakłuciu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy: FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY, POZYCJA NR 7 i 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł systemowych z wizualizacją wkłucia nr 8 (21G; 0,8x25mm) lub nr 7 (22G; 0,8x25mm) - do wyboru przez Zamawiającego, które nie posiadają zabezpieczenia przeciw zakłuciu?

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 9A (dodanej do formularza asortymentowo – cenowego) liczby uchwytów z zabezpieczeniem odpowiadającej liczbie igieł z pozycji nr 7, tj. 30 000 sztuk.

W pozycji nr 9 pozostałaby liczba uchwytów standardowych w liczbie 20 000 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy: FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY, POZYCJA NR 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do oznaczeń OB. o objętości pobrania próbki 2 ml, co nie ma wpływy na jakość końcowego wyniku badania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: PRAMETRY WYMAGANE, POZYCJA NR 10

Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru dostępu do platformy e-learningowej

2 z 2

jako przeprowadzenie cyklu szkoleń bezpośrednio na oddziałach w Państwa Placówce według określonego harmonogramu, zakończonego indywidualnymi testami i po zaliczeniu wydaniem imiennego certyfikatu dla każdego uczestnika szkolenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy: FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY, POZYCJA NR 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu, w pozycji 8, konfekcjonowanego po 48 sztuk w opakowaniu, i zaoferowanie pełnych opakowań z zaokrągleniem w górę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

 Bohdan Diaków

 Specjalista ds. zam. publ.