Znak sprawy : ZOZ-P-1/2021

Szczytno, dn. 26.01.2021 r.

Uczestnicy postępowania w trybie zapytania ofertowego

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę rękawiczek jednorazowych dla ZOZ w Szczytnie.

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1

Czy możemy oferować na poszczególne produkty czy na całość pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego:  Dopuszczamy na poszczególne warianty rękawic.

Pytanie 2

Dotyczy Poz 19-22

W związku z brakami produkcyjnymi rękawic o takich parametrach prosimy o dopuszczenie rękawic diagnostycznych o standardowych grubościach bądź wydzielenie tej grupy rękawic do innego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:  Wydzielamy wszystkie grupy rękawic, wykonawcy mogą składać oferty na poszczególne warianty rękawic .

Pytanie 3

Dotyczy Poz 19-22

W związku z brakami produkcyjnymi rękawic przedłużanych nitrylowych zgodnych z normą EN 455, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyrobu równoważnego nie będącego wyrobem medycznym o parametrach tj.: rękawice nitrylowe bez pudrowe o długości min 300mm, w kolorze zielonym, o teksturowanych palcach, zgodne m.in. z Normami ASTM D6319, Kategoria III, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010,  ISO 9001, O grubości palca min. 0,16, dłoni min 0.12mm. Mające zastosowanie w branżach nauk biologicznych, przemysłu chemicznego. Szczególnie zalecanych do pobierania i obsługa próbek, analizy laboratoryjne, przenoszenie cieczy i substancji stałych, praca ze środkami chemicznymi. Pakowane w op=100szt

Odpowiedź Zamawiającego:   zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Czy istnieje możliwość złożenia oferty na wybrane warianty rękawic ?

Odpowiedź Zamawiającego:  Dopuszczamy .

Pytanie 5

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i skróci termin płatności do 30 dni ?

Odpowiedź Zamawiającego:  Zgodnie z SWZ.

Podpisała: Dyrektor

/-/

Beata Kostrzewa