*Szczytno, dn. 03-04-2017r.*

Numer sprawy **ZOZ-P-1.1/2017**

Dotyczy: Zapytania do postępowania na: dostawę EKG dla ZOZ w Szczytnie

WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania

1. Czy zamawiający dopuści aparat EKG z wydrukiem 3,4,6,12 kanałów? Wydruk jednokanałowy ze względów ekonomicznych i praktycznych nie jest stosowany.

Odp. zamawiającego: TAK

1. Czy zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością zapisu badań na nośnikach typu Pendrive, za pomocą dołączonego oprogramowania?

Odp. zamawiającego: TAK

1. Czy zamawiający dopuści aparat EKG z 1 portem USB i 1 portem RS232?

Odp. zamawiającego: TAK

1. Czy zamawiający dopuści aparat EKG z filtrem izolinii na 5 różnych poziomach w zakresie 0,05-1,5 Hz oraz dodatkowym filtrem splines?
2. Odp. zamawiającego: NIE
3. Czy zamawiający wymaga, aby aparat miał możliwość podłączenia do kompleksowej platformy kardiologicznej (badania EKG, holtera EKG, ABPM, spirometrii, ergospirometrii czy próby wysiłkowej w jednej bazie danych), umożliwiającej integracje z systemem szpitalnym?
4. Odp. zamawiającego: NIE

 Bohdan Diaków

 Specjalista ds. zam. publ.