5.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

| Przedmiot zamówienia | POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W WYNIKU ROZWIJANIA ŚRODOWISKOWYCH FORM OPIEKI KOORDYNOWANEJ POPRZEZ DOPOSAŻENIE REGIONALNEGO CENTRUM OPIEKI SENIORALNEJ PRZY ZOZ W SZCZYTNIE ORAZ ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W RAMACH RESTRUKTURYZACJI ZOZ, JAKO ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W ZAKRESIE STANU ZDROWIA I JAKO ODPOWIEDŹ NA TRENDY DEMOGRAFICZNE. |
| --- | --- |
| Termin składania ofert | 07.01.2021 r. godz. 12:00 | Termin otwarcia ofert | 07.01.2021 r. godz. 12:30 |
| Klasyfikacja CPV | 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45000000-7 Roboty budowlane 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 45220000-3 Roboty inżynieryjne i budowlane 45223200-8 Roboty konstrukcyjne 45262500-6 Roboty tynkarskie i murowe 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 45312200-9 Instalowanie przeciw włamaniowych systemów alarmowych. 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowani 45314310-7 Układanie kabli 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 45315000-3 Instalacje średniego napięcia 45315000-4 Instalacje niskiego napięcia 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 45343200-5 Instalowanie sprzętu gaśniczego 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45410000-0 Tynkowanie 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie budynków budowlanych 39150000-8 Różne meble i wyposażenie 33100000-1 Urządzenia medyczne 48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48180000-3 Pakiety oprogramowania medycznego 48611000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych 48613000-8 Elektroniczne zarządzanie danymi (EDM) 51700000-9 Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego |
| Części zamówienia/ zadania | 3 |
| Tryb postępowania | Przetarg nieograniczony |
| Wartość zamówienia | Poniżej 5 350 000 Euro (roboty budowlane) |
| Publikacja | Biuletyn Zamówień Publicznych nr 771752-N-2020 z dnia 2020-12-24 r. z późn. zm |
| Identyfikator postępowania (miniportal) | 3b61285a-99e2-43c1-b487-1a93503d1921 |
| Podstawa | Art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 39, art. 43 ust.1 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) |
| Numer postępowania | ZOZ-7A/2020 |
| Kontakt | Bohdan Diaków ,Tel. 89 623 21 41 e-mail: bdiakow@szpital.szczytno.pl; Sylwester Szewczyk, Tel. 89 623 21 41, e-mail: szewczyk@szpital.szczytno.pl |
| Zawartość SIWZ | Część I: Instrukcja dla Wykonawców |
|  | Część II: Formularz oferty i załączniki |
|  | załącznik nr 1: formularz oferty |
|  | załącznik nr 2.1-2.2: oświadczenie Wykonawcy w trybie Art. 25a Ustawy PZP |
|  | załącznik nr 2.3: informacja Wykonawcy (grupa kapitałowa) |
|  | załącznik nr 2.4: oświadczenie w trybie Art. 22a ust. 1 Ustawy PZP |
| Data opracowania SIWZ | 23.12.2020 r. | Data ostatniej zmiany | 24.12.2020 |

CZĘŚĆ I  -  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

# Rozdział I: Informacje ogólne

1. Przedmiotem zamówienia jest: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W WYNIKU ROZWIJANIA ŚRODOWISKOWYCH FORM OPIEKI KOORDYNOWANEJ POPRZEZ DOPOSAŻENIE REGIONALNEGO CENTRUM OPIEKI SENIORALNEJ PRZY ZOZ W SZCZYTNIE ORAZ  ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W RAMACH

RESTRUKTURYZACJI ZOZ, JAKO ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W ZAKRESIE STANU ZDROWIA I JAKO ODPOWIEDŹ NA TRENDY DEMOGRAFICZNE

- Termin realizacji zamówienia: 31.12.2022  r.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) zwanej w dalszej części Ustawą PZP.

- Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje procedurę, na podstawie art. 24aa ust. 1 Ustawy PZP, tj. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP oraz  przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci: elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym.

- Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w postaci:

- Pisemnej

LUB

- elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym (z uwagi na COVID19 – forma pożądana)

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przy pomocy środków komunikacji elektronicznej – opis wymagań:

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć ofertę w postaci elektronicznej, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

- Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Uwaga !!!

Podana instrukcja składania ofert w formie elektronicznej może być nieaktualna. Wykonawca powinień śledzić zmiany na mini portalu i zapoznać sięz nową instrukcją.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamówienie jest podzielone na trzy zadania.

- Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych,

- nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa),

- nie przewiduje aukcji elektronicznej,

- nie zamierza zawierać umowy ramowej,

- nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów,

- zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 Ustawy PZP nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

- zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy PZP dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do przyjętych w SIWZ

- Zgodnie z art. 22a ustawy PZP –  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zgodnie z art. 23 ustawy PZP – Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

  - wszyscy Wykonawcy lub przynajmniej jeden wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić łącznie warunki wymagane od Wykonawców, o których mowa w Rozdziale II

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy

  - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  - wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany opisu przedmiotu zamówienia określonego w Rozdział XVIII SIWZ przed terminem otwarcia i składania ofert

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# Rozdział II: Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z 
   niezbędnymi dostawami w ramach zadania  „ POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W WYNIKU ROZWIJANIA ŚRODOWISKOWYCH FORM OPIEKI KOORDYNOWANEJ POPRZEZ DOPOSAŻENIE REGIONALNEGO CENTRUM OPIEKI SENIORALNEJ PRZY ZOZ W SZCZYTNIE ORAZ  ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W RAMACH

RESTRUKTURYZACJI ZOZ, JAKO ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W ZAKRESIE STANU ZDROWIA I JAKO ODPOWIEDŹ NA TRENDY DEMOGRAFICZNE.

1.    Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w systemie zaprojektuj - wybuduj - sfinansuj. 
  System ten wymaga od Wykonawcy ujęcia w ofercie wykonania następujących elementów 
  zamówienia:
 - wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej ; 
 - wykonanie robót budowlanych, opisanych w niniejszym programie, na podstawie sporządzonej
   i uzgodnionej z Inwestorem dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi dostawami,
 -  uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 
 - sfinansowania całości zadania w zakresie realizacji niezależnie od spływu środków z dotacji 
 - zamówienie obejmuje również  roboty budowlane związane z montażem i uruchomieniem 
    urządzeń medycznych.
 - zamówienie obejmuje również informatyzację ZOL w zakresie opisanym w PFU 

      W ramach zamówienia realizowane będą zadania : 

Zadanie nr 1 –  będące przedmiotem projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
                         - remont i dostosowanie części powierzchni   II pietra Szpitala w Szczytnie 
                           umożliwiające   otwarcie   Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z uzyskaniem
                            pozwolenia na użytkowanie ZOL 
                         - informatyzację ZOL wraz z systemem obsługi pacjentów zewnętrznych wraz z obsługą 
                           serwisową programów informatycznych do 31.12.2027 
                           tj.
                           Etap 1 – przeniesienie oddziału ginekologicznego i oddziału położniczego 
                                             wraz z remontem i dostosowaniem powierzchni  oraz dostawą wyposażenia
                                             zgodnie z wymganiami  PFU i rysunkami  do PFU 
                           Etap 2 – remont i dostosowanie powierzchni na potrzeby ZOL wraz z remontem
                                        i dostosowaniem powierzchni  oraz dostawą wyposażenia i części informatycznej
                                        ( wraz z obsługą ) zgodnie  z  wymaganiami PFU   i rysunkami do PFU    
           
Zadanie nr 2 – będące poza dofinansowaniem ze Unii Europejskiej  :

remont i dostosowanie  pozostałej części II pietra Szpitala w Szczytnie zgodnie
                          z  zapisami Programu  Funkcjonalno-Użytkowego tj. utworzenie traktu porodowego wraz
                                 z remontem i dostosowaniem powierzchni  oraz dostawą wyposażenia zgodnie z
                                 wymaganiami  PFU  i rysunkami  do PFU 
                         
                  
Zadanie nr 3 – pozostałą część robót i wyposażenia wynikającego z  Programu
                         Funkcjonalno-Użytkowego dotycząca dostosowania obiektu Szpitala  do wymogów 
                         P.poż zgodnie z  wymaganiami  PFU

Szczegółowy opis wymagań w zakresie przedmiotu zamówienia wynika z programu Funkcjonalno -Użytkowego stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ oraz z załącznikach nr 9 i 10 do SIWZ.

- Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia musi zapewnić finansowanie części  zadania inwestycyjnego  nie obitego dofinansowaniem z Unii Europejskiej przez   wykup przez bank/instytucję finansującą wierzytelności z tytułu wykonania projektu oraz robót budowlanych i dostawy wyposażenia  objętych przedmiotem  zamówienia. Okres finansowania wynosi 120 miesięcy. Spłata nastąpi w ratach miesięcznych na podstawie harmonogramu spłaty, który wykonawca będzie zobowiązany
przedłożyć przed podpisaniem Umowy o zamówienie publiczne. Koszty wykupu wierzytelności 
poniesie ZOZ w Szczytnie na podstawie umowy z instytucją finansową .
   W przypadku braku takiego dofinansowania a  mimo to realizację przez Powiat Szczycieński  projekt zintegrowanego systemu opieki nad osobami chorym i niepełnosprawnymi  Zamawiający dopuszcza możliwość sfinansowania w formie wykupu wierzytelności całości lub części zakresu 
niniejszego postępowania 

Finansowanie obejmie następujące wartości z zakresu rzeczowego 

Zadanie nr 1 -  wartość  zadania będące pomniejszoną o wartość dotacji przyznanej 
                          z Unii Europejskiej  lub całość wartości zadania gdy jego realizacja będzie leżeć
                          w interesie społecznym oraz społeczności Powiatu Szczycieńskiego  

Zadanie nr 2 - 100 % wartości ofertowej  pozostałą część robót i wyposażenia wynikającego 
                           z dokumentacji projektowej

Zadanie nr 3 - 100 % wartości ofertowej  pozostałą część robót i wyposażenia wynikającego 
                           z dokumentacji projektowej

Szczególowe warunki  finansowania : 
  1.  Wykonawca wskaże po wyborze na wezwanie Zamawiającego  nabywcę wierzytelności (instytucję finansującą), a następnie, przed zawarciem umowy z Zamawiającym, doprowadzi do zawarcia pomiędzy wykonawcą a instytucją finansującą umowy wykupu wierzytelności wykonawcy dotyczącej niniejszego zamówienia publicznego. Warunkiem podpisania umowy z Zamawiającym jest przedłożenie przez wykonawcę przed jej podpisaniem ww. umowy z instytucją finansującą oraz harmonogramu spłaty  .
2. Koszty wykupu wierzytelności ZOZ w Szczytnie poniesie na podstawie umowy z Instytucją Finansującą , na podstawie  umowy trójstronnej powmiędzy Zamwiającym , Instytucją Finansową oraz Wykonawcą okreslającą  obowiązki wszystkich stron.
3.Zamawiającego nie wymaga by  koszt finansowania wierzytelności był  wykazany w ofercie ani wliczony w końcową cenę określoną przez Wykonawcę
4. Zamiwiający oczekuje finansowania w  ratach  opartych o stawkę WIBOR 6M + stała  marża instytucji finansowej 
5. Zamawiający wspominane koszty finansowania :  jako wszelkie koszty związane z wykupem wierzytelności, w tym odsetki i prowizję
6. Zamawiający dopuszcza , aby poza naliczeniem kosztów należnych od Zamawiającego, umowa finansowania przewidywała także dyskonto należne Instytucji Finansująćej od Wykonawcy

- Zamawiający informuje, iż oczekuje od Wykonawcy ponadto:

- wyposażenie stałe typu dozowniki do mydła, uchwyty na papier, szczotki, lustra,
            suszarki rąk,  pochwyty dla niepełnosprawnych w łazienkach itd. Zakres wyposażenia 
        został  określony w  programie funkcjonalno-użytkowym . 
    
b )  wykonanie Projektu Wykonawczego wszystkich branż.  .

c)  Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zagospodarowania - we własnym zakresie
              i na własny koszt - wszelkiego urobku robót rozbiórkowych  (Zamawiający   nie wskazuje
              miejsca wywozu urobku).

d) że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie SIWZ wraz z załącznikami,
             pytaniami   i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia
             publicznego, a także  zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką
             budowlaną,  oraz zapewni pełną  obsługę geodezyjną. 

e)  że Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów i urządzeń własnych lub powierzonych.
             Zastosowane materiały powinny posiadać atesty, aprobaty, certyfikaty. Zamawiający 
             zastrzega sobie prawo do sprawdzania jakości i ilości zastosowanych materiałów.

f)   że Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez
             Zamawiającego,  jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach 
             przedmiotu zamówienia   materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone 
             przez Zmawiającego.  (Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, 
             patenty, pochodzenie, źródła  lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty
             lub usługi, normy, oceny techniczne  specyfikacje techniczne itp. nie mają na celu 
            naruszenie art. 29, art. 30,art. 7 ustawy Pzp,  a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie 
            oczekiwań jakościowych, technologicznych,  wydajnościowych czy funkcjonalnych
            Zamawiającego.)

g)  Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi od dnia podpisania umowy.

# h)   Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej do dnia 31.12.2022  r. 
             Jest to ostateczny termin zakończenia wszystkich robót i dokonania ich końcowego 
             odbioru przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń.

4.Zamawiający informuje iż na mocy art. 93 ust. 1a pkt 1 Pzp w przypadku nie otrzymania dofinansowanie z Unii Europejskiej  na realizacje zadania ma prawo  unieważnia postępowanie lub odstąpnia od realizacji umowy bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych (w szczególności odszkodowań, kar umownych czy też wynagrodzenia) z wyjątkiem zapłaty za prace związane z projektem architektonicznym i projektowymi branżowymi  .  

5.Zamawiający informuje iż w przypadku zaistnienia konieczności  zastosowania zapisów  Rozdział II ptk. 4 dopuszcza możliwość realizacji części zamówienia dotyczącgo całości dostosowania szpitala do wymogów p.poż ( zgodnie z zapisami PFU ) oraz w przypadku uruchomienia działalności senioralnej w ramach działalności szpitala zakupu systemu informatycznego wraz z systemem obsługi telemedycyny dedykowanej .

# Rozdział III: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu oraz

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

    - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Wykonawca w tym zakresie musi wykazać, iż:

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek);

- posiada środki własne w wysokości minimum 2.000.000 zł (słownie: dwa  milionów złotych) lub zdolność kredytową w wysokości minimum 2.000.000 zł (słownie: dwa milionów złotych), (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek);

1.1.c) zdolności technicznej lub zawodowej.

- Wykonawca w tym zakresie musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedne  roboty budowlane(kontrakty) w zakresie budowy, przebudowy lub remontu obiektu użyteczności publicznej o wartości minimum 2.500.000 zł (słownie: dwa  miliony pięćset tysięcy  złotych) oraz powierzchni 1200 m ² .

- że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dla jednej Placówki posiadającej status Zakładu Opiekuńczo -  Leczniczego, co najmniej jedno zamówienie, ale nie więcej niż dwa. O łącznej wartości nie mniejszej niż  2.000.000 zł (słownie: dwa  miliony złotych) , w ramach których Wykonawca  wykonał :

- wdrożył w całym zakresie funkcjonalności Webowy zintegrowany system informatyczny zarządzania ZOL  obejmujący co najmniej moduły: izba przyjęć, ruch chorych, zlecenia, oddział,  apteka, apteczka oddziałowa, gabinet lekarski , rozliczenia z NFZ, Statystyka Medyczna, e-usługi

- przeprowadził szkolenie dla pracowników zamawiającego, w tym z zakresu administrowania ww. systemu informatycznego oraz z zakresu użytkowania przynamniej ww. modułów,

- dostarczył sprzęt komputerowy oraz  serwerowy

- dostarczył portal pacjenta z e-usługami w zakresie e-zdrowia.

- dostarczył system przyzywowy dla minimum 40 łóżek i zintegrował go z dostarczonym systemem HIS

•	Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej  jedno zamówienie na  minimum  450 tyś brutto polegające  na budowie infrastruktury w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w zakresie: budowy sieci logiczne oraz WIFI dostawy urządzeń typu Firewall

- Wykonawca musi także wykazać, że w celu realizacji przedmiotowego zamówienia dysponuje następującymi osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i  doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj.:

- Projektanta architekt :  z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń  który  uczestniczył
   w przygotowaniu dokumentacji projektowej niezbędnej do powstania ; ZOL , Centrum Opieki 
   Senioralnej lub innego zakładu opieki długoterminowej

- Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełniącym jednocześnie rolę kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia oraz był kierownikiem budowy, przebudowy remontu obiektu publicznego  będącego pod opieką konserwatorską przy realizacji prac których wartość prac  była  na minimum  5.000.000  zł (słownie: pięć  milionów złotych),

- Kierownik robót elektrycznych. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.

- Kierownik robót sanitarnych. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.

- Projektant infrastruktury serwerowni – osoba, spełniająca łącznie następujące warunki: minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu i instalacji systemów serwerowni, posiadająca certyfikat systemu okablowania zamawiającego  ATD Uptime Institiute.

- Projektant okablowania strukturalnego – osoba, spełniająca łącznie następujące warunki: posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadanie uprawnień SEP do 1kV, minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu i instalacji okablowania strukturalnego: w tym energetycznego w obiektach kubaturowych. Posiadająca doświadczenie w projektowaniu, eksploatacji i dozorze sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o napięciu do 1kV. Projektant musi posiadać aktualne poświadczenie producenta okablowania strukturalnego z zakresu certyfikacji wykonywania instalacji.

- Inżynier sieciowy –  2 osoby, z których każda spełnia następujące warunki: 
wykształcenie wyższe techniczne, minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu systemów sieciowych klasy enterprise LAN/WAN i WiFi, posiadający certyfikat inżynierski, wystawiony przez jednego z producentów sprzętu, potwierdzonego minimum dwoma zakończonymi projektami dotyczącymi sieci LAN/WAN/WiFi o wartości wdrożenia minimum 500 tyś. zł brutto każdy. Minimum jedna z tych osób musi mieć certyfikat na poziomie eksperckim

- Kierownik projektu informatycznego , spełniającego następujące wymagania :
      - co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu (lub równoważne
        stanowisko) w projektach dotyczących wdrożeń oraz serwisu (utrzymanie, wsparcie, rozwój)
        systemów informatycznych w służbie zdrowia,
      - wykształcenie co najmniej wyższe techniczne w zakresie informatyki oraz jeden z certyfikatów 
        potwierdzających kwalifikacje merytoryczne zarządzania projektami IT: PRINCE2. lub PMI
        lub  innym równoważnym. Mającego doświadczenie  we wdrożeniu

Osoby proponowane na wyżej wymienione stanowiska, muszą posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie. W przypadku, gdy proponowana osoba nie posługuje się językiem polskim, wykonawca na własny koszt zatrudni tłumacza języka polskiego, przez cały okres realizacji zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunki.

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r,, poz. 65 z późn. zm.). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieni u do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1:

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

  - Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp

- Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Z treści powyższego zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub innego dokumentu potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

  - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

  - okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

  - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Treść zobowiązania, o którym mowa w ust. 5, należy złożyć w oryginale wraz z ofertą.

# ROZDZIAŁ IV: DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA  WYMAGANE W OFERCIE

- W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ustawy, należy przedłożyć  - [Dokumenty składane wraz z ofertą]

# Oświadczenie

- W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, należy przedłożyć   - [Dokumenty składane wraz z ofertą]

# . Oświadczenie

# W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, należy przedłożyć – [Dokumenty składane po wyborze oferty najkorzystniejszej – art. 26 ust. 2 ustawy PZP]

# aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

# aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

# Dokumenty Wykonawców zamieszkałych lub mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – [Dokumenty składane po wyborze oferty najkorzystniejszej – art. 26 ust. 2 ustawy PZP]

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 3, ppkt. 3.1, przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby

- Udział w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego  – [Dokumenty składane po wyborze oferty najkorzystniejszej – art. 26 ust. 2 ustawy PZP]

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni przedłożyć po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed udzieleniem zamówienia publicznego (Art. 23 ust. 4 Ustawy PZP):

- w przypadku spółki cywilnej umowę spółki i, o ile nie jest to uregulowane w umowie spółki, uchwałę uczestników spółki w sprawie reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- w przypadku konsorcjum umowę zawierającą co najmniej:

- oznaczenie stron,

- oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym nie może być samo złożenie oferty lecz zrealizowanie zamówienia),

- oznaczony czas trwania umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia i okres gwarancji oraz rękojmi, niedopuszczalne jest załączenie umowy przedwstępnej ani zawartej pod warunkiem wygrania przetargu),

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

- ustanowienie pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania umowy konsorcjum oraz dokonywania 
w niej zmian bez zgody Zamawiającego, do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań związanych z umową o zamówienie publiczne.

  - Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o których mowa w pkt. 3

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie jeden komplet dokumentów, o których mowa w pkt. 7.  Dokumenty te powinny być przygotowane w taki sposób  aby Zamawiający mógł dowiedzieć się, jaki udział w wykonaniu zamówienia będzie miał każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

- W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć    - [Dokumenty składane po wyborze oferty najkorzystniejszej – art. 26 ust. 2 ustawy PZP]

# dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu na terytorium RP zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r.(Dz. U. 2019 poz. 195 z późniejszymi zmianami) lub oświadczenie  o posiadaniu odpowiednich dokumentów   wraz z  zobowiązaniem o udostępnieniu ich na każde żądanie Zamawiającego lub oświadczenie o braku konieczności posiadania wymaganych dokumentów.

# próbki produktów – w przypadku konieczności oceny w warunkach szpitalnych  - wyłącznie na pisemne żądanie Zamawiającego po otwarciu ofert (nie należy składać próbek wraz z ofertą)

  - kopie uprawnień budowlanych, zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dla osób, o których mowa w specyfikacji i które będą pełnić funkcję kierowników budowy/robót (w przypadku podmiotów krajowych, dla podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne, jeżeli w danym kraju ustawy nakładają na niego taki obowiązek).

  - harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporządzone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego przedstawiające:

    - układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapów robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy oraz

    - zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z zakończeniem i odbiorem poszczególnych etapów robót, przygotowane w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację robót oraz poszczególnych ich etapów, a Zamawiającemu umożliwiające bieżącą weryfikację postępu robót. Harmonogram rzeczowo - finansowy może podlegać aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

- Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1-6  - [Dokumenty składane wraz z ofertą za wyjątkiem pkt. 6.2]

# wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ

# lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej, o treści określonej – załącznik nr 2.3 do SIWZ (w wersji elektronicznej na adres: bdiakow@szpital.szczytno.pl w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji na stronie internetowej Zmawiającego o której mowa w Art. 86 ust. 5 Ustawy PZP)

# pełnomocnictwo - tylko w przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać stosowne upoważnienie.

# w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP - przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1-7  - [Dokumenty składane po wyborze oferty najkorzystniejszej – art. 26 ust. 2 ustawy PZP]

# w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP - przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

# Zamawiający w odniesieniu do art. 22a ust. 3 ustawy PZP zobowiązany jest ocenić, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności lub zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zobowiązany jest badać, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust.5, tym samym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył w ofercie oświadczenie o którym mowa w Rozdział III pkt. 2 oraz dokumenty, o których mowa w Rozdział III pkt. 3 złożone przez Podwykonawcę lub podmiot, którego udział lub zasoby  stanowią potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie Wykonawca załącza do oferty dokumenty Podwykonawcy lub podmiotu, który udostępnił zasoby w zakresie, którego dotyczy udostępnienie, a wymienione w Rozdział IV pkt. 1, pkt. 6 do SIWZ

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w niżej wymienionych następujących punktach artykułu  25 ust. 1 ustawy Pzp:

- pkt 1  - dokumenty  potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

  - potwierdzenie że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego,

  - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

  - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,

  - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ,

- pkt 3  - dokumenty  potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

  - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotów dokumentów, o których mowa w  SIWZ.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia, o których mowa w SIWZ.

# Rozdział V: Sposób przygotowania oferty

- Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę (wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi przez SIWZ oświadczeniami, o których mowa w Rozdział III.1).  Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Ofertę należy przygotować na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, stanowić on będzie pierwszą stronę oferty. UWAGA: W przypadku, gdy jakikolwiek załącznik bądź jego część  nie dotyczą Wykonawcy, może on wpisać w treści danego  załącznika  - „nie dotyczy”, bądź zostawić puste pole.

- Wraz z ofertą należy załączyć następujące załączniki: 2.1.;2.2 ; 2.4; 3; ,4.1; , 4.2; 5 i 6.dowód wpłaty wadium.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oferta sporządzona w:

  - formie pisemnej: na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie nieścieralnym atramentem. Oferta powinna być zszyta lub spięta (np. zbindowana).

Lub

  - korzystania z miniPortal. z zachowaniem postaci elektronicznej skompresowana w formacie danych [zip] i podpisana podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie i instrukcjach miniportalu.

Uwaga !!!

instrukcja składania ofert w formie elektronicznej może być nieaktualna. Wykonawca powinień śledzić zmiany na mini portalu i zapoznać sięz nową instrukcją.

- W przypadku gdyby Wykonawca jako załącznik do oferty dołączał kopię jakiegoś dokumentu powyższa kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument, notariusza lub  przez złożenie własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem „za zgodność”, przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Załączniki ofert stanowią jej integralną cześć.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać stosowne upoważnienie.

- W przypadku oferty pisemnej wszystkie stronice (czyt. kolejne kartki lub strony, ważne aby zachować ciągłość numeracji dla zapisanych stron, nie wymagamy numerowania czystych stron) oferty powinny być ponumerowane i podpisane (czyt. parafowane)  przy czym co najmniej na pierwszej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Wykonawca może parafować dokumenty składane w oryginale, jednak nie jest to wymóg bezwzględny, jeżeli są one już podpisane przez wystawcę dokumentu.

- Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień (dotyczy: załącznik nr 2.1.;2.2 ; 2.4; 3; ,4.1; , 4.2; 5 i 6.dowód wpłaty wadium)  z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez Zamawiającego, lub  które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany,  poprawki  winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach:

| zewnętrzna opisana hasłem: | ZOZ-7A/2020 nie otwierać przed 07.01.2021 r. godz. 12:30 |
| --- | --- |
| wewnętrzna z adresem i nazwą Wykonawcy |

W przypadku braku powyższej informacji (zewnętrzna koperta), Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, lub jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- Oferta winna być trwale zabezpieczona uniemożliwiając zmianę jej zawartości. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

- Złożone w ramach oferty materiały i dokumenty nie podlegają zwrotowi.

- Zamawiający informuję, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z poźn. zm.) rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP

- Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa:

  - w przypadku oferty elektronicznej powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

# Rozdział VI: Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe -
   co oznacza,  że Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego
   w ofercie.

2. Podana cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania
   przedmiotu  zamówienia tj. koszty kwalifikowane oraz koszty nie kwalifikowane (w tym w
   szczególności: koszty prac   projektowych, robót budowlanych, dostawy i instalacji sprzętu
   medycznego,  podatek VAT, koszty   wykonania niezbędnych badań, opinii, zebrania 
   koniecznych materiałów, dokumentów, uzgodnień,  pozwoleń, koszty robot przygotowawczych,  
   zabezpieczających, porządkowych, zagospodarowania  i urządzenia placu budowy, koszty
   przeprowadzenia szkoleń, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty  usunięcia odpadów,
   prace wykończeniowe, instalacyjne, 

3. Cena ofertowa powinna obejmować  zgodnie z formularzem ofertowym oddzielnie ceną za 
   wykonanie  przedmiotu zamówienia oraz oddzielnie przewidywane koszty wykupu wierzytelności

4. Cena oferty zostanie określona przez Wykonawcę w formularzu oferty w zapisie liczbowym
   i słownym  (w przypadku rozbieżności Zamawiający uzna za wiążącą cenę w zapisie słownym).

5. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich, zgodnie z obowiązującą ustawą o cenach do 
   dwóch miejsc  po przecinku. Do porównania ofert będzie zastosowana wartość brutto.

# Rozdział VII: Komunikacja, sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

- Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się:

  - elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).

  - poczty elektronicznej, email bdiakow@szpital.szczytno.pl  oraz  sszewczyk@szpital.szczytno.pl

- Każdy z Wykonawców może otrzymać informacje dotyczące SIWZ. Informacji udziela:

  - Bohdan Diaków – Spec. ds. Zamówień Publicznych, od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 do 14.00; tel. 89 623 21 41.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

- Wykonawca może wskazać, w trybie zapytania postanowienia w proponowanym projekcie umowy, co do których ma wątpliwości lub z którymi nie może się zgodzić. W razie przemilczenia zastrzeżeń może się okazać, że nie będzie można zmienić postanowień umowy po terminie składania ofert i umowa nie będzie mogła być zawarta ze względu na odmowę jej podpisania przez wybranego wykonawcę.

- Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

- Wyjaśnienia treści SIWZ, odpowiedzi na zapytania, oraz inne informacje zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.szczytno.pl

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Przesłanie korespondencji na inny adres (numer faksu, adres email) niż zostało to określone w SIWZ może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

- Wszelka korespondencja kierowana do Zamawiającego winna być opatrzona ID postępowania, tj. ZOZ-7A/2020

# Rozdział VIII: Miejsce i termin składania ofert

- Oferty w wersji papierowej należy składać do dnia 07.01.2021 r. godz. 12:00 wyłącznie w Sekretariacie ZOZ w Szczytnie ( w godzinach od 07.25 do 15:00) – Zamawiający nie odpowiada za przesyłki / oferty złożone poza w/w miejscem

- W przypadku przesyłki pocztą liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego (stempel Zamawiającego), a nie data stempla pocztowego.

- Wykonawcy swoje oferty mogą także przesłać pocztą lub drogą kurierską pod warunkiem,  że wpłyną one do siedziby Zamawiającego - SEKRETARIAT w godzinach jego pracy do upływu terminu przewidzianego na składanie ofert. W przeciwnym razie oferty, które wpłyną do innych komórek organizacyjnych lub po godzinach pracy mogą zostać z tego powodu nie zarejestrowane w wyznaczonym czasie i zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie, natomiast w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu.

- Wykonawca na życzenie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą i godziną wpływu.

- Także próbki (jeżeli są wymagane) lub dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, których Zamawiający żąda uzupełnienia w wyznaczonym terminie (jeżeli nie zostały dołączone do oferty), a także wszelkie wyjaśnienia dotyczące treści złożonej oferty muszą zostać złożone przez Wykonawcę zgodnie z w/w zasadami

- Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 1 zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, bez względu na przyczyny opóźnienia.

- Oferty w wersji elektronicznej Wykonawca składa do dnia 07.01.2021 r. do godz 12:00 na adres: ePUAP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu.

Uwaga !!!

Podana instrukcja składania ofert w formie elektronicznej może być nieaktualna. Wykonawca powinień śledzić zmiany na mini portalu i zapoznać sięz nową instrukcją.

# Rozdział IX: Miejsce i termin otwarcia ofert

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi dn. 07.01.2021r. o godz. 12:30. Otwarcie ofert jest jawne. Będzie prowadzona transmisja on-line z kanału Zespół Opieki Zdrowotne w Szczytno na YT.

  - Adres kanału na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC3GPExtwTVvrSFhPxNZ6BLg

  - Link do transmisji na żywo na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=afEYLhLU01A

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

# Rozdział X: Okres związania z ofertą i prawo zmiany lub wycofania oferty przed terminem składania ofert

- Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach zamawiający przedłuży termin związania z ofertą o oznaczony okres, jednak nie dłuższy niż 60 dni.

- Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert muszą zostać złożone w opakowaniu zgodnie z opisem w rozdziale V SIWZ, dodatkowo oznaczonym słowem ,,ZMIANA". W przypadku ofert w postaci elektronicznej za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu; sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu).

- Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę składając odpowiednie oświadczenie w opakowaniu zgodnie z opisem w rozdziale IV pkt. 9 SIWZ dodatkowo oznaczonym napisem ,,WYCOFANIE".

# Żadna z ofert nie może być zmodyfikowana ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania ofert

# Rozdział XI: Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: 180.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

- Wadium może być wniesione w następującej formie:

  - w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego: nr33 8838 0005 2001 0000 0417 0001 Bank Spółdzielczy w Szczytnie  uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

  - gwarancji bankowej

  - gwarancji ubezpieczeniowej

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r, poz. 110 z późn. zm.).

- W zależności od wybranej formy wadium – zaleca się kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty, a oryginał umieścić w kopercie wraz z ofertą, w sposób umożliwiający późniejszy zwrot dokumentu bez naruszania oferty.

- Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

  - ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie ,

  - określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ),

  - określać termin ważności (wynikający z SIWZ),

  - określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),

  - musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, tj. być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie Zamawiającego do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach:

    - gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w złożonej ofercie;

    - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

    - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (art. 46 ust.5 ustawy Pzp).

  - być gwarancją nieodwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; (art.46 ust.4a ustawy Pzp).

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą.

- Zwrot wadium:

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia;

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium.

- Utrata wadium:

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

    - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

    - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

    - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Zasady wnoszenia wadium, określone w niniejszym punkcie, dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy ( art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp).

# Rozdział XII: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - Zamawiający żąda wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego   nr 33 8838 0005 2001 0000 0417 0001 Bank Spółdzielczy w Szczytnie

  - Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej Wykonawca wnosi w częściach (wszystkie części zabezpieczenia Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy):

  - w części wystawionej na okres od dnia zawarcia umowy do dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, na 100% wartości zabezpieczenia,

  - w części wystawionej na kwotę 30% wartości zabezpieczenia i obejmującej okres od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane włącznie – do upływu okresu rękojmi za wady.

  - Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej nie może zawierać zapisów ograniczających uprawnienia Zamawiającego wynikające z ustawy Pzp.

# Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania zamówienia za należycie wykonane, przy czym pozostawi 30% kwoty na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostałą kwotę Zamawiający zwróci nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Rozdział XIII: Informacje o trybie otwarcia oraz formalnej i merytorycznej ocenie ofert

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert / sesji otwarcia ofert. Otwarcie jest jawne dla wszystkich chętnych.

- Bezpośrednio  przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, doświadczenia kierownika budowy okresu rękojmi za wady- roboty budowlane, okresu rekojmi za wady – dostawa sprzętu medycznego, terminu realizacji zamówienia. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania. Informacja z otwarcia ofert zostanie udostępniona na stronie www.szpital.szczytno.pl

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. (Art. 26 ust. 3 Ustawy PZP). Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (Art. 26 ust. 3a Ustawy PZP).

- Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP ( art. 26 ust. 4 ustawy).

- W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (art. 87 ust. 1 Ustawy PZP). Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 12, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzi, czy są zgodne z SIWZ i nie naruszają Ustawy PZP.  W sytuacji opisanej w pkt. 5-6 Zamawiający dokona powtórnego badania ofert. W przypadku zaistnienia przesłanek zawartych w art. 24 ustawy PZP, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- O wykluczeniu z postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców (Art. 92 ust. 1 ustawy PZP), podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt lub istotne części składowe w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (art. 90 ust. 1 ustawy PZP).

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 90 ust. 3 ustawy PZP).

- Zamawiający poprawi w ofercie (art. 87 ust. 2 ustawy PZP):

  - oczywiste omyłki pisarskie

  - oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W przypadku omyłki rachunkowej w szczególności Zamawiający poprawi:

- błędne obliczenie prawidłowo podanej przez Wykonawcę stawki podatku VAT,

- błędne zsumowanie w ofercie wartości netto,

- błędne zsumowanie w ofercie wartości brutto,

- błędny wynik działania matematycznego wynikający z mnożenia ilości jednostek z ceną jednostkową

Zamawiający w przypadku, gdy nie będzie mógł skorzystać z ww. zasad poprawy omyłek rachunkowych będzie kierował się następującym sposobem poprawienia „oczywistej omyłki rachunkowej” zgodnie, z którym błąd popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego przy założeniu jednak, że składniki działania są prawidłowe i który można jednoznacznie poprawić, zostanie poprawiony z zastosowaniem powszechnie znanych reguł arytmetycznych.

- Zamawiający odrzuci ofertę (art. 89 ustawy PZP), jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  lub nie zaproszonego do składania ofert;

- zawiera błędy  w obliczeniu ceny lub kosztu;

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy PZP;

- Wykonawca nie wyraził zgody o której mowa w Art. 85 ust. 2 na przedłużenie terminu związania z ofertą

- wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;

- oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;

- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

# Rozdział XIV: Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów:

  - Cena: 60%

  - Doświadczenie Kierownika Budowy : 20%

  - Okres rękojmi za wady – roboty budowlane: 10%

  - Okres rękojmi za wady – dostawa sprzętu medycznego: 10%

- Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.

- Liczba punktów obliczana będzie zgodnie z poniższym wzorem:

  - Kryterium Cena (60%):

najniższa zaoferowana cena oferty

Ilość punktów =   	 	 	 	 	 x waga kryterium

cena zaoferowana w badanej ofercie

  - Kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy ” (waga 20%) - punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:

    - Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Doświadczenia kierownika budowy ”, zostanie obliczona wg następującego wzoru:
   - 1 budowa = 0 pk
   - 2 budowa = 10 pkt,

- 3 budowa = 20 pkt

  - Kryterium Okres rękojmi za wady – roboty budowlane 10%.

Minimalny wymagany okres rękojmi za wady wynosi 2 lat.  Oferta z okresem rękojmi 4 lat i więcej, otrzyma maksymalną ilość punktów w tej kategorii. W przypadku nie podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu rękojmi za wady, Zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny termin rękojmi tj.2 lat. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:

    - 2 lata rękojmi za wady  = 0 pkt,

    - 3 lata rękojmi za wady  = 5 pkt,

    - 4 lat rękojmi za wady i więcej = 10 pkt.

UWAGA Patrz zapisy § 6 wzoru umowy

  - Kryterium Okres rękojmi za wady – sprzęt medyczny (10%).

Minimalny wymagany okres rękojmi za wady wynosi 2 lata.  Oferta z okresem rękojmi 4 lat i więcej, otrzyma maksymalną ilość punktów. W przypadku nie podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu rękojmi za wady, Zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny termin rękojmi tj. 2 lata. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:

    - 2 lata rękojmi za wady = 0 pkt,

    - 3 lata rękojmi za wady = 5 pkt,

    - 4 lat rękojmi za wady i więcej = 10 pkt.

UWAGA Patrz zapisy § 6 wzoru umowy

3.5 Zamawiający dokona oceny spełniania Parametrów technicznych sprzętu medycznego na  podstawie wypełnionego arkusza informacji technicznej (załącznik nr 1a do SIWZ) w którym określono warunki graniczne sprzętu medycznego.

- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta ważna, która uzyska najwięcej punktów powstałą ze zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

Rozdział XV: Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców (umowę konsorcjum).

- Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

  - kopie uprawnień budowlanych, zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dla osób, o których mowa w specyfikacji i które będą pełnić funkcję kierowników budowy/robót (w przypadku podmiotów krajowych, dla podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne, jeżeli w danym kraju ustawy nakładają na niego taki obowiązek).

  - własny kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową zawierający stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych oraz w załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii – kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem, obejmujący realizację zamówienia zgodnie z projektem budowlanym.

  - harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporządzone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego przedstawiające:

3.1.układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapów robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy oraz

3.2.zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z zakończeniem i odbiorem poszczególnych etapów robót, przygotowane w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację robót oraz poszczególnych ich etapów, a Zamawiającemu umożliwiające bieżącą weryfikację postępu robót. Harmonogram rzeczowo - finansowy może podlegać aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

- Przewiduje się płatności częściowe za wykonane roboty budowlane zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem.

# Rozdział XVI: Informacje dodatkowe

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.

- Poczta elektroniczna, strona internetowa Zamawiającego:

  - strona internetowa Zamawiającego jest jego stroną własną i ma następujący adres: http://szpital.szczytno.pl

  - adres poczty elektronicznej Zamawiającego, na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje: bdiakow@szpial.szczytno.pl

  - wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania związane z postępowaniem będą ukazywały się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem  http://szpital.szczytno.pl

- Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz informacja o zaliczkach:

  - Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych.

  - Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.

- Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa następująco:

  - Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

    - pracownicy fizyczni oraz operatorzy sprzętu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy

  - sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku nr 4  Projekcie umowy.

- Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymaga, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.

- Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zostały określone w garagrafie 7 w Projekcie umowy – rozdział XXII SIWZ,

- Standardy jakościowe.

Wszystkie wskazane z nazwy materiały i technologie użyte w dokumentacji wskazane w załączniku  do SIWZ, należy  rozumieć  jako  określenie  wymaganych  parametrów technicznych  i  standardów  jakościowych. Przedstawione parametry w dokumentacji projektowej stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Materiały przed wbudowaniem powinny być przedstawione Zamawiającemu do akceptacji.

- Zamawiający nie ustala i nie dopuszcza możliwości przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579 z późń. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

# Rozdział XVII:  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

# Zamawiający nie przewiduje udzielania z wolnej ręki zamówień uzupełniających na podstawie Art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy PZP.

# Rozdział XVIII: Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach gdy:

  - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

  - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, w której Zamawiający może zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

  - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, stosownie do art. 93 ust. 1a pkt 1 Pzp, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych (w szczególności odszkodowań, kar umownych czy też wynagrodzenia) w przypadku nieotrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania objętego niniejszym  SIWZ lub zrezygnowania Powiatu Szczycieńskiego  z realizacji projektu zintegrowanego systemu opieki nad osobami chorym i niepełnosprawnymi

# Rozdział XIX: Pouczenie o środkach ochrony prawnej

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte Dziale VI PZP – Środki Ochrony Prawnej. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień Publicznych.

# Rozdział XX: Postanowienia końcowe i udzielenie zamówienia

      - Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

    - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

    - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

    - unieważnieniu postępowania

2.  Zamawiający udostępni  informacje wskazane w pkt 1, ppkt. a); d)  na stronie internetowej www.szpital.szczytno.pl

- Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych w:

  - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

  - złożonej ofercie,

  - wzorze umowy – Rozdział XXII SIWZ

jeżeli:

    - spełni wymagania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

    - spełni wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

    - złoży ofertę uznaną za najkorzystniejszą, w oparciu o podane kryteria wyboru.

  - Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający zawrze umowę przed upływem terminu o którym mowa w art. 94 ust. 2 Ustawy PZP

  - Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę która otrzymała największą ilość punktów spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

  - Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

# Rozdział XXII: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy – PROJEKT UMOWY

PROJEKT UMOWY

Umowa nr .....

zawarta w dniu …………………pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Szczytnie, 12-100 Szczytno, ul. M.C.Skłodowskiej 12, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie – VIII Wydziale Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS Nr 0000018036 NIP 745 15 93 187 REGON 519483005, zwanym w dalszej części Zamawiającym,

reprezentowanym przez Beata Kostrzewa – Dyrektor,

a

..................................................................................

KRS ………………………………….., NIP ……………………………, REGON ……………………….

zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez: .......................................….......................................

Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania znak ...... przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2017, poz.1579 z późń. zm.).

§ 1. Przedmiot i warunki umowy

Przedmiotem zamówienia jest :  POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W WYNIKU ROZWIJANIA ŚRODOWISKOWYCH FORM OPIEKI KOORDYNOWANEJ POPRZEZ DOPOSAŻENIE REGIONALNEGO CENTRUM OPIEKI SENIORALNEJ PRZY ZOZ W SZCZYTNIE ORAZ  ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W RAMACH RESTRUKTURYZACJI ZOZ, JAKO ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W ZAKRESIE STANU ZDROWIA I JAKO ODPOWIEDŹ NA TRENDY DEMOGRAFICZNE zgodnie ze złożoną w przetargu nr …….z …………..dnia ofertą ..

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym  stanowiącymi załącznik nr 8  oraz zestawieniu wyposażenia załącznik nr 9   do SIWZ

- Umowa zawarta została pod warunkiem rozwiązującym, nieuzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu pn.: „„Dostosowania infrastruktury zespołu opieki zdrowotnej w szczytnie umożliwiające utworzenie w ramach prowadzonej działalności medycznej szpitalnego oddziału ratunkowego” w terminie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.

3.1 W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o uzyskaniu finansowania bądź o nieuzyskaniu finansowania, o którym mowa w ust. § 1 punkt 3, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.2 Nieprzekazanie przez Zamawiającego Wykonawcy w terminie informacji, o której mowa w. ust. § 1 punkt 3 , bądź przekazanie Wykonawcy, w terminie wcześniejszym, oświadczenia o nieuzyskaniu finansowania, uznaje się za ziszczenie się warunku rozwiązującego.

3.3 W przypadku ziszczenia się warunku rozwiązującego, o którym mowa w ust. ust. § 1 punkt 3, Strony wzajemnie zrzekają się wszelkich roszczeń, z jakichkolwiek tytułów prawnych, wynikających z zawarcia umowy i podjęcia działań zmierzających do przygotowania się Stron do realizacji niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. ust. § 1 punkt 3.5.

3.4 Zastrzeżenie warunku rozwiązującego nie dotyczy prac projektowych  w nn zakresie zamówienia publicznego określonego w ofercie przetargowej jako - za wynagrodzeniem …………………………………..zł brutto, które zrealizowane zostanie ze środków własnych Zamawiającego w przypadku nie otrzymania dofinansowania Projektu i nie wejścia w życie umowy o wykupie wierzytelności .

§ 2. Wynagrodzenie. Warunki płatności.

- Ryczałtowa wartość przedmiotu umowy wynosi: ………… zł brutto (słownie brutto: …………….), w tym podatek VAT …………………… zł ( słownie: ……………………….), zgodnie ze złożona oferta na przetarg nr ……z dnia ….

- Strony umowy stwierdzają, że wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 2  ust. 1 zostało poprawnie określone z pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za interpretację danych i jest ono wystarczające przez cały czas trwania umowy wraz z okresem rękojmi bez możliwości jego zmiany w trakcie trwania umowy oraz pokrywa wszelkie zobowiązania Wykonawcy według umowy i wszystko, co konieczne dla właściwej realizacji i oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy oraz niezwłocznego usunięcia wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw w okresie rękojmi.

- Płatności za faktury nastąpią na konto Wykonawcy nr …....... w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, po dokonaniu poszczególnych czynności odbiorowych - z zastrzeżeniem § 7 ust. 20 niniejszej umowy. 

4.Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

5 . Szczegółowy sposób płatności Zawiera Aneks nr 1 do niniejszej umowy ( oparty będzie na zapisach zaproponowanej przez Wykonawcę umowy wykupu wierzytelności )

6. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich z wyjątkiem przelewu wierzytelność na instytucję finansującą z którą podpisze umowę wykupu wierzytelności .

§ 3. Termin realizacji zadania.

1.Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi od dnia podpisania umowy.

2.Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej do dnia 30.11.2019 r. Jest to ostateczny termin zakończenia wszystkich robót i dokonania ich końcowego odbioru przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń.

3.Przekazanie terenu robót odbędzie się protokolarnie w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy.

4.Poszczególne odbiory robót (w tym końcowy) zostaną przeprowadzone protokolarnie w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru lub terminu zakończenia realizacji zadania. Protokoły odbioru podpisują przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.

§ 4.  Osoby do kontaktów

- Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. …...............,

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ..................... ,

- Wykonawca na swój koszt ustanawia: kierownika budowy posiadającego uprawnienia wykonawcze w branży konstrukcyjno - budowlanej w osobie p. …….

- Nadzór nad robotami objętymi niniejszą umową będzie pełnić Inspektor Nadzoru, którego zapewnia Zamawiający. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania poleceń Wykonawcy, związanych z jakością wykonywanych robót.

- Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do sprawdzania wykonywanych robót i powiadamiania o wykrytych wadach Wykonawcę.

- Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wstępu na teren robót i kontroli robót w każdym czasie.

- Wykonawca i osoby działające w jego imieniu zobowiązane są współpracować z Inspektorem Nadzoru oraz stosować się do jego poleceń i instrukcji dotyczących wykonywanych robót, jeżeli są one zgodne z prawem.

§ 5. Obowiązki Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymogami Zamawiającego, wymogami Prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z dokumentacją projektową.

- Wykonawca wykona uzgodniony z Zamawiającym  projekt architektoniczny przedmiotu zamówienia oraz uzyska pozwolenie na budowę w  terminie zgodnym z harmonogramem . Po uzyskaniu pozwolenia na budowę  przekaże wszelkie prawa autorskie do projektu Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową i wszystkimi dokumentami stanowiącymi podstawę uzyskania pozwolenia na budowę .

- Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia z materiałów i urządzeń własnych. Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt zapewnia organizację i likwidację zaplecza budowy oraz dostawę wody i energii elektrycznej do wykonywania prac.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy, który jest zobowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca na bieżąco zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów następujące dokumenty:

    - certyfikat na znak bezpieczeństwa,

    - deklarację zgodności,

    - certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Materiały i urządzenia zastosowanie przy budowie muszą odpowiadać pod względem jakości wymogom przewidzianym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także wymogom określonym w projekcie budowlanym.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w trakcie realizacji prac będących przedmiotem zamówienia przestrzeganie przepisów i warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska, w tym zapewnić na własny koszt transport i utylizację odpadów wytworzonych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia terenu robót i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie tego zabezpieczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia terenu robót.

- Wykonawca uporządkuje terenu robót, zaplecze budowy, tereny zajęte lub użytkowane przez Wykonawcę w związku z prowadzonymi pracami, w tym dokona na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

- Wykonawca kompletuje w trakcie realizacji robót dokumentację zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotuje do odbioru końcowego komplet protokołów niezbędnych przy odbiorze, a w szczególności:

    - tabelę elementów rozliczeniowych,

    - wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

    - receptury i ustalenia technologiczne,

    - aprobaty techniczne wbudowanych materiałów,

    - dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie w każdym czasie kontroli terenu robót, realizowanych robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących realizacji przedmiotu umowy.

- Wybrany Wykonawca działając z upoważnienia Zamawiającego jest zobowiązany do dokonania stosownych powiadomień do poszczególnych właścicieli infrastruktury zgodnie z załączonymi do dokumentacji projektowej uzgodnieniami i warunkami przyłączeniowymi.

- Wybrany Wykonawca działając z upoważnienia Zamawiającego jest zobowiązany do uzyskania stosownych odbiorów od poszczególnych właścicieli infrastruktury zgodnie z załączonymi do dokumentacji projektowej uzgodnieniami i warunkami przyłączeniowymi.

- Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.

- Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom częściowym.

- Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy.

- Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbędne atesty, świadectwa, certyfikaty i inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych Materiałów, zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej (pendrive lub płyta CD), w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia o zakończeniu robót przez Wykonawcę do odbioru końcowego.

§ 6. Rękojmia za wady i gwarancja.

- Strony ustalają … letni okres rękojmi za wady zgodnie z oferta wykonawcy co do długości i poszczególnych zakresów  . Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń oraz uznania zadania za należycie wykonane.

- Zasady gwarancji systemu informatycznego reguluje załcznik nr … do umowy .

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od ich wykrycia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym w stosownym protokole i do poniesienia związanych z tym kosztów. W sytuacji powstania awarii spowodowanej niewłaściwym wykonawstwem, Wykonawca dokona jej likwidacji – usunięcia w trybie natychmiastowym.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Jeśli w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów usunięcia wad zgodnie z ust. 4, zostaną one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli koszt usunięcia wad przekroczy kwotę zabezpieczenia, zapłaty pozostałych poniesionych kosztów Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy na zasadach Kodeksu Cywilnego.

- Jeżeli wady w wykonaniu przedmiotu umowy nie nadają się do usunięcia, uniemożliwiając podjęcie użytkowania przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonania ich po raz drugi, a Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia tego żądania.

Jeżeli wady w wykonaniu przedmiotu umowy nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania, Zamawiający może proporcjonalnie obniżyć kwotę wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 7. Podwykonawstwo

- Zgodnie z ofertą złożoną w przetargu, Wykonawca:

  - wykona osobiście następujące prace: …........................................................................

  - zleci podwykonawcom wykonanie części zamówienia w zakresie: .…...........................

Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

  - niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł).

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający opłaci faktury Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o których mowa § 2 umowy, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawcy, w szczególności pisemnego oświadczenia podwykonawcy.

- Ustępy 2 – 10 stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo zawieranymi przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca może:

  - powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom;

  - wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie;

  - wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;

  - zrezygnować z Podwykonawstwa.

- W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 8. Kary umowne.

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Zamawiający może żądać od Wykonawcy:

    - kary za odstąpienie od umowy w wysokości 10%  ceny brutto ustalonej w § 2 ust. 1 umowy,

    - kary za nieterminowe wykonanie robót, w wysokości 0,1% ceny brutto ustalonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

    - kary za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% ceny brutto ustalonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - kary za niezgłoszenie lub uchylanie się od zgłoszenia udziału podwykonawcy w realizacji części zamówienia w wysokości 0,1%  ceny brutto ustalonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień niezgłoszenia lub uchylania się od zgłoszenia udziału podwykonawcy w realizacji części zamówienia,

    - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,05% ceny brutto ustalonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

    - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 500 zł brutto, za każdy stwierdzony przypadek,

    - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 zł brutto, za każdy stwierdzony przypadek,

    - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 500 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,

    - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi, w wysokości 0,05% ceny brutto ustalonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za dopuszczenie do wykonywania prac wskazanych w § 10 ust. 1 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w wysokości 500,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,

    - za brak przedłożenia Zamawiającemu dowodów zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie osób, zgodnie z § 10 ust. 3, w wysokości 500 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku,

    - z tytułu niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, wynikającego z §10 ust. 6 pkt 1 Umowy - w wysokości 500,00 zł brutto za każde brakujące ½ etatu w stosunku do liczby etatów wynikającej z oferty Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników będącymi członkami grup społecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z §10 ust. 6 pkt 1 Umowy.

    - za brak zawarcia w umowie o podwykonawstwo stosownych zapisów zobowiązujących podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w § 10 ust. 1, w wysokości 500,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku.

  - Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% ceny brutto ustalonej w § 2 ust. 1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art. 145 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych.

- W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z sum należnych Wykonawcy bez potrzeby składania dodatkowych wezwań w tej mierze.

§ 9. Odstąpienie od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie:

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji prac w terminie 15 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy określonym w § 3 bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - w przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 7 ust. 13 umowy,

  - w przypadku konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy ustalonej w § 2 ust. 1 umowy,

  - w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz pracowników będącymi członkami grup społecznie marginalizowanych.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10.

Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę – klauzule społeczne.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę lub podwykonawcę do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

- pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu wykonujący czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia  – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

    - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

    - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8 niniejszej umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się:

  - zatrudnić do realizacji przedmiotu zamówienia, osoby będące członkami grup społecznie marginalizowanych. Wskazane osoby muszą zostać zatrudnione, na podstawie umowy o pracę w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, gdzie niepełny wymiar czasu pracy nie może być niższy niż ½ etatu, przy czym suma wymiaru czasu pracy w przeliczeniu na etat nie może być mniejsza niż ...... etatów (ilość zostanie wpisana zgodnie z oświadczeniem wykonawcy złożonym w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ), przyjmując, że pełny wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat.

  - zatrudnić nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy, na podstawie umowy o pracę osoby, o których mowa w ust. 6.1, i przekazać ich wykaz Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zatrudnienia tych osób.

  - składać, do dnia 10 każdego miesiąca, pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w ust.6.1. Zapis ust. 3 i 4  stosuje się odpowiednio.

  - W terminie o którym mowa w ust. 6.1 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, które będą wykonywały osoby wymienione w ust. 6.1 a także umożliwić Zamawiającemu w trakcie realizacji zamówienia podjęcie czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 3 i przedstawić na każde żądanie Zamawiającego dowody zawarcia z osobami, o których mowa w ust. 6.1. umowy o pracę, w szczególności:

    - zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające, że osoby o których mowa w ust. 6.1. w dacie zawarcia umowy z Wykonawcą posiadały status osoby bezrobotnej;

    - zaświadczenia z powiatowego urzędu pracy potwierdzające, że osoby o których mowa w ust. 6.1. w dacie zawarcia umowy z Wykonawcą posiadały status osoby poszukującej pracy;

    - orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności lub orzeczenie o długotrwałej niezdolności do pracy lub dokument potwierdzający niepełnosprawność tej osoby w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego o długotrwałej niezdolności do pracy.

W/w dokumenty powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

  - Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałej liczby etatów, o których mowa w ust. 6.1. do dokonania odbioru końcowego.

  - W przypadku rozwiązania umowy o pracę z osobami o których mowa w ust.6.1 Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od rozwiązania umowy innej osoby spełniającej kryteria, o których mowa w ust. 6.1.

§ 11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579) przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …................................. w wysokości 5%, ceny ofertowej brutto ustalonej w § 2 ust. 1 umowy, tj. w kwocie …................... zł.                                       W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana formy zabezpieczenia na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Zabezpieczenie służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania danego zadania i uznania za należycie wykonane, przy czym pozostawi 30% kwoty na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Pozostawioną kwotę, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5, Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 12. Zmiana umowy.

- Ewentualne zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579 z późń. zm.).

- Przewiduje się zmianę umowy w następujących sytuacjach:

2.1 Przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia w sytuacji zaistnienia okoliczności, które będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę:

a/ w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT(zwiększenia lub zmniejszenia). W takiej sytuacji kwota netto z oferty Wykonawcy pozostanie bez zmian, natomiast kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia wg dotychczasowej stawki VAT i pozostałej do wykonania części zamówienia według nowej stawki VAT.

b/ w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalonego na podstawie art. 2 ust.3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pracowników przy pomocy których Wykonawca realizuje zamówienie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt realizacji zamówienia przez Wykonawcę,

c/ w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu osób przy pomocy których Wykonawca realizuje zamówienie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt realizacji zamówienia przez Wykonawcę,

W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 2.1, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem wobec proponowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne. Zmiana wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę aneksu do umowy określającego wysokość zmienionego

wynagrodzenia.

Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie podpisania aneksu do umowy.

2.2.Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca może:

    - powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom;

    - wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie;

    - wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;

    - zrezygnować z Podwykonawstwa,

2.3.zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy.                        Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.4.wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

2.5.rezygnacji z części zakresu robót.                                                                                                     W takiej sytuacji ostateczne wynagrodzenie wykonawcy zostanie pomniejszone zgodnie z przedstawionym przed podpisaniem umowy kosztorysem ofertowym.

- Przewiduje się zmianę terminu wykonania umowy w sytuacji :

  - wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego,

  - niekorzystnych warunków atmosferycznych, w szczególności takich, jak:

    - warunki uniemożliwiające prawidłowe wykonanie/prowadzenie zamówień/ robót budowlanych, zgodnie z technologią ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - klęski żywiołowe – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

  - opóźnienia w planowanym  przyłączeniu obiektu do sieci ogólnomiejskiej przez gestorów mediów, powstałe z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,

  - wystąpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na Termin wykonywania robót fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

  - udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,

  - wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub ich zaniechania, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność

  - odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

  - niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

  - działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

  - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były wstanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

  - wystąpienia okoliczności spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ , PFU warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

  - wystąpienia odmiennych od przyjętych w PFU  warunków geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

  - wystąpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych SIWZ. PFU  warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,

  - w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,

- W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

- Wykonawca w trakcie trwania umowy poinformuje Zamawiającego w terminie 7 dni o dokonaniu zmiany numeru konta bankowego określonego w § 2. ust. 3, na który Zamawiający będzie dokonywał płatności. Zmiana numeru konta wymaga aneksu do umowy.

§ 13  Postanowienia końcowe

- W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o:

  - zmianie siedziby,

  - zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

  - zmianie kierownika robót,

  - ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

  - wszczęciu postępowania upadłościowego, w którym Wykonawca uczestniczy jako dłużnik.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązujące przepisy prawa, w tym: ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z wykonywania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jej uzupełnienia lub oświadczenia składane w związku z jej wykonywaniem wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Integralną częścią niniejszej umowy są wymienione załączniki:

  - Oferta Wykonawcy,

  - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

§ 14

Strony przyjmują do wiadomości klauzulę informacyjną z art. 13 RODO, związaną z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn „Dostosowania infrastruktury zespołu opieki zdrowotnej w szczytnie umożliwiające utworzenie w ramach prowadzonej działalności medycznej szpitalnego oddziału ratunkowego”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych Wykonawców lub podwykonawców będzie Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie jest ……………,

- Dane osobowe Wykonawców i Podwykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostosowania infrastruktury zespołu opieki zdrowotnej w szczytnie umożliwiające utworzenie w ramach prowadzonej działalności medycznej szpitalnego oddziału ratunkowego” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami danych osobowych Wykonawców i Podwykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

- dane osobowe Wykonawców i Podwykonawców będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku Wykonawców i Podwykonawców, którzy zostaną wybrani do wykonania zamówienia określonego w SIWZ, okres przechowywania i przetwarzania ich danych osobowych będzie przedłużony do okresu zakończenia obowiązywania rękojmi i gwarancji udzielonej na wykonane roboty, materiały i wyposażenie i odpowiedzialności Wykonawców lub Podwykonawców z tego tytułu,

- obowiązek podania danych osobowych Wykonawców i Podwykonawców jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy Pzp;

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawców i Podwykonawców decyzje co do ich danych osobowych będą podejmowane przez Zamawiającego w sposób określony w  RODO;

- Wykonawcy i Podwykonawcy w zakresie ich danych osobowych posiadają prawa:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych - z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;

- Wykonawcom i Podwykonawcom na podstawie poniższych przepisów nie przysługuje:

- prawo do usunięcia ich danych osobowych (podstawa: art. 17 ust. 3 pkt b, e RODO)

-prawo do przenoszenia ich danych osobowych (podstawa: art. 20 RODO),

- prawo sprzeciwu ( podstawa: art. 21 RODO) wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |

# Rozdział XXIII: Klauzula Informacyjna w zakresie danych osobowych

# Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych Wykonawców lub podwykonawców będzie Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie,

inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie jest Warmia Inkaso Group: adres e-mail: iod@warmiainkaso.pl tel. 517-109-217

- Dane osobowe Wykonawców i Podwykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostosowania infrastruktury zespołu opieki zdrowotnej w szczytnie umożliwiające utworzenie w ramach prowadzonej działalności medycznej szpitalnego oddziału ratunkowego” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami danych osobowych Wykonawców i Podwykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

- dane osobowe Wykonawców i Podwykonawców będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku Wykonawców i Podwykonawców, którzy zostaną wybrani do wykonania zamówienia określonego w SIWZ, okres przechowywania i przetwarzania ich danych osobowych będzie przedłużony do okresu zakończenia obowiązywania rękojmi i gwarancji udzielonej na wykonane roboty, materiały i wyposażenie i odpowiedzialności Wykonawców lub Podwykonawców z tego tytułu,

- obowiązek podania danych osobowych Wykonawców i Podwykonawców jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy Pzp;

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawców i Podwykonawców decyzje co do ich danych osobowych będą podejmowane przez Zamawiającego w sposób określony w  RODO;

- Wykonawcy i Podwykonawcy w zakresie ich danych osobowych posiadają prawa:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych - z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;

- Wykonawcom i Podwykonawcom na podstawie poniższych przepisów nie przysługuje:

- prawo do usunięcia ich danych osobowych (podstawa: art. 17 ust. 3 pkt b, e RODO)

-prawo do przenoszenia ich danych osobowych (podstawa: art. 20 RODO),

- prawo sprzeciwu ( podstawa: art. 21 RODO) wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

    - .

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO - jest w szczególności:

      - Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

  - Wykonawcy będącego osobą fizyczną,

  - Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

  - pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

  - członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

  - osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

    - Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

- podwykonawcy/podmiotu  trzeciego będącego osobą fizyczną,  prowadzącą jednoosobową, działalność gospodarczą,

- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK)

# CZĘŚĆ II  -  FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

Przystępując do przetargu nieograniczonego pod nazwą” „POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W WYNIKU ROZWIJANIA ŚRODOWISKOWYCH FORM OPIEKI KOORDYNOWANEJ POPRZEZ DOPOSAŻENIE REGIONALNEGO CENTRUM OPIEKI SENIORALNEJ PRZY ZOZ W SZCZYTNIE ORAZ  ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W RAMACH RESTRUKTURYZACJI ZOZ, JAKO ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W ZAKRESIE STANU ZDROWIA I JAKO ODPOWIEDŹ NA TRENDY DEMOGRAFICZNE (znak sprawy:......), ogłoszonego dnia 24.12.2020 r. r., składam(-y) następującą ofertę:

- Klauzula społeczna „Zatrudnienie osób z grup społecznie marginalizowanych”: W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę: ......... pracowników (będących członkami grup społecznie marginalizowanych), łącznie na: ......... etat/-y.  (wypełnia wykonawca zgodnie z pkt XIV ppkt 3.2. SIWZ - należy podać liczbę pracowników i łączną ilość etatów, maks. 2 etaty).

- Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiada doświadczenie w realizacji ….  ( podać ilość) obiektów zgodnie z wymaganiami SIWZ (podać zgodnie z punktem  XIV pkt 3.2. SIWZ).

- Okres rękojmi za wady – roboty budowlane ….. lat -a (podać zgodnie z punktem  XIV pkt 3.3. SIWZ).

- Okres rękojmi za wady – sprzęt medyczny ….. lat -a (podać zgodnie z punktem XIV pkt 3.4. SIWZ).

- Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam(y), że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej do kontaktu ze strony Wykonawcy ...................................... tel. …............………........ e-mail ….......................................

- Oświadczam(y), że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.

- Oświadczamy, że złożona oferta:

nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku:

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | wartość bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Podwykonawca (wypełnić tylko w przypadku udziału podwykonawców):

| Nazwa i adres podwykonawcy (o ile znany) | Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom | Procentowa wartość części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom (kolumna fakultatywna – Wykonawca nie musi jej wypełniać) |
| --- | --- | --- |

* Niewłaściwe przekreślić

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:.............................................................................…

- Oświadczamy, że Wykonawca którego reprezentujemy jest:

małym przedsiębiorcą (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)

średnim przedsiębiorcą (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)

dużym przedsiębiorstwem

- Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuję, że Zamawiający może samodzielnie pobrać wymagane przez niego dokumenty tj. …………….............…………………………….....……………………………(należy podać jakie dokumenty Zamawiający może samodzielnie pobrać). Powyższa dokumenty Zamawiający pobiera z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowy: ……………………………..........................

Ofertę składamy na ........ kolejno ponumerowanych stronach.

…..........……............................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR 2.1

.......................................................

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

| Nazwa Firmy |  |
| --- | --- |
| Zarejestrowana siedziba, adres |  |
| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli |  |

Reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach,  Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W WYNIKU ROZWIJANIA ŚRODOWISKOWYCH FORM OPIEKI KOORDYNOWANEJ POPRZEZ DOPOSAŻENIE REGIONALNEGO CENTRUM OPIEKI SENIORALNEJ PRZY ZOZ W SZCZYTNIE ORAZ  ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W RAMACH RESTRUKTURYZACJI ZOZ, JAKO ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W ZAKRESIE STANU ZDROWIA I JAKO ODPOWIEDŹ NA TRENDY DEMOGRAFICZNE,  postępowanie nr ZOZ-7A/2020, Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdział II SIWZ z dnia ………….2020 z późn. zm.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdział II SIWZ z dnia ……...2020 r. z późn. zm. polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

# ZAŁĄCZNIK NR 2.2

.......................................................

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

| Nazwa Firmy |  |
| --- | --- |
| Zarejestrowana siedziba, adres |  |
| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli |  |

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W WYNIKU ROZWIJANIA ŚRODOWISKOWYCH FORM OPIEKI KOORDYNOWANEJ POPRZEZ DOPOSAŻENIE REGIONALNEGO CENTRUM OPIEKI SENIORALNEJ PRZY ZOZ W SZCZYTNIE ORAZ  ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W RAMACH RESTRUKTURYZACJI ZOZ, JAKO ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W ZAKRESIE STANU ZDROWIA I JAKO ODPOWIEDŹ NA TRENDY DEMOGRAFICZNE,  postępowanie nr ZOZ-7A/2020, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 5 ustawy PZP

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 4-5 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY  POWOŁUJE SIĘ DOSTAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ DOSTAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

# ZAŁĄCZNIK NR 2.3

.......................................................

Pieczęć Wykonawcy

# OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 1)

| Nazwa Firmy |  |
| --- | --- |
| Zarejestrowana siedziba, adres |  |
| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli |  |

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że

nie należę do grupy kapitałowej

/

należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzą  niżej wymienione podmioty:2)

| l.p. | Dane podmiotu (nazwa, adres) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |

# 1)  Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w Art. 86 ust. 5 Ustawy PZP

2)   niepotrzebne skreślić

# ZAŁĄCZNIK NR 2.4

.......................................................

Pieczęć Wykonawcy

Art. 22a ust. 1 Ustawa PZP ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU/PODMIOTÓW  ODDAJĄCYCH

DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W WYNIKU ROZWIJANIA ŚRODOWISKOWYCH FORM OPIEKI KOORDYNOWANEJ POPRZEZ DOPOSAŻENIE REGIONALNEGO CENTRUM OPIEKI SENIORALNEJ PRZY ZOZ W SZCZYTNIE ORAZ  ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W RAMACH RESTRUKTURYZACJI ZOZ, JAKO ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W ZAKRESIE STANU ZDROWIA I JAKO ODPOWIEDŹ NA TRENDY DEMOGRAFICZNE,  postępowanie nr ZOZ-7A/2020

| Nazwa podmiotu udostępniającego zasoby |  |
| --- | --- |
| Zarejestrowana siedziba, adres |  |

Niniejszym zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy: (nazwa Wykonawcy zamówienia publicznego)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zakres udostępnianych zasobów (proszę podać/ opisać udostępniony zasoby), wskazując:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu: …......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Okres udostępnienia zasobów ………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załączam dokumenty o których mowa w Rozdział III, pkt. 8  SIWZ: TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy ……

# ZBIORCZA TABELA KOSZTÓW

Dotyczy: „POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W WYNIKU ROZWIJANIA ŚRODOWISKOWYCH FORM OPIEKI KOORDYNOWANEJ POPRZEZ DOPOSAŻENIE REGIONALNEGO CENTRUM OPIEKI SENIORALNEJ PRZY ZOZ W SZCZYTNIE ORAZ  ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W RAMACH RESTRUKTURYZACJI ZOZ, JAKO ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W ZAKRESIE STANU ZDROWIA I JAKO ODPOWIEDŹ NA TRENDY DEMOGRAFICZNE „

Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz osób

............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Nazwa lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy, telefon, faks, e-mail NIP lub REGON *

| Zakres wykonywanych czynności | Imię i nazwisko | Posiadane kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie (jeśli dotyczy) | Wykazana osoba jest zasobem:** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wykonawcy | Innego podmiotu |
| Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej pełniącym jednocześnie rolę kierownika budowy. |  | Wykształcenie: Posiadane uprawnienia: Doświadczenie Kierownika Budowy : 1.Obiekt nr 1 : 2.Obiekt nr 2 : 3.Obiekt nr 3 : |  |  |
| Projektant architekt |  | Wykształcenie: Posiadane uprawnienia: |  |  |
| Kierownik robót elektrycznych |  | Wykształcenie: Posiadane uprawnienia: |  |  |
| Kierownik robót sanitarnych |  | Wykształcenie: Posiadane uprawnienia: |  |  |
| Projektant infrastruktury serwerowni |  | Wykształcenie: Posiadane doświadczenie: |  |  |
| Projektant okablowania strukturalnego |  | Wykształcenie: Posiadane doświadczenie: |  |  |
| Inżynier sieciowy – osoba nr 1 |  | Wykształcenie: Posiadane doświadczenie: |  |  |
| Inżynier sieciowy – osoba nr 2 |  | Wykształcenie: Posiadane doświadczenie: |  |  |
| Kierownik projektu informatycznego |  | Wykształcenie: Posiadane doświadczenie: |  |  |

* W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – podać adresy Wykonawców występując wspólnie oraz wskazać reprezentanta

** Zaznaczyć znakiem X w odpowiedniej kolumnie

- Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.297 oraz 305 Kodeksu Karnego.

...............................................................................................							(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGA !!!

Zamawiający  wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Załącznik nr 5 - składa się na wezwanie Zamawiającego.

Załącznik nr 4.1 do SIWZ

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

APARATURA I SPRZĘT MEDYCZNY

Dotyczy: 	Poprawa jakości życia w wyniku rozwijania środowiskowych form opieki koordynowanej poprzez doposażenie Regionalnego Centrum Opieki Senioralnej przy ZOZ w Szczytnie oraz oddziałów szpitalnych w ramach restrukturyzacji ZOZ, jako zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia i jako odpowiedź na trendy demograficzne),

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| ZADANIE NR 1 |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Ilość |
| Wanna do mycia | 1 |
| Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów | 1 |
| Panel przyłóżkowy pojedynczy | 10 |
| Panel nadłożkowy podwójny | 10 |
| System przyzywowo komplet | 1 |

| Lp. | Parametry | Wartość graniczna parametru | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE NR 1 |
| 1. Wanna do mycia pacjentów szt 1 |
| 1. | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji min. 2020 | Podać |  |
| 5. | Klasa wyrobu medycznego | Podać |  |
| 1. | Wanna podnoszona do mycia pacjentów | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta |  |
| 2. | Możliwość ustawienia wanny przy ścianie, wolnostojąca | Tak, podać |  |
| 3. | Wyposażona w: |  |  |
| 4. | Instalację hydromasażu podwodnego wykonywanego układem obwodowym z 6 dysz | Tak, podać |  |
| 5. | Masaż miejscowy realizowany dyszą ręczną na giętkim przewodzie | Tak, podać |  |
| 6. | System dezynfekcji wanny i instalacji hydromasażu | Tak, podać |  |
| 7. | Miernik temperatury wody na wyświetlaczu cyfrowym | Tak, podać |  |
| 8. | Leżak z materacem i podgłówkiem | Tak, podać |  |
| 9. | Pneumatyczny pilot do sterowania wysokości | Tak, podać |  |
| 10. | Wymiary dł.xszer.xwys. 205 x 90 x 140 cm (+/-5%) | Tak, podać |  |
| 11. | Zakres podnoszenia min. 45 cm | Tak, podać |  |
| 12. | Pojemność maks. wanny 200l | Tak, podać |  |
| 13. | Długość niecki wanny min. 170 cm | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry | Wartość graniczna parametru | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE NR 1 |
| 2. Myjnia do kaczek i basenów szt 1 |
| 1. | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji min. 2020 | Podać |  |
| 5. | Klasa wyrobu medycznego | Podać |  |
| Lp. | Opis parametru |  |  |
| 1 | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie. | Tak, podać |  |
| 2 | Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 92ºC. | Tak, podać |  |
| 3 | Minimum dwa programy mycia i dezynfekcji. | Tak, podać |  |
| 5. | Program dezynfekcji termicznej dedykowany do eliminacji Clostridium Difficile | Tak, podać |  |
| 6. | Czas procesu płukania, dezynfekcji dla standardowego programu dla „basenów” – poniżej 10 min. | Tak, podać |  |
| 7. | Jednolita komora głęboko tłoczona ze stali nierdzewnej AISI 316L bez spawów. Nie dopuszczone spawy komory ze względów higienicznych. | Tak, podać |  |
| 8. | Jednolita komora. Nie dopuszczone spawy komory ze względów higienicznych. | Tak, podać |  |
| 9. | Kompaktowa budowa: |  |  |
|  | – szerokość urządzenia nie większa niż 45 cm, | Tak, podać |  |
|  | – wysokość urządzenia nie większa niż 133 cm – umożliwiająca umieszczenie ponad urządzeniem półki na naczynia. |  |  |
|  | - głębokość nie większa niż 60 cm |  |  |
| 10. | Wymiary komory nie większe niż | Tak, podać |  |
|  | Wysokość 565 mm |  |  |
|  | Szerokość 410 mm |  |  |
|  | Głębokość 290 mm |  |  |
| 11. | Urządzenie przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną. | Tak, podać |  |
| 12. | Zużycie wody: |  |  |
|  | - dla programu ekonomicznego: nie więcej niż 11 litrów, | Tak, podać |  |
|  | - dla programu normalnego: nie więcej niż 18 litrów |  |  |
| 13. | Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody. | Tak, podać |  |
| 14. | Wbudowana pompa środka zmiękczającego | Tak, podać |  |
| 15. | Wbudowana pompa detergentu. | Tak, podać |  |
| 16. | Zamykana szafka do umieszczania min. 2 pojemników 5l ze środkami chemicznymi (środek myjący oraz środek zmiękczający) zlokalizowana pod komorą. | Tak, podać |  |
| 17. | Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodą nieuzdatnioną (zabezpieczona przed osadami mineralnymi pochodzącymi z wody nieuzdatnionej). | Tak, podać |  |
| 18. | Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50 Hz. Wymagana moc zasilania – max. 3 kW. | Tak, podać |  |
| 19. | Wbudowany wyłącznik energii elektrycznej dla zasilania głównego urządzenia. | Tak, podać |  |
| 20. | Pojemność minimalna: |  |  |
|  | – jednocześnie 1 „basen” i 1 „kaczka” | Tak, podać |  |
|  | – lub 3 „kaczki” |  |  |
|  | – lub 1 „basen” |  |  |
| 21. | Mikroprocesorowe sterowanie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji. | Tak, podać |  |
| 22. | Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę. | Tak, podać |  |
| 23. | Automatyczny przebieg procesu. | Tak, podać |  |
| 24. | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 10 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych. | Tak, podać |  |
| 25. | Suszenie wsadu po procesie płukania i dezynfekcji strumieniem wymuszonego powietrza zgodnie z definicją suszenia wg. PN EN 15883. | Tak, podać |  |
| 26. | Układ suszenia wyposażony w wbudowany filtr HEPA. | Tak, podać |  |
| 27. | Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia. | Tak, podać |  |
| 28. | Automatyczne odblokowanie drzwi po zakończeniu procesu | Tak, podać |  |
| 29. | Konstrukcja i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883. | Tak, podać |  |
| 30. | Producent oferowanego urządzenia posiada wdrożony system ISO 9001. | Tak, podać |  |
| 31. | Potwierdzenie skuteczności eliminacji Clostridium Difficile wystawione przez niezależną instytucję naukową / badawczą. Potwierdzenie stosownym dokumentem na wezwanie Zamawiającego | Tak, podać |  |
| 32. | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | Tak, podać |  |
| Wyposażenie (dla każdego urządzenia): |  |  |
| 33. | Zestaw startowy środków chemicznych: | Tak, podać |  |
|  | - kanister 5l detergentu |  |  |
|  | - kanister 5l środka zmiękczającego |  |  |

| Lp. | Parametry | Wartość graniczna parametru | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE NR 1 |
| 3 . Panel przyłóżkowy pojedynczy szt 10 |
| 1. | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji min. 2020 | Podać |  |
| 5. | Klasa wyrobu medycznego | Podać |  |
| 1 | Ścienna jednostka zasilająca | Tak, podać |  |
| 2 | Belka główna o wymiarach 1600 x 250 x 71 mm ± 5 %, wykonana | Tak, podać |  |
|  | z profili aluminiowych malowanych proszkowo w wybranym kolorze RAL. |  |  |
| 3 | Wyposażenie elektryczno-gazowe: | Tak, podać |  |
|  | - 4 x gniazdo 230V |  |  |
|  | - 2 x bolec ekwipotencjalny |  |  |
|  | - 1 x oświetlenie miejscowe (2200lm) i nocne LED (załączane |  |  |
|  | z łącznika na panelu) |  |  |
|  | - gazy medyczne typ AGA: 1 x tlen, 1 x próżnia |  |  |
| 4 | Gniazda elektryczne i punkty poboru gazów medycznych i próżni w pozycji prostopadłej do podłogi. | Tak, podać |  |
| 5 | Dostęp serwisowy do mediów od frontu panela | Tak, podać |  |
| 6 | Dokumenty: | Tak, podać |  |
|  | - certyfikat CE |  |  |
|  | - deklaracja zgodności producenta |  |  |
|  | - wizualizacja/karta katalogowa ilustrująca proponowane rozwiązanie (dołączyć do oferty) |  |  |

| Lp. | Parametry | Wartość graniczna parametru | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE NR 1 |
| 4 . Panel przyłóżkowy podójny szt 10 |
| 1. | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji min. 2020 | Podać |  |
| 5. | Klasa wyrobu medycznego | Podać |  |
| 1 | Ścienna jednostka zasilająca | Tak, podać |  |
| 2 | Belka główna o wymiarach 3200 x 250 x 71 mm ± 5 %, wykonana | Tak, podać |  |
|  | z profili aluminiowych malowanych proszkowo w wybranym kolorze RAL. |  |  |
| 3 | Wyposażenie elektryczno-gazowe: | Tak, podać |  |
|  | - 4 x gniazdo 230V |  |  |
|  | - 2 x bolec ekwipotencjalny |  |  |
|  | - 1 x oświetlenie miejscowe (2200lm) i nocne LED (załączane |  |  |
|  | z łącznika na panelu) |  |  |
|  | - gazy medyczne typ AGA: 1 x tlen, 1 x próżnia |  |  |
| 4 | Gniazda elektryczne i punkty poboru gazów medycznych i próżni w pozycji prostopadłej do podłogi. | Tak, podać |  |
| 5 | Dostęp serwisowy do mediów od frontu panela | Tak, podać |  |
| 6 | Dokumenty: | Tak, podać |  |
|  | - certyfikat CE |  |  |
|  | - deklaracja zgodności producenta |  |  |
|  | - wizualizacja/karta katalogowa ilustrująca proponowane rozwiązanie (dołączyć do oferty) |  |  |

| Lp. | Parametry | Wartość graniczna parametru | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE NR 1 |
| 5 . System Przyzywowy - 1 komplet |
| 1. | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji min. 2020 | Podać |  |
| 5. | Klasa wyrobu medycznego | Podać |  |
| 1. | Zamawiający oczekuje dostawy systemu przyzywowego obsługującego wszystkie łóżka pacjentów indywidualnie i będzie połączony z wszystkimi pokojami nadzoru pielęgniarskiego. | Tak, podać |  |
| 2. | Rozproszona architektura, tzn. awaria któregokolwiek z elementów instalacji przywoławczej nie może spowodować wyłączenia systemu w więcej niż 3 salach chorych; | Tak, podać |  |
| 3. | Działanie w oparciu o sieć IP 10/100/1000 Mbps, tzn. wszystkie kontrolery systemu muszą być podłączone do sieci LAN; | Tak, podać |  |
| 4. | Zdalne zarządzanie, tzn. wszystkie elementy instalacji przywoławczej muszą mieć możliwość zdalnego zaprogramowania oraz przeprogramowania z dowolnego komputera wpiętego do sieci LAN. | Tak, podać |  |
| 5. | Zasilanie przez sieć LAN (zgodnie ze standardem PoE 802.3 a/f), wykonawca dostarczy odpowiednią ilość przełączników sieciowych z POE | Tak, podać |  |
| 6. | Pełna integracja systemu komunikacji bezprzewodowej (telefony IP) z centralą telefoniczną VOIP (hosting). | Tak, podać |  |
| 7. | Możliwość integracji z systemami komunikacji bezprzewodowej IP w celu wysyłania wiadomości przywoławczych z potwierdzeniem odbioru na mobilne urządzenia bezprzewodowe. | Tak, podać |  |
| 8. | Wszystkie elementy instalacji przywoławczej muszą posiadać funkcję automonitoringu i sygnalizować swoje nieprawidłowe działanie. | TAK |  |
| 9. | Instalacja przywoławcza składa się z następujących modułów: | Tak, podać |  |
|  | · moduły przyłóżkowe; |  |  |
|  | · moduły pacjenta; |  |  |
|  | · moduły drzwiowe; |  |  |
|  | · moduły toaletowe/łazienkowe; |  |  |
|  | · moduły toaletowe/łazienkowe klasa szczelności IP44; |  |  |
|  | · sygnalizatory salowe; |  |  |
|  | · moduły oddziałowe; |  |  |
|  | · kontrolery systemu. |  |  |
|  | · moduł monitorujący, |  |  |
| 1. | Moduł przyłóżkowy dostawa 31 sztuk: | Tak, podać |  |
|  | A) minimum 3 różnokolorowe przyciski (wezwanie, asysta, obecność/ kasowanie), podświetlane oraz sygnalizujące wciśnięcie; |  |  |
|  | B) unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali całego systemu przywoławczego; |  |  |
|  | C) wbudowane szybkozłącze umożliwiające podłączenie przewodowego modułu pacjenta; |  |  |
|  | D) możliwość podłączenia modułu głosowego; |  |  |
|  | E) możliwość podłączenia modułu monitorującego; |  |  |
|  | F) zgodność z normami: EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, N 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007; |  |  |
|  | G) klasa szczelności minimum IP40 ; |  |  |
|  | H) możliwość czyszczenia płynem dezynfekującym; |  |  |
|  | I) możliwość zaprogramowania co najmniej następujących funkcji: |  |  |
|  | • krótkie naciśnięcie przycisku przywołania – wezwanie normalne; |  |  |
|  | • krótkie naciśnięcie przycisku asysty – wezwanie drugiej pielęgniarki; |  |  |
|  | • długie naciśnięcie przycisku asysty – wezwanie lekarza dyżurnego; |  |  |
|  | • krótkie naciśnięcie przycisku obecności/kasowania – zaznaczenie obecności pielęgniarki/kasowanie wezwania |  |  |
|  | • długie naciśnięcie przycisku obecności/kasowania – wezwanie alarmowe. |  |  |
| 2. | Moduł pacjenta dostawa …. sztuk : 31 | Tak, podać |  |
|  | A) minimum 1 przycisk (wezwanie), podświetlany, sygnalizujący wciśnięcie; |  |  |
|  | B) możliwość podłączenia do modułu przyłóżkowego za pomocą przewodu o długości od 50 cm do 5 m; |  |  |
|  | C) wyrwanie modułu pacjenta z gniazda modułu przyłóżkowego nie może spowodować jego uszkodzenia |  |  |
|  | D) połączenie modułu pacjenta i modułu łóżkowego musi być monitorowane, a jego przerwanie musi być monitorowane |  |  |
|  | E) klasa szczelności minimum IP67 |  |  |
|  | F) możliwość dezynfekowania poprzez zanurzenie w płynie dezynfekującym. |  |  |
| 3. | Moduł drzwiowy dostawa sztuk 18 | Tak, podać |  |
|  | A) minimum 2 różnokolorowe przyciski (asysta, obecność/kasowanie), podświetlane oraz sygnalizujące wciśnięcie; |  |  |
|  | B) unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali całej instalacji przywoławczej; |  |  |
|  | C) sygnalizacja awarii elementów systemu z danej sali chorych; |  |  |
|  | D) klasa szczelności minimum IP40 |  |  |
|  | E) możliwość czyszczenia płynem dezynfekującym; |  |  |
|  | F) możliwość zaprogramowania co najmniej następujących funkcji: |  |  |
|  | • krótkie naciśnięcie przycisku asysty – wezwanie drugiej pielęgniarki; |  |  |
|  | • długie naciśnięcie przycisku asysty – wezwanie lekarza dyżurnego; |  |  |
|  | • krótkie naciśnięcie przycisku obecności/kasowania – zaznaczenie obecności pielęgniarki/kasowane wezwania |  |  |
|  | • długie naciśnięcie przycisku obecności/kasowania – wezwanie alarmowe. |  |  |
| 4. | Moduł toaletowy/łazienkowy dostawa sztuk 12 : | Tak, podać |  |
|  | A) minimum 3 różnokolorowe przyciski (wezwanie, asysta, obecność/kasowanie), podświetlane oraz sygnalizujące wciśnięcie; |  |  |
|  | B) linka o długości minimum 2 m umożliwiająca wezwanie personelu poprzez pociągnięcie; |  |  |
|  | C) unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali całej instalacji przywoławczej; |  |  |
|  | D) klasa szczelności minimum IP40 możliwość czyszczenia płynem dezynfekującym; |  |  |
|  | E) możliwość zaprogramowania co najmniej następujących funkcji: |  |  |
|  | • krótkie naciśnięcie przycisku przywołania – wezwanie normalne; |  |  |
|  | • krótkie naciśnięcie przycisku asysty – wezwanie drugiej pielęgniarki; |  |  |
|  | • długie naciśnięcie przycisku asysty – wezwanie lekarza dyżurnego; |  |  |
|  | • krótkie naciśnięcie przycisku obecności/kasowania – zaznaczenie obecności pielęgniarki/kasowanie wezwania |  |  |
|  | • długie naciśnięcie przycisku obecności/kasowania – wezwanie alarmowe. |  |  |
| 5. | Moduł toaletowy/łazienkowy IP44 dostawa sztu 12: | Tak, podać |  |
|  | A) linka o długości minimum 2 m umożliwiająca wezwanie personelu poprzez pociągnięcie; |  |  |
|  | B) unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali całej instalacji przywoławczej; |  |  |
|  | C) klasa szczelności minimum IP44 (zgodnie z normą EN 60529) zapewniająca bryzgoszczelność; |  |  |
|  | D) możliwość czyszczenia płynem dezynfekującym; |  |  |
| 6. | Sygnalizator salowy dostawa sztuk 12: | Tak, podać |  |
|  | A) minimum 3 różnokolorowe lampki diodowe (minimum 2 diody LED w 1 lampce), sygnalizujące wezwania, obecność personelu oraz awarie elementów systemu; |  |  |
|  | B) unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali całej instalacji przywoławczej; |  |  |
|  | C) wbudowany brzęczyk sygnalizujący wezwania oraz awarie elementów systemu; |  |  |
|  | D) klasa szczelności minimum IP40; |  |  |
|  | E) możliwość czyszczenia płynem dezynfekującym; |  |  |
| 7. | Moduł oddziałowy dostawa sztuk 1: | Tak, podać |  |
|  | A) podświetlany wyświetlacz LCD pokazujący wezwania i alarmy (numer sali i numer łóżka); |  |  |
|  | B) wyświetlenie historii minimum 20 ostatnich wezwań; |  |  |
|  | C) unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali całej instalacji przywoławczej; |  |  |
|  | D) możliwość podłączenia modułu głosowego; |  |  |
|  | E) wbudowany brzęczyk sygnalizujący wezwania z innych sal chorych; |  |  |
|  | F) sygnalizacja awarii elementów systemu z danego oddziału; |  |  |
|  | G) klasa szczelności minimum IP40 |  |  |
|  | H) możliwość czyszczenia płynem dezynfekującym; |  |  |
| 8. | Kontroler systemu: | Tak, podać |  |
|  | A) złącze RJ45 umożliwiające podłączenie do sieci LAN; |  |  |
|  | B) możliwość zasilania zarówno poprzez sieć LAN (standard PoE) |  |  |
|  | C) klasa szczelności minimum IP40 |  |  |
|  | D) możliwość czyszczenia płynem dezynfekującym; |  |  |
|  | E) awaria kontrolera systemu nie może spowodować wyłączenia instalacji przywoławczej w więcej niż 3 salach chorych. |  |  |
| 9. | Oprogramowanie: | Tak, podać |  |
|  | · Wraz z systemem przywoławczym zostanie dostarczone oprogramowanie do pełnego zarządzania systemem i raportowania w języku polskim |  |  |
|  | · Rejestracja wszystkich zdarzeń (wezwań, alarmów) oraz eksportowanie raportów zdarzeń w postaci plików min. arkusza kalkulacyjnego |  |  |
|  | · Możliwość w oprogramowaniu stworzenia kont z różnymi uprawnieniami np. konto tylko z możliwością generowania raportów z wybranych oddziałów |  |  |
|  | · Możliwość stworzenia min. 30 kont |  |  |
| 10. | WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ PRACUJĄCEGO W STANDARDZIE IP dostawa 6 sztuk telefonów: | Tak, podać |  |
|  | - zapewnienie komunikacji wewnętrznej głosowej i tekstowej dla użytkowników telefonów bezprzewodowych w obrębie zasięgu działania sieci WIFI |  |  |
|  | - zapewnienie zasięgu działania systemu w obrębie oddziału łóżkowego |  |  |
|  | - podłączenie systemu (telefonów działających w oparciu o sieć WiFI) do centrali telekomunikacyjnej, |  |  |
|  | umożliwiające zalogowanie telefonów na numerach wewnętrznych centrali oraz bezpłatne połączenia pomiędzy numerami telefonów IP oraz innymi numerami wewnętrznymi centrali telekomunikacyjnej; |  |  |
|  | - zapewnienie podtrzymania zasilania systemu DECT na co najmniej 2 godziny; |  |  |
|  | - integracja z systemem HIS szpitala w zakresie komunikacji o powrocie wyników badań z innych komórek organizacyjnych; |  |  |
|  | - integracja dwukierunkowa z systemem HIS w zakresie wysyłanych komunikatów administracyjnych; |  |  |
|  | - integracja dwukierunkowa z systemem HIS w zakresie informacji z systemu przyzywowego dotycząca informacji o wezwaniach personelu do pacjenta. |  |  |
|  | - integracja z systemem HIS szpitala w zakresie komunikacji o zleconych nowych procedurach czy czynnościach związanych z pacjentem; |  |  |
|  | - Integracja z systemem HIS w zakresie identyfikacji pacjenta |  |  |
| 11. | WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE TELEFONU IP DECT | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca dostarczy wraz z system przyzywowym telefony IP do każdej dyżurki, pokoju lekarskiego, pielęgniarskiego, zabiegowego oraz do pokojów administracyjnych. |  |  |
|  | - klasa szczelności minimum IP44; |  |  |
|  | - możliwość dezynfekcji środkami chemicznymi; |  |  |
|  | - odporność na upadek z wysokości minimum 1 m zgodnie z normą IEC 68-2-32; |  |  |
|  | - odporność na wyładowania elektrostatyczne minimum 4kV zgodnie z normą EN 61000-4-2; |  |  |
|  | - temperatura pracy od 0°C do +40°C; |  |  |
|  | - czas czuwania minimum 100 godzin; |  |  |
|  | - czas rozmowy minimum 15 godzin; |  |  |
|  | - czas pełnego ładowania baterii maksimum 5 godziny; |  |  |
|  | - kolorowy wyświetlacz LCD; |  |  |
|  | - klawisze programowalne (minimum 2 szt.); |  |  |
|  | - odbieranie interaktywnych wiadomości tekstowych (z predefiniowanymi odpowiedziami); |  |  |
|  | - centralne zarządzanie (zdalna zmiana ustawień oraz parametrów telefonu); |  |  |
|  | - funkcja głośnomówiąca; |  |  |
|  | - regulowana głośność dzwonka; |  |  |
|  | - lokalna książka telefoniczna minimum 200 pozycji; |  |  |
|  | - centralna książka telefoniczna; |  |  |
|  | - obsługa języka polskiego |  |  |
|  | - szybka wymiana akumulatora, bez użycia narzędzi |  |  |
|  | - telefon IP i system przywoławczy mają być kompatybilne |  |  |
|  | - telefon posiada numer wewnętrzny 3 cyfrowy przydzielany przez centrale telefoniczną posiadaną przez zamawiającego (hostowana-wirtualna Centrala VOIP) |  |  |
|  | - telefony posiadają funkcje wykonywania i odbierania połączeń głosowych |  |  |
|  | - każdy telefon posiada ładowarkę. |  |  |
| 12. | Wykonawca wykona całą infrastrukturę techniczną sieci WIFI (zasięg anten musi obejmować zasięgiem cały budynek). Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość Access Point zgodnych ze specyfikacją. | Tak, podać |  |

| ZADANIE NR 2 |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Ilość |
| Kolumna anestezjologiczna | 1 |
| Kolumna chirurgiczna | 1 |
| Lampa operacyjna | 1 |
| Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów | 1 |
| System przyzywowo komplet | 1 |
| Panel przyłóżkowy pojedyńczy | 5 |
| Panel nadłożkowy podówjny | 3 |

| Lp. | Parametry | Wartość graniczna parametru | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE NR 2 |
| 5 . Kolumna anesteziologiczna - szt. 1 |
| 1. | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji min. 2020 | Podać |  |
| 5. | Klasa wyrobu medycznego | Podać |  |
| 1. | Kolumna zasilająca w gazy medyczne i energię elektryczną z mocowaniem sufitowym przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej. | Tak, podać |  |
| 2. | Sufitowa jednostka – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb | Tak, podać |  |
| 3. | Urządzenie łatwe do utrzymania w czystości-gładkie powierzchnie profili konstrukcyjnych bez widocznych śrub czy nitów mocujących. | Tak, podać |  |
| 4. | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: bez widocznych śrub, nitów, zaślepek, itp. wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak, podać |  |
| 5. | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku jednoramiennym. | Tak, podać |  |
| 6. | Głowica zasilająca o wymiarach nieprzekraczających 200x400 mm | Tak, podać |  |
| 7. | Ramię przegubowe o zasięgu min. 1500 mm | Tak, podać |  |
| 8. | Ramię w kształcie prostokąta o zaoblonych rogach o wymiarach 120x220mm ±5 mm | Tak, podać |  |
| 9. | Wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramienia realizowaną za pomocą hamulca elektromagnetycznego. | Tak, podać |  |
| 10. | Możliwość obrotu głowicy o min. 330° z możliwością bezstopniowego ograniczenia kąta obrotu | Tak, podać |  |
| 11. | Wskaźnik w postaci wskaźnika LED informujący o zwolnieniu danego hamulca | Tak, podać |  |
| 12. | Pośrodku konsoli profil montażowy wykonany z anodowanego aluminium, umożliwiający bezstopniowe mocowanie półek i szuflad na dowolnej wysokości. Profil zintegrowany z konsolą nie wystaje poza obrys. Półki i szuflady z możliwością regulacją wysokości przez użytkowników. | Tak, podać |  |
| 13. | Wyposażenie min.: | Tak, podać |  |
|  | 2 x O2 |  |  |
|  | 1 x AIR |  |  |
|  | 1 x VAC |  |  |
|  | 1 x N2O |  |  |
|  | 1 x AGSS |  |  |
|  | 6 x gniazdo 230V |  |  |
|  | 4 x bolec ekwipotencjalny |  |  |
|  | 2 x RJ45 |  |  |
|  | 1x półka z szufladą |  |  |
|  | 1x półka |  |  |
|  | 1x wysięgnik pomp infuzyjnych |  |  |
| 14. | Półka o wymiarach min. 460mm x 440mm z udźwigiem min 40kg, | Tak, podać |  |
| 15. | Szyny montażowe po bokach półek z tworzywowymi odbojnikami w rogach zabezpieczającymi przez uszkodzeniami. | Tak, podać |  |
| 16. | Szuflada bez uchwytów, wysuwana za pomocą specjalnego wycięcia. Szuflada z podświetleniem LED włączającym się przy otworzeniu. | Tak, podać |  |
| 17. | Dodatkowa szyna okalająca konsolę kolumny z min 3 stron pozwalająca na zamontowanie dodatkowych akcesoriów. | Tak, podać |  |
| 18. | Wysięgnik płynów infuzyjnych na ramieniu obrotowym min. 20 cm | Tak, podać |  |
| 19. | Możliwość wyboru koloru profili aluminiowych i dostosowania do wyglądu wnętrz. | Tak, podać |  |
| 20. | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim tzw. typ AGA | Tak, podać |  |
| 21. | Gniazda gazowe umieszczone na bocznych ścianach głowicy, a elektryczne na tylnej ścianie głowicy. | Tak, podać |  |
| 22. | Każde gniazdo elektryczne wyposażone w diodę sygnalizacyjną poprawne działanie gniazda. Dioda zgodna w normą tj. koloru zielonego. | Tak, podać |  |
| 23. | Kolumny i lampy operacyjne tego samego producenta | Tak, podać |  |
| 24. | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak, podać |  |
| 25. | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce | Tak, podać |  |
| 26. | Gwarancja min. 24 miesięcy | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry | Wartość graniczna parametru | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE NR 2 |
| 2 . Chirurgiczna - szt. 1 |
| 1. | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji min. 2020 | Podać |  |
| 5. | Klasa wyrobu medycznego | Podać |  |
| 1. | Kolumna zasilająca w gazy medyczne i energię elektryczną z mocowaniem sufitowym przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej. | Tak, podać |  |
| 2. | Sufitowa jednostka – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb | Tak, podać |  |
| 3. | Urządzenie łatwe do utrzymania w czystości-gładkie powierzchnie profili konstrukcyjnych bez widocznych śrub czy nitów mocujących. | Tak, podać |  |
| 4. | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: bez widocznych śrub, nitów, zaślepek, itp. wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak, podać |  |
| 5. | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku jednoramiennym. | Tak, podać |  |
| 6. | Głowica zasilająca o wymiarach nieprzekraczających 200x400 mm | Tak, podać |  |
| 7. | Ramię przegubowe o zasięgu min. 1500 mm | Tak, podać |  |
| 8. | Ramię w kształcie prostokąta o zaoblonych rogach o wymiarach 120x220mm ±5 mm | Tak, podać |  |
| 9. | Wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramienia realizowaną za pomocą hamulca elektromagnetycznego. | Tak, podać |  |
| 10. | Możliwość obrotu głowicy o min. 330° z możliwością bezstopniowego ograniczenia kąta obrotu | Tak, podać |  |
| 11. | Wskaźnik w postaci wskaźnika LED informujący o zwolnieniu danego hamulca | Tak, podać |  |
| 12. | Pośrodku konsoli profil montażowy wykonany z anodowanego aluminium, umożliwiający bezstopniowe mocowanie półek i szuflad na dowolnej wysokości. Profil zintegrowany z konsolą nie wystaje poza obrys. Półki i szuflady z możliwością regulacją wysokości przez użytkowników. | Tak, podać |  |
| 13. | Wyposażenie min.: | Tak, podać |  |
|  | 1 x O2 |  |  |
|  | 2 x AIR |  |  |
|  | 2 x VAC |  |  |
|  | 1 x CO2 |  |  |
|  | 10 x gniazdo 230V |  |  |
|  | 8 x bolec ekwipotencjalny |  |  |
|  | 2 x RJ45 |  |  |
|  | 1x półka z szufladą |  |  |
|  | 2x półka |  |  |
| 14. | Półka o wymiarach min. 460mm x 440mm z udźwigiem min 40kg, | Tak, podać |  |
| 15. | Szyny montażowe po bokach półek z tworzywowymi odbojnikami w rogach zabezpieczającymi przez uszkodzeniami. | Tak, podać |  |
| 16. | Szuflada bez uchwytów, wysuwana za pomocą specjalnego wycięcia. Szuflada z podświetleniem LED włączającym się przy otworzeniu. | Tak, podać |  |
| 17. | Dodatkowa szyna okalająca konsolę kolumny z min 3 stron pozwalająca na zamontowanie dodatkowych akcesoriów. | Tak, podać |  |
| 18. | Możliwość wyboru koloru profili aluminiowych i dostosowania do wyglądu wnętrz. | Tak, podać |  |
| 19. | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim tzw. typ AGA | Tak, podać |  |
| 20. | Gniazda gazowe umieszczone na bocznych ścianach głowicy, a elektryczne na tylnej ścianie głowicy. | Tak, podać |  |
| 21. | Każde gniazdo elektryczne wyposażone w diodę sygnalizacyjną poprawne działanie gniazda. Dioda zgodna w normą tj. koloru zielonego. | Tak, podać |  |
| 22. | Kolumny i lampy operacyjne tego samego producenta | Tak, podać |  |
| 23. | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak, podać |  |
| 24. | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry | Wartość graniczna parametru | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE NR 2 |
| 3 . Lampa operacyjna - szt. 1 |
| 1. | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji min. 2020 | Podać |  |
| 5. | Klasa wyrobu medycznego | Podać |  |
| 1. | Dwukopułowa lampa operacyjna, bezcieniowa montowana do sufitu. Czasza oświetleniowa z zastosowaną technologią światła LED | Tak, podać |  |
| 2. | Ramiona wychodzące z jednego zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę tworzywową zakrywającą płytę stropową oraz wszystkie przyłącza elektryczne. | Tak, podać |  |
| 3. | Ramiona dwuczęściowe – ramię pierwsze (górne) prostowodowe, ramię drugie (dolne) uchylne | Tak, podać |  |
| 4. | Źródło światła – diody LED świecące na pole operacyjne przez soczewki Fresnela zapobiegające aberracji światła. | Tak, podać |  |
| 5. | Max. 80 diod w kopule głównej i 55 diod w kopule satelitarnej. Diody nowej generacji białe | Tak, podać |  |
|  | Nie dopuszcza się diod kolorowych np. zielonych, czerwonych lub niebieskich. |  |  |
| 6. | Maksymalny pobór mocy jednej czaszy 35 W | Tak, podać |  |
| 7. | Sterylizowany wymienny uchwyt umieszczony centralnie w lampie pozwalający na pozycjonowanie, sterowanie średnicą pola operacyjnego oraz regulację natężenia światła. | Tak, podać |  |
| 8. | Obie czasze wąskie, maksymalna grubość 55 mm. | Tak, podać |  |
|  | Nie dopuszcza się czasz wypukłych |  |  |
| 9. | Obie czasze lekkie, maksymalna waga czaszy 20 kg | Tak, podać |  |
| 10. | Konstrukcja kopuły zwarta, jednolita wykonana z aluminium. Dolna powierzchnia zabezpieczona szybą ze szkła bezpiecznego, łatwego do utrzymania w czystości. | Tak, podać |  |
|  | Nie dopuszcza się czasz wykonanych z tworzyw sztucznych czy zabezpieczonych poliwęglanem jako mniej wytrzymałych na środki dezynfekcyjne |  |  |
| 11. | Możliwość obrotu ramienia stałego czaszy bez kamery o min. 360° wokół mocowania głównego | Tak, podać |  |
| 12. | Możliwość obrotu ramion uchylnych o min. 360° wokół przegubu łączącego ramiona | Tak, podać |  |
| 13. | Możliwość obrotu o min. 360° na przegubie łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym | Tak, podać |  |
| 14. | Maksymalne natężenie min. 160 000 lx dla obu czasz | Tak, podać |  |
| 15. | Regulacja natężenia w zakresie min. 10 – 100% | Tak, podać |  |
| 16. | Plama świetlna w odległości 1m od pola operacyjnego regulowana w zakresie 17 – 28 cm lub większym. | Tak, podać |  |
| 17. | Temperatura barwowa regulowana w min. 5 krokach w zakresie 3800 – 5400 lub większym. | Tak, podać |  |
| 18. | Odwzorowanie barw Ra nie min. 96 | Tak, podać |  |
| 19. | Odwzorowanie barw R9 nie min. 96 | Tak, podać |  |
| 20. | Wgłębność oświetlenia (L1+L2=20%) min. 1000mm | Tak, podać |  |
| 21. | Gwarantowana żywotność źródła światła min. 50000 h | Tak, podać |  |
| 22. | Kopuła wyposażona w min. 2 długie uchwyty prętowe (relingi), umieszczone dookoła całej czaszy. | Tak, podać |  |
|  | Dostęp do uchwytów jest z każdej strony. |  |  |
| 23. | Dedykowany tryb endoskopowy na poziomie 5-10% maksymalnego natężenia | Tak, podać |  |
| 24. | Funkcja synchronizacji lamp operacyjnych i kontrolowania obu czasz z jednego miejsca | Tak, podać |  |
| 25. | Lampa wyposażona w technologię pozwalającą wraz ze zużywaniem się diod na zwiększenie ich natężenia nominalnego, dzięki czemu żywotność i jakość światła pozostaje na niezmiennym wysokim poziomie nawet po wielu latach użytkowania eliminując tym samym naturalne zjawisko gaśnięcia diod LED po dłuższym czasie. | Tak, podać |  |
| 26. | Możliwość wymiany pojedynczych diod LED w przypadku awarii | Tak, podać |  |
| 27. | Stopień ochrony czas min. IP 54 | Tak, podać |  |
| 28. | Lampa kontrolowana przy czaszy oraz z dodatkowego dotykowego, bezprzewodowego panelu sterowania | Tak, podać |  |
| 29. | Kolumny i lampy operacyjne tego samego producenta | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry | Wartość graniczna parametru | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE NR 2 |
| 4. Myjnia do kaczek i basenów szt 1 |
| 1. | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji min. 2020 | Podać |  |
| 5. | Klasa wyrobu medycznego | Podać |  |
| Lp. | Opis parametru |  |  |
| 1 | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie. | Tak, podać |  |
| 2 | Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 92ºC. | Tak, podać |  |
| 3 | Minimum dwa programy mycia i dezynfekcji. | Tak, podać |  |
| 5. | Program dezynfekcji termicznej dedykowany do eliminacji Clostridium Difficile | Tak, podać |  |
| 6. | Czas procesu płukania, dezynfekcji dla standardowego programu dla „basenów” – poniżej 10 min. | Tak, podać |  |
| 7. | Jednolita komora głeboko tłoczona ze stali nierdzewnej AISI 316L bez spawów. Nie dopuszczone spawy komory ze względów higienicznych. | Tak, podać |  |
| 8. | Jednolita komora. Nie dopuszczone spawy komory ze względów higienicznych. | Tak, podać |  |
| 9. | Kompaktowa budowa: |  |  |
|  | – szerokość urządzenia nie większa niż 45 cm, | Tak, podać |  |
|  | – wysokość urządzenia nie większa niż 133 cm – umożliwiająca umieszczenie ponad urządzeniem półki na naczynia. |  |  |
|  | - głębokość nie większa niż 60 cm |  |  |
| 10. | Wymiary komory nie większe niż | Tak, podać |  |
|  | Wysokość 565 mm |  |  |
|  | Szerokość 410 mm |  |  |
|  | Głębokość 290 mm |  |  |
| 11. | Urządzenie przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną. | Tak, podać |  |
| 12. | Zużycie wody: |  |  |
|  | - dla programu ekonomicznego: nie więcej niż 11 litrów, | Tak, podać |  |
|  | - dla programu normalnego: nie więcej niż 18 litrów |  |  |
| 13. | Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody. | Tak, podać |  |
| 14. | Wbudowana pompa środka zmiękczającego | Tak, podać |  |
| 15. | Wbudowana pompa detergentu. | Tak, podać |  |
| 16. | Zamykana szafka do umieszczania min. 2 pojemników 5l ze środkami chemicznymi (środek myjący oraz środek zmiękczający) zlokalizowana pod komorą. | Tak, podać |  |
| 17. | Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodą nieuzdatnioną (zabezpieczona przed osadami mineralnymi pochodzącymi z wody nieuzdatnionej). | Tak, podać |  |
| 18. | Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50 Hz. Wymagana moc zasilania – max. 3 kW. | Tak, podać |  |
| 19. | Wbudowany wyłącznik energii elektrycznej dla zasilania głównego urządzenia. | Tak, podać |  |
| 20. | Pojemność minimalna: |  |  |
|  | – jednocześnie 1 „basen” i 1 „kaczka” | Tak, podać |  |
|  | – lub 3 „kaczki” |  |  |
|  | – lub 1 „basen” |  |  |
| 21. | Mikroprocesorowe sterowanie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji. | Tak, podać |  |
| 22. | Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę. | Tak, podać |  |
| 23. | Automatyczny przebieg procesu. | Tak, podać |  |
| 24. | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 10 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych. | Tak, podać |  |
| 25. | Suszenie wsadu po procesie płukania i dezynfekcji strumieniem wymuszonego powietrza zgodnie z definicją suszenia wg. PN EN 15883. | Tak, podać |  |
| 26. | Układ suszenia wyposażony w wbudowany filtr HEPA. | Tak, podać |  |
| 27. | Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia. | Tak, podać |  |
| 28. | Automatyczne odblokowanie drzwi po zakończeniu procesu | Tak, podać |  |
| 29. | Konstrukcja i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883. | Tak, podać |  |
| 30. | Producent oferowanego urządzenia posiada wdrożony system ISO 9001. | Tak, podać |  |
| 31. | Potwierdzenie skuteczności eliminacji Clostridium Difficile wystawione przez niezależną instytucję naukową / badawczą. Potwierdzenie stosownym dokumentem na wezwanie Zamawiającego | Tak, podać |  |
| 32. | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | Tak, podać |  |
| Wyposażenie (dla każdego urządzenia): |  |  |
| 33. | Zestaw startowy środków chemicznych: | Tak, podać |  |
|  | - kanister 5l detergentu |  |  |
|  | - kanister 5l środka zmiękczającego |  |  |

| Lp. | Parametry | Wartość graniczna parametru | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE NR 2 |
| 5 . System Przyzywowy - 1 komplet |
| 1. | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji min. 2020 | Podać |  |
| 5. | Klasa wyrobu medycznego | Podać |  |
| 1. | Zamawiający oczekuje dostawy systemu przyzywowego obsługującego wszystkie łóżka pacjentów indywidualnie i będzie połączony z wszystkimi pokojami nadzoru pielęgniarskiego. | Tak, podać |  |
| 2. | Rozproszona architektura, tzn. awaria któregokolwiek z elementów instalacji przywoławczej nie może spowodować wyłączenia systemu w więcej niż 3 salach chorych; | Tak, podać |  |
| 3. | Działanie w oparciu o sieć IP 10/100/1000 Mbps, tzn. wszystkie kontrolery systemu muszą być podłączone do sieci LAN; | Tak, podać |  |
| 4. | Zdalne zarządzanie, tzn. wszystkie elementy instalacji przywoławczej muszą mieć możliwość zdalnego zaprogramowania oraz przeprogramowania z dowolnego komputera wpiętego do sieci LAN. | Tak, podać |  |
| 5. | Zasilanie przez sieć LAN (zgodnie ze standardem PoE 802.3 a/f), wykonawca dostarczy odpowiednią ilość przełączników sieciowych z POE | Tak, podać |  |
| 6. | Pełna integracja systemu komunikacji bezprzewodowej (telefony IP) z centralą telefoniczną VOIP (hosting). | Tak, podać |  |
| 7. | Możliwość integracji z systemami komunikacji bezprzewodowej IP w celu wysyłania wiadomości przywoławczych z potwierdzeniem odbioru na mobilne urządzenia bezprzewodowe. | Tak, podać |  |
| 8. | Wszystkie elementy instalacji przywoławczej muszą posiadać funkcję automonitoringu i sygnalizować swoje nieprawidłowe działanie. | Tak, podać |  |
| 9. | Instalacja przywoławcza składa się z następujących modułów: | Tak, podać |  |
|  | · moduły przyłóżkowe; |  |  |
|  | · moduły pacjenta; |  |  |
|  | · moduły drzwiowe; |  |  |
|  | · moduły toaletowe/łazienkowe; |  |  |
|  | · moduły toaletowe/łazienkowe klasa szczelności IP44; |  |  |
|  | · sygnalizatory salowe; |  |  |
|  | · moduły oddziałowe; |  |  |
|  | · kontrolery systemu. |  |  |
|  | · moduł monitorujący, |  |  |
| 1. | Moduł przyłóżkowy dostawa 20 sztuk: | Tak, podać |  |
|  | A) minimum 3 różnokolorowe przyciski (wezwanie, asysta, obecność/ kasowanie), podświetlane oraz sygnalizujące wciśnięcie; |  |  |
|  | B) unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali całego systemu przywoławczego; |  |  |
|  | C) wbudowane szybkozłącze umożliwiające podłączenie przewodowego modułu pacjenta; |  |  |
|  | D) możliwość podłączenia modułu głosowego; |  |  |
|  | E) możliwość podłączenia modułu monitorującego; |  |  |
|  | F) zgodność z normami: EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, N 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007; |  |  |
|  | G) klasa szczelności minimum IP40 ; |  |  |
|  | H) możliwość czyszczenia płynem dezynfekującym; |  |  |
|  | I) możliwość zaprogramowania co najmniej następujących funkcji: |  |  |
|  | • krótkie naciśnięcie przycisku przywołania – wezwanie normalne; |  |  |
|  | • krótkie naciśnięcie przycisku asysty – wezwanie drugiej pielęgniarki; |  |  |
|  | • długie naciśnięcie przycisku asysty – wezwanie lekarza dyżurnego; |  |  |
|  | • krótkie naciśnięcie przycisku obecności/kasowania – zaznaczenie obecności pielęgniarki/kasowanie wezwania |  |  |
|  | • długie naciśnięcie przycisku obecności/kasowania – wezwanie alarmowe. |  |  |
| 2. | Moduł pacjenta dostawa …. sztuk : 18 | Tak, podać |  |
|  | A) minimum 1 przycisk (wezwanie), podświetlany, sygnalizujący wciśnięcie; |  |  |
|  | B) możliwość podłączenia do modułu przyłóżkowego za pomocą przewodu o długości od 50 cm do 5 m; |  |  |
|  | C) wyrwanie modułu pacjenta z gniazda modułu przyłóżkowego nie może spowodować jego uszkodzenia |  |  |
|  | D) połączenie modułu pacjenta i modułu łóżkowego musi być monitorowane, a jego przerwanie musi być monitorowane |  |  |
|  | E) klasa szczelności minimum IP67 |  |  |
|  | F) możliwość dezynfekowania poprzez zanurzenie w płynie dezynfekującym. |  |  |
| 3. | Moduł drzwiowy dostawa sztuk 14 | Tak, podać |  |
|  | A) minimum 2 różnokolorowe przyciski (asysta, obecność/kasowanie), podświetlane oraz sygnalizujące wciśnięcie; |  |  |
|  | B) unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali całej instalacji przywoławczej; |  |  |
|  | C) sygnalizacja awarii elementów systemu z danej sali chorych; |  |  |
|  | D) klasa szczelności minimum IP40 |  |  |
|  | E) możliwość czyszczenia płynem dezynfekującym; |  |  |
|  | F) możliwość zaprogramowania co najmniej następujących funkcji: |  |  |
|  | • krótkie naciśnięcie przycisku asysty – wezwanie drugiej pielęgniarki; |  |  |
|  | • długie naciśnięcie przycisku asysty – wezwanie lekarza dyżurnego; |  |  |
|  | • krótkie naciśnięcie przycisku obecności/kasowania – zaznaczenie obecności pielęgniarki/kasowane wezwania |  |  |
|  | • długie naciśnięcie przycisku obecności/kasowania – wezwanie alarmowe. |  |  |
| 4. | Moduł toaletowy/łazienkowy dostawa sztuk 12 : | Tak, podać |  |
|  | A) minimum 3 różnokolorowe przyciski (wezwanie, asysta, obecność/kasowanie), podświetlane oraz sygnalizujące wciśnięcie; |  |  |
|  | B) linka o długości minimum 2 m umożliwiająca wezwanie personelu poprzez pociągnięcie; |  |  |
|  | C) unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali całej instalacji przywoławczej; |  |  |
|  | D) klasa szczelności minimum IP40 możliwość czyszczenia płynem dezynfekującym; |  |  |
|  | E) możliwość zaprogramowania co najmniej następujących funkcji: |  |  |
|  | • krótkie naciśnięcie przycisku przywołania – wezwanie normalne; |  |  |
|  | • krótkie naciśnięcie przycisku asysty – wezwanie drugiej pielęgniarki; |  |  |
|  | • długie naciśnięcie przycisku asysty – wezwanie lekarza dyżurnego; |  |  |
|  | • krótkie naciśnięcie przycisku obecności/kasowania – zaznaczenie obecności pielęgniarki/kasowanie wezwania |  |  |
|  | • długie naciśnięcie przycisku obecności/kasowania – wezwanie alarmowe. |  |  |
| 5. | Moduł toaletowy/łazienkowy IP44 dostawa sztu 12 : | Tak, podać |  |
|  | A) linka o długości minimum 2 m umożliwiająca wezwanie personelu poprzez pociągnięcie; |  |  |
|  | B) unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali całej instalacji przywoławczej; |  |  |
|  | C) klasa szczelności minimum IP44 (zgodnie z normą EN 60529) zapewniająca bryzgoszczelność; |  |  |
|  | D) możliwość czyszczenia płynem dezynfekującym; |  |  |
| 6. | Sygnalizator salowy dostawa sztuk 12: | Tak, podać |  |
|  | A) minimum 3 różnokolorowe lampki diodowe (minimum 2 diody LED w 1 lampce), sygnalizujące wezwania, obecność personelu oraz awarie elementów systemu; |  |  |
|  | B) unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali całej instalacji przywoławczej; |  |  |
|  | C) wbudowany brzęczyk sygnalizujący wezwania oraz awarie elementów systemu; |  |  |
|  | D) klasa szczelności minimum IP40; |  |  |
|  | E) możliwość czyszczenia płynem dezynfekującym; |  |  |
| 7. | Moduł oddziałowy dostawa sztuk 1: | Tak, podać |  |
|  | A) podświetlany wyświetlacz LCD pokazujący wezwania i alarmy (numer sali i numer łóżka); |  |  |
|  | B) wyświetlenie historii minimum 20 ostatnich wezwań; |  |  |
|  | C) unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali całej instalacji przywoławczej; |  |  |
|  | D) możliwość podłączenia modułu głosowego; |  |  |
|  | E) wbudowany brzęczyk sygnalizujący wezwania z innych sal chorych; |  |  |
|  | F) sygnalizacja awarii elementów systemu z danego oddziału; |  |  |
|  | G) klasa szczelności minimum IP40 |  |  |
|  | H) możliwość czyszczenia płynem dezynfekującym; |  |  |
| 8. | Kontroler systemu: | Tak, podać |  |
|  | A) złącze RJ45 umożliwiające podłączenie do sieci LAN; |  |  |
|  | B) możliwość zasilania zarówno poprzez sieć LAN (standard PoE) |  |  |
|  | C) klasa szczelności minimum IP40 |  |  |
|  | D) możliwość czyszczenia płynem dezynfekującym; |  |  |
|  | E) awaria kontrolera systemu nie może spowodować wyłączenia instalacji przywoławczej w więcej niż 3 salach chorych. |  |  |
| 9. | Oprogramowanie: | Tak, podać |  |
|  | · Wraz z systemem przywoławczym zostanie dostarczone oprogramowanie do pełnego zarządzania systemem i raportowania w języku polskim |  |  |
|  | · Rejestracja wszystkich zdarzeń (wezwań, alarmów) oraz eksportowanie raportów zdarzeń w postaci plików min. arkusza kalkulacyjnego |  |  |
|  | · Możliwość w oprogramowaniu stworzenia kont z różnymi uprawnieniami np. konto tylko z możliwością generowania raportów z wybranych oddziałów |  |  |
|  | · Możliwość stworzenia min. 30 kont |  |  |
| 10. | WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ PRACUJĄCEGO W STANDARDZIE IP dostawa 6 sztuk telefonów: | Tak, podać |  |
|  | - zapewnienie komunikacji wewnętrznej głosowej i tekstowej dla użytkowników telefonów bezprzewodowych w obrębie zasięgu działania sieci WIFI |  |  |
|  | - zapewnienie zasięgu działania systemu w obrębie oddziału łóżkowego |  |  |
|  | - podłączenie systemu (telefonów działających w oparciu o sieć WiFI) do centrali telekomunikacyjnej, |  |  |
|  | umożliwiające zalogowanie telefonów na numerach wewnętrznych centrali oraz bezpłatne połączenia pomiędzy numerami telefonów IP oraz innymi numerami wewnętrznymi centrali telekomunikacyjnej; |  |  |
|  | - zapewnienie podtrzymania zasilania systemu DECT na co najmniej 2 godziny; |  |  |
|  | - integracja z systemem HIS szpitala w zakresie komunikacji o powrocie wyników badań z innych komórek organizacyjnych; |  |  |
|  | - integracja dwukierunkowa z systemem HIS w zakresie wysyłanych komunikatów administracyjnych; |  |  |
|  | - integracja dwukierunkowa z systemem HIS w zakresie informacji z systemu przyzywowego dotycząca informacji o wezwaniach personelu do pacjenta. |  |  |
|  | - integracja z systemem HIS szpitala w zakresie komunikacji o zleconych nowych procedurach czy czynnościach związanych z pacjentem; |  |  |
|  | - Integracja z systemem HIS w zakresie identyfikacji pacjenta |  |  |
| 11. | WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE TELEFONU IP DECT | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca dostarczy wraz z system przyzywowym telefony IP do każdej dyżurki, pokoju lekarskiego, pielęgniarskiego, zabiegowego oraz do pokojów administracyjnych. |  |  |
|  | - klasa szczelności minimum IP44; |  |  |
|  | - możliwość dezynfekcji środkami chemicznymi; |  |  |
|  | - odporność na upadek z wysokości minimum 1 m zgodnie z normą IEC 68-2-32; |  |  |
|  | - odporność na wyładowania elektrostatyczne minimum 4kV zgodnie z normą EN 61000-4-2; |  |  |
|  | - temperatura pracy od 0°C do +40°C; |  |  |
|  | - czas czuwania minimum 100 godzin; |  |  |
|  | - czas rozmowy minimum 15 godzin; |  |  |
|  | - czas pełnego ładowania baterii maksimum 5 godziny; |  |  |
|  | - kolorowy wyświetlacz LCD; |  |  |
|  | - klawisze programowalne (minimum 2 szt.); |  |  |
|  | - odbieranie interaktywnych wiadomości tekstowych (z predefiniowanymi odpowiedziami); |  |  |
|  | - centralne zarządzanie (zdalna zmiana ustawień oraz parametrów telefonu); |  |  |
|  | - funkcja głośnomówiąca; |  |  |
|  | - regulowana głośność dzwonka; |  |  |
|  | - lokalna książka telefoniczna minimum 200 pozycji; |  |  |
|  | - centralna książka telefoniczna; |  |  |
|  | - obsługa języka polskiego |  |  |
|  | - szybka wymiana akumulatora, bez użycia narzędzi |  |  |
|  | - telefon IP i system przywoławczy mają być kompatybilne |  |  |
|  | - telefon posiada numer wewnętrzny 3 cyfrowy przydzielany przez centrale telefoniczną posiadaną przez zamawiającego (hostowana-wirtualna Centrala VOIP) |  |  |
|  | - telefony posiadają funkcje wykonywania i odbierania połączeń głosowych |  |  |
|  | - każdy telefon posiada ładowarkę. |  |  |
| 12. | Wykonawca wykona całą infrastrukturę techniczną sieci WIFI (zasięg anten musi obejmować zasięgiem cały budynek). Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość Access Point zgodnych ze specyfikacją. | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry | Wartość graniczna parametru | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE NR 2 |
| 6 . Panel przyłóżkowy pojedynczy szt 5 |
| 1. | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji min. 2020 | Podać |  |
| 5. | Klasa wyrobu medycznego | Podać |  |
| 1 | Ścienna jednostka zasilająca | Tak, podać |  |
| 2 | Belka główna o wymiarach 1600 x 250 x 71 mm ± 5 %, wykonana | Tak, podać |  |
|  | z profili aluminiowych malowanych proszkowo w wybranym kolorze RAL. |  |  |
| 3 | Wyposażenie elektryczno-gazowe: | Tak, podać |  |
|  | - 4 x gniazdo 230V |  |  |
|  | - 2 x bolec ekwipotencjalny |  |  |
|  | - 1 x oświetlenie miejscowe (2200lm) i nocne LED (załączane |  |  |
|  | z łącznika na panelu) |  |  |
|  | - gazy medyczne typ AGA: 1 x tlen, 1 x próżnia |  |  |
| 4 | Gniazda elektryczne i punkty poboru gazów medycznych i próżni w pozycji prostopadłej do podłogi. | Tak, podać |  |
| 5 | Dostęp serwisowy do mediów od frontu panela | Tak, podać |  |
| 6 | Dokumenty: | Tak, podać |  |
|  | - certyfikat CE |  |  |
|  | - deklaracja zgodności producenta |  |  |
|  | - wizualizacja/karta katalogowa ilustrująca proponowane rozwiązanie (dołączyć do oferty) |  |  |
| Lp. | Parametry | Wartość graniczna parametru | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| ZADANIE NR 2 |
| 7 . Panel przyłóżkowy podójny szt 3 |
| 1. | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji min. 2020 | Podać |  |
| 5. | Klasa wyrobu medycznego | Podać |  |
| 1 | Ścienna jednostka zasilająca | Tak, podać |  |
| 2 | Belka główna o wymiarach 3200 x 250 x 71 mm ± 5 %, wykonana | Tak, podać |  |
|  | z profili aluminiowych malowanych proszkowo w wybranym kolorze RAL. |  |  |
| 3 | Wyposażenie elektryczno-gazowe: | Tak, podać |  |
|  | - 4 x gniazdo 230V |  |  |
|  | - 2 x bolec ekwipotencjalny |  |  |
|  | - 1 x oświetlenie miejscowe (2200lm) i nocne LED (załączane |  |  |
|  | z łącznika na panelu) |  |  |
|  | - gazy medyczne typ AGA: 1 x tlen, 1 x próżnia |  |  |
| 4 | Gniazda elektryczne i punkty poboru gazów medycznych i próżni w pozycji prostopadłej do podłogi. | Tak, podać |  |
| 5 | Dostęp serwisowy do mediów od frontu panela | Tak, podać |  |
| 6 | Dokumenty: | Tak, podać |  |
|  | - certyfikat CE |  |  |
|  | - deklaracja zgodności producenta |  |  |
|  | - wizualizacja/karta katalogowa ilustrująca proponowane rozwiązanie (dołączyć do oferty) |  |  |

……………………………………………………..				……………………………………………

/ miejscowość, data /                                                  / podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej

Załącznik nr 4.2

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

SPRZĘT KOMPUTEROWY I MODUŁ OPIEKI ZDALNEJ

Dotyczy: 	Poprawa jakości życia w wyniku rozwijania środowiskowych form opieki koordynowanej poprzez doposażenie Regionalnego Centrum Opieki Senioralnej przy ZOZ w Szczytnie oraz oddziałów szpitalnych w ramach restrukturyzacji ZOZ, jako zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia i jako odpowiedź na trendy demograficzne), zakup do zadania nr 1  sprzętu informatycznego oraz modułu do obsługi opieki zdalnej  

Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie powinny były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). 
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji danych technicznych .

1. parametry i zestawienie zapotrzebowania sprzętu komputerowego

Błąd! Nieprawidłowe łącze.

2. parametry i zestawienie modułu do opieki zdalnej

Moduł do ciągłego monitorowania pacjent, opaska – 30 sztuk

| LP | Parametry Minimalne |
| --- | --- |
| 1 | Typ obudowy -zegarkowy |
| 2 | Łatwa dezynfekcja |
| 3 | Zasilanie akumulatorowe – ładowanie przez port mikro usb |
| 4 | Uradzenie monitoruje następujące czynności: tętno, temperaturę pozycja ciała, wykrywanie upadku |
| 5 | Łatwa instalacja możliwa przez samego pacjenta |
| 6 | Komunikacja urządzenia bezpośrednio z dostarczonym systemem |
| 7 | Gwarancja 36 miesięcy |

Moduł do diagnozowania i wykrywania ZOPS – 10 sztuk

| LP | Parametry Minimalne |
| --- | --- |
| 1 | Obudowa przenośna o maksymalnie wymiarach 20cm na 10 cm na 10 cm |
| 2 | mobilne i nieinwazyjne urządzenie diagnostyczne do badania Zaburzeń Oddychania Podczas Snu (ZOPS). Aparat pracujący w warunkach domowych |
| 3 | Uradzenie monitoruje następujące czynności: saturacja krwi (SpO2), tętno, fale tętna, przepływ powietrza przez usta i nos, ruchy klatki piersiowej i przepony, pozycja ciała, głośność chrapania. |
| 4 | Łatwa instalacja możliwa przez samego pacjenta |
| 5 | Komunikacja urządzenia bezpośrednio z dostarczonym systemem |
| 6 | Gwarancja 36 miesięcy |

## Moduł teleopieki

Moduł teleopieki służy do zdalnej obsługi i nadzoru  pacjenta podczas jego pobytu domowego i  składa się z dwóch funkcjonalności:

moduł personelu - dostępny jako moduł systemu HIS

moduł pacjenta - zintegrowany z portalem pacjenta

Moduł personelu

Realizowane funkcje

Administrowanie pacjentami monitorowanych w ramach opieki zdalnej. - Tworzenie kont pacjenta poprzez import danych z systemu HIS - Wprowadzanie typu opieki poprzez wybór z listy możliwych planów lub import zaplanowanych planów z systemu HIS - Prezentowanie na koncie pacjenta innych czynności medycznych którym podlega pacjent oprócz Teleopieki. Wymiana informacji z systemem HIS - Możliwość edycji wprowadzonych danych - Prezentacja graficzna wykonywanych planów na zbiorczym ekranie Ewidencja i pełne rozliczenie zastosowanych procedur opieki zdalnej. przez personel opiekuńczy i medyczny. Dla wybranych procedur opieki senioralnej powinny zostać zbudowane mechanizmy nadzoru, przypomnień i weryfikacji.

Planowanie procedur teleopieki : Wprowadzanie grafików opieki w okresach miesięcznych związanych z możliwościami technicznymi Modyfikacja grafików opieki poprzez zablokowanie niedostępnych urządzeń Zwalnianie i blokowanie grafików opieki w przypadku takiej konieczności Prezentacja i informacja o koniecznych czynnościach w związku z planem opieki

Prezentacja pomiarów oraz alerty - Na wydzielonym komputerze będą prezentowane pomiary przekazywane zdalnie przez urządzenia - Możliwość wyboru przez administratora prezentowanych pomiarów - Prezentowane pomiary w graficzny sposób za pomocą kolorów będą zwracać uwagę personelu na takie które są graniczne kolorem żółtym oraz nieprawidłowe kolorem czerwonym. - alerty w przypadku wykrycia przez system nieprawidłowych pomiarów. Alert będzie przekazywany SMS na wskazane telefony alarmowe oraz do systemu przyzywowego do wyznaczonego personelu. Alert do momentu jego potwierdzenia w systemie będzie powtarzany co 5 minut. Czas ten można będzie zdefiniować w systemie.

Archiwizacja pomiarów - System będzie zapisywał wszystkie pomiary na koncie pacjenta którego dotyczą - ponadto System będzie zapisywał zbiorczo wszystkie pomiary w sposób ciągły w ramach jednego dnia. System będzie przechowywał ostatnie 3 miesiące

Moduł pacjenta

Moduł pacjenta jest ściśle związany z portalem pacjenta. Za jego pomocą pacjent będzie mógł odczytać swoje pomiary w e-wyniki czy wprowadzić informacje dla swojego opiekuna czy opiekunów. Czynności te zostały opisane w portalu pacjenta

.

Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz robót budowlanych

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Nazwa lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy, telefon, faks e-mail NIP lub REGON *

Wykaz robót budowlanych

| L.p. | Nazwa zadania, rodzaj i zakres robót | Wartość robót | Data i miejsce wykonania | Nazwa i adres Zamawiającego | Informacja o podstawie dysponowania doświadczeniem** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  | Doświadczenie wykonawcy / oddane do dyspozycji przez inny podmiot ** |
| 2. |  |  |  |  | Doświadczenie wykonawcy / oddane do dyspozycji przez inny podmiot ** |

* W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – podać adresy Wykonawców występując wspólnie oraz wskazać reprezentanta

** Niewłaściwe skreślić.

.......................................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGA !!!

Zamawiający  wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Załącznik nr 6 - składa się na wezwanie Zamawiającego.

Oświadczenie wymaganego w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Pn „POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W WYNIKU ROZWIJANIA ŚRODOWISKOWYCH FORM OPIEKI KOORDYNOWANEJ POPRZEZ DOPOSAŻENIE REGIONALNEGO CENTRUM OPIEKI SENIORALNEJ PRZY ZOZ W SZCZYTNIE ORAZ  ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W RAMACH RESTRUKTURYZACJI ZOZ, JAKO ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W ZAKRESIE STANU ZDROWIA I JAKO ODPOWIEDŹ NA TRENDY DEMOGRAFICZNE

”

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

# Text boxes

# ZESPÓŁ  OPIEKI   ZDROWOTNEJ w SZCZYTNIE

## ul. Marii Skłodowskiej Curie 12, 12–100 SZCZYTNO  woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

TEL. CENTRALA (0-89) 623-21-00  TEL./ FAX   SEKRETARIAT (0–89) 623-21-36