Szczytno, dn. 08.09.2016r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu warunków zapytania ofertowego.

Zamawiający w przedmiotowej kwestii wyjaśnia:

O D P O W I E D Z I

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opatrunków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie, nr sprawy: ZOZ-P-11/2016

Pakiet nr 1:

Czy w związku z opisem znajdującym się w SIWZ dotyczącym wyrobów z gazy Zamawiający wymaga aby masa kompresów wynosiła odpowiednio:

Zadanie. 4 kompresy gazowe 17N 12W z RTG 10cm x 10cm - min. 3,029g

Zadanie. 5 kompresy gazowe 17N 12W z RTG 7,5cm x7,5cm – min.1,754g

Zadanie. 6 kompresy gazowe 13N 8W 10cm x 10cm – min. 1,564g

Zadanie. 7 kompresy gazowe 13N 8W 5cm x 5cm – min. 0,442 g

Zadanie. 8 kompresy gazowe 13N 8W 7,5cm x 7,5cm – min. 0,918 g

Odp. Zamawiającego Tak

Pakiet 1 zadanie 20:

Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, że chłonność podkładu nie może być mniejsza niż 950g?

Odp. Zamawiającego Tak

Do SIWZ:

- Proszę o wyjaśnienie na jaki okres Zamawiający zamierza zawrzeć umowę, w SIWZ podany jest okres 12 miesięcy a termin wykonania zamówienia od 15.09.2016 do 14.08.2018?

Odp. Zamawiającego 12 miesięcy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby potwierdzenie dot. „potwierdzenia że włókna bawełniane wynosi min. 15 tex” było potwierdzone oświadczeniem producenta a nie kartą danych technicznych?

Odp. Zamawiającego Tak

Pytania dotyczące treści umowy:

Pytanie 1: Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp. Zamawiającego Tak

- Pytanie 2: Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie

Odp. Zamawiającego Tak

- Pytanie 3: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp. Zamawiającego Tak

Pytanie 4

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 2 z pakietu 5? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców

Odp. Zamawiającego Tak Poz. 2 w pakiecie 5 zostaje wydzielona do pakietu 5A

Podpisała: Dyrektor

Beata Kostrzewa