## Pakiet nr 1
Zał. Nr 2.1
Pakiet nr 1
Nici chirurgiczne, plecione, z kwasu glikolowego i mlekowego powlekane pow. kwasami i stearynianem wapnia, podtrzymujące tkankę 5 tygodni, 75% podtrzymywania w drugim tygodniu, 25% w czwartym, zakończenie wchłaniania 56 - 70 dzień - poz. 1-15. Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana, bezbarwna. Czas wchłaniania max. 42 dni, profil podtrzymywania tkankowego 50% - 5-7 dzień od implantacji -poz.16,17. Igły silikonizowane.
Lp. | Nazwa asortymentu | Gru bość | długość igły mm | krzywizna igły | rodzaj ostrza | długość nitki cm | Ilość sasz. | Cena jed. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa nr katalogowy | Producent
1 | Nić wchłanialna | 4/0 | 17 | 1/2 koła | okrągła | 75 | 120 |  |  | 8%
2 | Nić wchłanialna | 3/0 | 26 | 1/2 koła | okrągła | 75 | 180 |  |  | 8%
3 | Nić wchłanialna | 3/0 | 26 | 3/8 koła | dwuwklęsła odwr.tnąca | 50 | 24 |  |  | 8%
4 | Nić wchłanialna | 3/0 | x | x | x | 150 | 60 |  |  | 8%
5 | Nić wchłanialna | 2/0 | 26 | 1/2 koła | okrągła | 75 | 360 |  |  | 8%
6 | Nić wchłanialna | 2/0 | 30 | 3/8 koła | odwr.tnąca | 75 | 388 |  |  | 8%
7 | Nić wchłanialna | 2/0 | 65 | 1/2 koła | okrągła | 90 | 120 |  |  | 8%
8 | Nić wchłanialna | 2/0 | x | x | x | 150 | 280 |  |  | 8%
9 | Nić wchłanialna | 0 | 30 | 1/2 koła | okrągła | 75 | 240 |  |  | 8%
10 | Nić wchłanialna | 0 | 36 | 1/2 koła | odwrotnie tnąca | 90 | 144 |  |  | 8%
11 | Nić wchłanialna | 0 | x | x | x | 150 | 60 |  |  | 8%
12 | Nić wchłanialna | 1 | 36 | 1/2 koła | okrągła | 90 | 180 |  |  | 8%
13 | Nić wchłanialna | 1 | 36 | 1/2 koła | odwrotnie tnąca | 90 | 180 |  |  | 8%
14 | Nić wchłanialna | 2 | 48 | 1/2 koła | okrągła | 90 | 984 |  |  | 8%
15 | Nić wchłanialna | 2 | x | x | x | 150 | 156 |  |  | 8%
16 | Nić wchłanialna | 2/0 | 26 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 75cm | 312 |  |  | 8%
17 | Nić wchłanialna | 0 | 48 | 1/2 koła | okragła | 90 | 260 |  |  | 8%
[7 empty] | 4048 |  | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia katalogu celem weryfikacji SIWZ

## Pakiet Nr 2
Załacznik 2.2
Pakiet nr 2
Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, poliamidowy, nici w kolorze niebieskim, igły silikonizowane.
Lp. | Nazwa asortymentu | Krzywizna igły | Grubość USP | Rodzaj i długość igły | Długość nici | Ilość saszetek | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa nr katalogowy | Producent
1 | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 5/0 | odwrotnie tnąca, 12mm | 75cm | 48
2 | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 5/0 | dwuwklęsła odwr.tnąca 12mm | 50cm | 24
3 | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 4/0 | odwrotnie tnąca, 19 mm | 75cm | 48
4 | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 4/0 | odwrotnie tnąca, 24mm | 75cm | 264
5 | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 3/0 | odwrotnie tnąca, 26mm | 75cm | 1212
6 | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 2/0 | odwrotnie tnąca, 26mm | 75cm | 192
7 | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 2/0 | odwrotnie tnąca, 40mm | 70-75cm | 72
8 | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 0 | odwrotnie tnąca 30mm | 75cm | 24
9 | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 1 | odwrotnie tnąca 90mm | 100cm | 24
| Razem: | [6 empty] | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia katalogu celem weryfikacji SIWZ

## Pakiet Nr 3
Załacznik 2.3
Pakiet nr 3
Produkty specjalistyczne, różne. Możliwość składania ofert na poszczególne pozycje.
Lp. | Nazwa asortymentu | Krzywizna igły | Grubość USP | Rodzaj i długość igły | Długość nici | Ilość saszetek | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa nr katalogowy | Producent
1. | Zestaw szwów chirurgicznych zapobiegających rozejściu się ran operacyjnych. Zestaw zawierający 2 płytki | 1/2 lub 3/8 koła | 2 | odwrotnie tnąca, 2x100mm z powłoka z tworzywa | 75-90cm, stalowa, powlekana | 20
2. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, polipropylenowy monofilamentowy | 3/8 koła | 5/0 | do szycia naczyń podwójna, okrągła 2x12mm, | 70-75cm | 36
3. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, polipropylenowy monofilamentowy | 3/8 koła | 6/0 | do szycia naczyń podwójna, okrągła 2x10mm, | 70-75 | 36
4. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, polipropylenowy monofilamentowy | 1/2 koła | 2/0 | 25mm, okrągła, końcówka igły typu trokar point | 70-75cm | 36
5. | Jednorazowy zestaw do ekstrypacji żylaków kończyn dolnych kompletny ( typu venostrip ) x 10 szt. | _ | _ | _ | _ | 40
6. | Sterylna, wchłanialna, hemostatyczna gąbka żelatynowa, wymiary 7x5x1cm | _ | _ | _ | _ | 40
7. | Sterylna, wchłanialna, hemostatyczna gąbka żelatynowa, wymiary 7x5x0,1cm | _ | _ | _ | _ | 40
8. | Worek automatyczny z aplikatorem, kompatybilny z trokarem 10mm, pojemność worka 200ml. Worek wykonany z wytrzymałego i odpornego na rozdarcia materiału Nylon Ripstop wzmocnionego specjalnym splotem w formie siatki. Wewnętrzna strona worka powleczona poliuretanem. | _ | _ | _ | _ | 5
9. | Szew poliestrowy Nitka pleciona, powlekana | 1/2 koła | Nr 0 | okrągła | 75/100cm | 12
10. | Szew poliestrowy Nitka pleciona, powlekana | 1/2 koła | Nr 1 | okrągła | 75/100cm | 12
11. | Szew poliestrowy Nitka pleciona, powlekana | 1/2 koła | Nr 2/0 | okrągła lub odwrotnie tnąca | 75/100cm | 12
Możliwość składania oferta na poszczególne pozycje w pakiecie.
Zamawiający wymaga dostarczenia katalogu celem weryfikacji SIWZ

## Pakiet Nr 4
Załącznik 2.4
Pakiet nr 4
Siatki do zaopatrywania przepuklin
L.p. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa nr katalogowy | Producent
1. | Siatka syntetyczna częściowo wchłanialna składająca się poliglaktynowej nici wielowłóknowej oraz niewchłanialnej nici polipropylenowej | 6cm x 11cm | szt. | 60
2. | Siatka syntetyczna częściowo wchłanialna składająca się poliglaktynowej nici wielowłóknowej oraz niewchłanialnej nici polipropylenowej | 10 cm x 15cm | szt. | 3
3. | Siatka syntetyczna częściowo wchłanialna składająca się poliglaktynowej nici wielowłóknowej oraz niewchłanialnej nici polipropylenowej | 30cm x 30 cm | szt. | 3
szt.
Razem:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania próbek produktów w celu sprawdzenia ich zgodności z opisanymi parametrami.
Zamawiający wymaga dostarczenia katalogu celem weryfikacji SIWZ

## Pakiet Nr 5
Zał. Nr 2.5
Pakiet nr 5
Staplery chirurgiczne
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa nr katalogowy | Producent
1. | Jednorazowego użytku stapler okrężny, zakrzywiony, wyposażony w stożkową główkę typu "ConeTip", ułatwiającą jej wprowadzenie do struktur o małej średnicy np. przełyku. Dodatkowo główka posiada otwór do zabezpieczenia jej szwem. Rozmiar staplera - średnica zewnętrzna 25mm, 28mm, 32mm, średnica wewnętrzna noża odpowiednio dla powyższych rozmiarów 17mm, 20mm, 24mm. ew./Stapler okrężny, z łamanym kowadłem (główką), z technologią zszywania kierunkowego DST* (zszywki bilateralnie spłaszczone), zakłada dwa okrężne rzędy tytanowych zszywek.Długośd trzonu 22cm, wysokośd zszywki przed zamknięciem 4,8mm po zamknięciu 2,0mm - do grubej tkanki. ew./ Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | szt. | 7
2. | Stapler liniowy z nożem i ładunkiem do tkanki grubej 2mm lub standardowej 1.5mm. Długość bransz 60mm. Posiadający systemy tzw. pozycji pośredniej pozwalającej na dopasowanie staplera do zespalanych tkanek przy częściowo złączonych branszach staplera oraz system zapewniający równoległe ułożenie oraz równomierny docisk bransz na całej ich długości. Stapler posiadający mechanizm zapobiegający wysunięciu się noża przy braku lub zużytym ładunku. ew./ Stapler liniowy jednorazowego użytku, ładowalny z technologią zszywania kierunkowego DST (zszywki spłaszczone bilateralnie), do resekcji, przecinania i zespoleo. Zakłada dwa rzędy naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek po kazdej stronie noża. ew./ Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm. | szt. | 2
3. | Stapler liniowy z nożem i ładunkiem do tkanki grubej 2mm lub standardowej 1.5mm. Długość bransz 80mm. Posiadający systemy tzw. pozycji pośredniej pozwalającej na dopasowanie staplera do zespalanych tkanek przy częściowo złączonych branszach staplera oraz system zapewniający równoległe ułożenie oraz równomierny docisk bransz na całej ich długości. Stapler posiadający mechanizm zapobiegający wysunięciu się noża przy braku lub zużytym ładunku. ew./ Stapler liniowy jednorazowego użytku, ładowalny z technologią zszywania kierunkowego DST (zszywki spłaszczone bilateralnie), do resekcji, przecinania i zespoleń. Zakłada dwa rzędy naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek po kazdej stronie noża. ew./ Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm. | szt. | 2
4. | Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 60/ 61mm. Ładunek do tkanki grubej 2mm lub standardowej 1.5mm. | szt. | 2
5. | Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 80/81mm. Ładunek do tkanki grubej 2mm lub standardowej 1.5mm. | szt. | 2
Razem:
Wymagana próbka z pozycji nr 1 rozmiar 25mm - 1 szt.
Zamawiający wymaga dostarczenia katalogu celem weryfikacji SIWZ

## Pakiet Nr 6
Zał. Nr 2.6
Pakiet nr 6
Klipsy tytanowe laparoskopowe pojedyncze.
Lp. | Nazwa asortymentu | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa nr katalogowy | Producent
1. | Klipsy tytanowe laparoskopowe LT300 średnio-duże M/L typu ETHICON 18x6 ładunków. Typ kklipsownicy …….. | opak. | 6
Razem:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania próbek produktów w celu sprawdzenia ich zgodności z opisanymi parametrami.
Zamawiający wymaga dostarczenia katalogu celem weryfikacji SIWZ