O D P O W I E D Z I

na zapytania w sprawie SIWZ na dostawę systemu zamkniętego do pobierania krwi dla ZOZ Szczytno nr sprawy: 7C/2013

Informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na dostawę systemu zamkniętego do pobierania krwi.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.2 cyt. ustawy w przedmiotowej kwestii wyjaśnia:

Pytania dotyczące SIWZ tj. załącznika – pakiet asortymentowo-cenowy.

- Czy Zamawiający ma na myśli probówkę z ograniczoną pustą przestrzenią martwą poniżej 1 ml o podwójnych ściankach , zapobiegających wysychaniu odczynnika?

Odp. Zamawiającego: Nie. Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówkę o zakresie pojemności 1,4-1,8 ml i czy oczekuje zaoferowania tylko probówki szklanej?

Odp. Zamawiającego: Nie. Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uchwyt jednorazowy z mocowaniem igły na gwint?

Odp. Zamawiającego: Tak.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę motylkową mocowaną w uchwycie na gwint?

Odp. Zamawiającego: Tak.

- Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie z rozporządzeniem MZ z 06.06.2013  w pkt. 9 i 12 igieł z trwałym zabezpieczeniem przeciw przypadkowemu zakłuciu, umieszczonym bezpośrednio na igle?

Odp. Zamawiającego: Dopuszczamy nie wymagamy.

- Czy Zamawiający wydzieli pozycje 14-16 w osobny pakiet jako asortyment nie będący systemem zamkniętym?

Odp. Zamawiającego: Tak. Powstanie pakiet nr 2.

- Czy Zamawiający oczekuje aby wszystkie elementy systemu pochodziły od jednego producenta?

Odp. Zamawiającego: Nie.

- Czy zamawiający w pozycji numer 5 dopuści Probówkę z cytranianem sodu pracującą w układzie zamkniętym (metoda logarytmiczna) – OB. 1,28-1,6 ml?

Odp. Zamawiającego: Tak. Pod warunkiem dostarczenia do zamawiającego kompatybilnego statywu do odczytu OB.

- Czy zamawiający w pozycji numer 12, ma na myśli - igłę motylkową wkręcaną nr 8 (21GX0,75)dł.18-20 mm z drenem ok 18-30cm, z łączem luer i zaworkiem systemowym, sterylną ze zintegrowaną osłonką przeciw zakłuciu po pobraniu.

Odp. Zamawiającego: Dopuszczamy nie wymagamy.

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do pakietu uchwytów jednorazowego użytku, wkręcanych kompatybilnych z igłą motylkową z pozycji 12?

Odp. Zamawiającego: Nie

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-8 oraz 12, a także uchwytów jednorazowego użytku, wkręcanych do osobnego pakietu, tak aby umożliwić udział innych dostawcom, dzięki czemu złożona oferta będzie bardziej konkurencyjna?

Odp. Zamawiającego: Nie.

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 12.11.2013r. godz. 11:00

Podpisał:

Jarosław Czaplicki